### TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calibração RBC ou RBC rastreável em equipamentos analíticos utilizados em controle de processos das Estações de Tratamento de Esgoto da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Trata-se de serviço periódico, indispensável à confiabilidade do controle de processos em todas as etapas do tratamento de esgoto da CESAMA, em atendimento à condicionante da licença de operação das ETEs e exigência da Agência Reguladora.

A descontinuidade do serviço pode levar à intervenção do órgão fiscalizador ambiental e demais sanções da Agência Reguladora, além da perda de confiabilidade dos métodos analíticos.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Serviço de calibração RBC ou RBC rastreável em equipamentos analíticos.

4.1) Calibração RBC ou RBC rastreável dos equipamentos analíticos constantes da listagem na planilha no Capítulo 5 deste Termo.

4.2) Para os serviços de calibração / qualificação será contratada uma única empresa, por uma questão de logística.

4.3) Os equipamentos deverão ser calibrados in loco sempre que possível. Nos casos em que não seja possível a calibração in loco, toda e qualquer despesa decorrente desse fato será de responsabilidade da contratada.

4.3.1) Caso não seja possível a calibração in loco, os equipamentos para calibração deverão ser enviados devidamente embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da Contratada, conforme item 4.3.

4.3.2) Caso não seja possível a calibração in loco a Contratada deverá devolver os equipamentos à CESAMA devidamente calibrados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da saída dos equipamentos do Laboratório Central da CESAMA.

4.3.3) Caso não seja possível a calibração in loco os equipamentos calibrados  deverão ser devolvidos devidamente embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da Contratada no endereço: Rua Monsenhor Gustavo Freire 75, na Gerência de Operação, conforme item 4.3.

4.4) Deverá ser emitido certificado de calibração, quando for o caso, que atenda as exigências da ISO 17025:2005 a cada calibração por equipamento,

4.5) A CESAMA irá designar um funcionário para conferir se os equipamentos enviados para calibração nas dependências da Contratada retornaram nas mesmas condições de funcionamento que se deu em seu envio, e ainda para analisar criticamente os certificados de calibração/qualificação. Se houver alguma desconformidade com os equipamentos ou com os certificados, a Contratada será notificada para a responsabilização e/ou correção dos certificados, e a CESAMA não autorizará o pagamento pelo serviço até a resolução do problema.

4.6) A identificação de problemas com equipamentos ou com os certificados, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo dos serviços estabelecidos neste Termo.

4.7) Verificando-se, novamente, a desconformidade do serviço entregue como exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da Contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

4.8) A empresa vencedora poderá subcontratar a calibração/qualificação de no máximo 25% do total dos serviços contratados, desde que a subcontratada atenda às exigências do Edital.

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

| Equipamentos | Descrição do material | Quant. | Marca / Modelo | Média | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espectrofotômetro | 1 | MERCK / Spctoquant pharo 100 | R$796,66 | R$ 796,66 |
| 2 | Balança Analítica | 1 | BELENGINEERING/89/336 | R$ 167,50 | R$ 167,50 |
| 3 | Tubidímetro | 1 | DIGIMED / DM-TU | R$ 419,83 | R$ 419,83 |
| 4 | Termoreator | 1 | DRY-BLOCK SL25/15 / | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 5 | Estufa Incubadora DBO | 1 | FANEM / 347CD | R$ 348,45 | R$ 348,45 |
| 6 | Phmetro | 1 | Hexis / THERMO ORION | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 7 | Bomba a Vácuo | 1 | MARCONI / MA059 | R$ 198,25 | R$ 198,25 |
| 8 | Termoreator | 1 | MERCK / TR300 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 9 | Banho Maria | 1 | NOVA ETICA / 314/6 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| 10 | Capela de Exaustão | 1 | QUIMIS / Q216-11 | R$ 656,66 | R$ 656,66 |
| 11 | Estufa | 1 | QUIMIS /Q-317B242 | R$ 181,78 | R$ 181,78 |
| 12 | Mufla | 1 | QUIMIS /Q-318D24 | R$ 215,11 | R$ 215,11 |
| 13 | Sensor (DBO) cabeçote | 1 | VELP SCIENTICA / F102B0133 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| 14 | Detector de Gás H2S (GAS ALERT) | 1 | BW TECHNOLOGIES / GATX-H-2DL-BR | R$ 677,64 | R$ 677,64 |
| 15 | Oxímetro / Condutivímetro | 1 | YSI / PRO 2030 | R$ 532,50 | R$ 532,50 |
| 16 | Termômetro | 1 | Labortherrm | R$ 100,74 | R$ 100,74 |
| 17 | Colorímetro | 4 | Digimed/DM-Cor | R$ 550,00 | R$2.220,00 |
| 18 | Fluorímetro | 2 | Digimed/DM-Fluor | R$ 443,33 | R$ 886,66 |
| 19 | Medidor de Ferro | 2 | Digimed/DM-Ferro | R$ 575,00 | R$ 1.150,00 |
| 20 | pHmetro | 6 | Digimed/DM22 | R$ 240,00 | R$ 1.440,00 |
| 21 | Turbidímetro | 3 | Hach/2100P | R$ 419,83 | R$ 1259,49 |
| 22 | Multiparametro | 1 | Digimed/DM-50 | R$ 735,00 | R$ 735,00 |
| 23 | Turbidímetro | 1 | Policontrol/AP2000IR | R$ 454,75 | R$ 454,75 |
| 24 | pHmetro | 1 | Denver/Ultrabasic | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 25 | Colorímetro | 1 | Policontrol/Aqua color | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 26 | Turbidímetro | 3 | Digimed/DM-TU | R$ 419,83 | R$ 1.259,49 |
| 27 | Despesas de viagem | 1 | - | R$4.175,00 | R$ 4.175,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  | R$ 19.490,51 |

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

6.1 Medições

6.1.1 - A medição será elaborada pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA e deter-se-á sobre o serviço executado.

6.1.2 - A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

6.2 – Pagamentos

6.2.1 - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo gestor do Contrato.

6.3 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

6.3.1 - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

6.4 - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

6.5 - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

6.6 - Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

6.7 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.8 - O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

6.9 - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

6.10 - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

6.11 - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

6.12 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

7.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

7.3 - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

7.4 - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

7.5 - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

7.6 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

7.7- Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência;

- JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR GLOBAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

Para habilitação, a licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os serviços e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

12.3 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

12.4 Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

12.5 Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

12.6 A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

12.7 O prazo de execução do objeto será de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

12.7.1 Os serviços deverão ser executados em 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.

12.8 O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global.

12.9 O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

12.10 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

12.11 Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

12.12 A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

12.13 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

12.14 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

12.15 A CONTRATADA poderá utilizar a subcontratação para vinte e cinco por cento  Neste caso, a subcontratação deverá seguir os mesmos parâmetros aplicados à CONTRATADA, ficando esta responsável perante a CESAMA pela perfeita execução dos serviços contratados.

12.16 O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da CESAMA, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

12.17 Ao requerer autorização para subcontratação dos serviços, conforme item 12.15, a CONTRATADA deverá comprovar perante a CESAMA a regularidade jurídico / fiscal e trabalhista da subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato.

12.18 A relação que se estabelece na assinatura do Contrato é exclusivamente entre a CESAMA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

13.3 Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

13.4 A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

13.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13.6 Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

13.7 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

14 DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 A presente contratação não estabelece nenhum vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

14.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

14.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

14.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

14.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

14.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

14.8 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

(assinado no original)

Francisco de Assis Araújo

Gerente de Operação

(assinado no original)

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor Técnico Operacional