## Plan1
Anexo II - Descrição dos serviços
1 | Inspeção Operacional e Telemetria
1 | 1 | Verificar nivel do reservatorio ou pressão de sucção
1 | 2 | Verificar funicionamento do relé de nível e relé de tempo
1 | 3 | Verificar sentido da rotação de acordo com o modelo da bomba
1 | 4 | Verificar corrente do motor e comparar com a corrente nominal
1 | 5 | Verificar registros de sucção e recalque (estanqueidade)
1 | 6 | Verificar pressão de recalque e comparar com os dados da bomba
1 | 7 | Verificar rotor obstruido ou danificado
1 | 8 | Verificar valvula de retenção
1 | 9 | Verificar falta de energia
1 | 10 | Verificar comunicação com o CCO e comparar valores lidos com os do campo
1 | 11 | Inspeção geral do sistema de telemetria e instrumentação
2 | Intervenção Corretiva Eletromecânica/Mecânica
2 | 1 | Inspecionar acoplamento verificando condição das capas protetoras
2 | 2 | inspecionar a instalação da elevatória quanto a condição de limpeza e arrumação
2 | 3 | inspecionar condições das bases dos conjuntos moto bombas quanto a desgastes, trincas, fixação etc
2 | 4 | Montagem de Tubulação
2 | 5 | Recolhimento de Sucatas nas Elevatórias
2 | 6 | Apanhar/Entregar materiais/Equipamentos
2 | 7 | Inspecionar motor quanto a ruídos, vibrações e temperatura
2 | 8 | Verificar luminária e sistema de ventilação
2 | 9 | Relubrificar os mancais do motor respeitando os intervalos conforme plano de lubrificação/ solicitação da preditiva
2 | 10 | Efetuar medição de tensão e corrente
2 | 11 | Efetuar medição de reisitência de isolação (medido no painel)
2 | 12 | Inspecionar as pás de ventilação quanto a trincas e quebras e bem como manter a mesma desobstruída (limpa)
2 | 13 | Inspecionar o interior da caixa de ligação, verificar o estado da fita isolante( substituir se necessário)
2 | 14 | Instalação de pontos provisórios de energia
2 | 15 | Recomposição de Aterramento
2 | 16 | Execução de nova malha de Aterramento
2 | 17 | Substituir gaxetas
2 | 18 | Substituir o óleo ou graxa (conforme o caso)
2 | 19 | Substituir válvula do recalque
2 | 20 | Substituir bomba ou rotor
2 | 21 | Substituir o motor
2 | 22 | Substituir capas do acoplamento e/ou o próprio acoplamento
2 | 23 | Substituir manômetro
2 | 24 | Reapertar as conexões elétricas soltas/bambas.
2 | 25 | Verificar estado funcional da base de fusíveis das resistências.
2 | 26 | Verificar a integridade do sistema de aterramento e os dispositivos DPSs
3 | Intervenção corretiva Telemetria/Automação/Instrumentaçpão
3 | 1 | Substituição de peças no quadro de telemetria (fonte, proteçao, PLC, No breaketc.)
3 | 2 | Instalação de Rádios
3 | 3 | Manutenção ou instação de modens
3 | 4 | Instação e Alinhamento de Antena
3 | 5 | Substituição/Calibração/Aferição de sensores
3 | 6 | substituição de peças no quadro de acionamento
3 | 7 | substituição ou manutenção de SSW/CFW
3 | 8 | Manutençao na valvula atuadora do CDI, Zona "D", RO, RHN
4 | NOVOS PONTOS
4 | 1 | NOVOS PONTOS DE TELEMETRIA
4 | 1.1 | Montagem do quadro de telemetria
4 | 1.2 | Instalação do quadro
4 | 1.3 | Aterramento
4 | 1.4 | Instalação e configuração de sensores nível, pressão, vazão
4 | 1.5 | Configuração de PLC
4 | 1.6 | Configuração de modem GPRS Horus
4 | 1.7 | Instalação de antena de celular / radio externa
4 | 2 | NOVOS PONTOS DE AUTOMAÇÃO
4 | 2.1 | Instalação de inversores ou soft starter
4 | 2.2 | Instalaçao de sensores de vazao, pressao, nivel
4 | 2.3 | Instalação de instrumentação analitica Phmetro, Oximetro, clorimetro, fluorimetro
5 | Serviçõs de Preventiva de Elevatórias
5 | 1 | Verificar Nos Equipamentos
5 | 1.1 | Local, Fabricante, Modelo, Vazão, Altura E Potencia
5 | 1.2 | Tensaõ
5 | 1.3 | Corrente
5 | 1.4 | Resistencia Ohmica dos motores
5 | 1.5 | Conexões Elétricas
5 | 1.6 | Aquecimento
5 | 1.7 | Funcionamento Valvula Retenção
5 | 1.8 | Vedação Registro De Sucção/Recalque
5 | 1.9 | Filto De Sucção
5 | 1.10 | Ruidos E Vibrações
5 | 1.11 | Acoplamento
5 | 1.12 | Gaxetas E Selo Mecânico
5 | 1.13 | Ventosas
5 | 1.14 | Fixação Do Conj. Motobomba
5 | 1.15 | Estado De Conservação
5 | 1.16 | Aterramento
5 | 1.17 | Nível De Óleo
5 | 1.18 | Tubulação/Conexões Hidraulicas
5 | 1.19 | Estado Geral Da Elevatória
5 | 2 | Executar Nos Equipamentos
5 | 2.1 | Limpeza Geral Na Elevatória
5 | 2.2 | Reaperto Geral No Equipamento
5 | 2.3 | Lubrificar
5 | 3 | Testar Nos Equipamentos
5 | 3.1 | Transmissor De Pressão
5 | 3.2 | Func. Bomba Principal E Reserva
5 | 3.3 | Acionamento Manual/Automático
5 | 3.4 | Iluminação Da Elevatória
5 | 3.5 | Medir Pressão De Sucção
5 | 3.6 | Medir Pressão De Recalque
5 | 3.7 | Ventosa
5 | 4 | Verificar Acionamento
5 | 4.1 | Tipo
5 | 4.2 | Potencia
5 | 4.3 | Fabricante
5 | 4.4 | Corrente
5 | 4.5 | Disjuntores
5 | 4.6 | Correntes E Tensões
5 | 5 | Conexões Elétricas
5 | 5.1 | Aquecimento
5 | 5.2 | Identificação Dos Circuitos Eletr.
5 | 5.3 | Funcionamento Dos Instrumentos
5 | 5.4 | Relé De Tempo
5 | 5.5 | Relé Falta De Fase
5 | 5.6 | Relé De Nível
5 | 5.7 | Fusíveis
5 | 5.8 | Contatores
5 | 5.9 | Chaves Seccionadoras
5 | 5.10 | Aterramentos
5 | 5.11 | Fixação Dos Componentes
5 | 5.12 | Organização Dos Cabos
5 | 5.13 | Executar Nos Acionamento
5 | 5.14 | Limpeza Geral
5 | 5.15 | Reaperto Geral
5 | 5.16 | Testar Nas Elevatórias
5 | 5.17 | Botão De Emergência
5 | 5.18 | Lâmpada De Sinalização
5 | 5.19 | Chave Seletora
5 | 5.20 | Acionamento Dos Componentes
5 | 5.21 | Relé De Sobrecarga
5 | 5.22 | Manual/Automático
5 | 5.23 | Funcionamento Da Compensadora
5 | 5.24 | Funcionamento Das Boias
5 | 5.25 | Sensor De Nível
5 | 5.26 | Sensor De Vazão
5 | 5.27 | Ventiladores/Exaustores
5 | 6 | Telemetria
5 | 6.1 | Verificar Proteções
5 | 6.2 | Limpeza Do Quadro
5 | 6.3 | Verificar Conexões
5 | 6.4 | Verificar Comunicação com CCO e Comparar valores lidos com o do Campo
6 | Reservatorios preventiva quadro de telemetria/nivel
6 | 1 | Inspeção geral do sistema de telemetria e instrumentação
6 | 2 | Inspeção dos sensores vazão, pressão, nível
6 | 3 | Verificar comunicação com o CCO e comparar valores lidos com os do campo
7 | Preventiva instrumentaçao analitica
7 | 1 | Preventiva instrumentaçao analitica (clorimetro, phmetro, fluorimetro, analizador de carga,etc...)
7 | 2 | Preventiva e Calibraçao de oximetro
8 | Programaçao de PLC, Elipse e Inversores
8 | 1 | Desenvolvimento e testes de novo pragrama de PLC Altus 104 e Duo351
8 | 2 | Desenvolvimento de telas no Elipse E3
8 | 3 | Desenvolvimento de aplicaçoes de Inversor de frequencia (Weg, Danfoss, etc...)
9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE S/E (ANUAL)
9 | 1 | Conservação, limpeza e visibilidade dos visores de nível de óleo
9 | 2 | Fixação e lubrificação das molas de comando (abertura e fechamento)
9 | 3 | Fixação e sinais de aquecimento excessivo no solenóide de abertura ou bobina de disparo
9 | 4 | Fixações dos equipamentos (chaves, relés, fusíveis, porta fusíveis, isoladores, instrumentos de medição)
9 | 5 | Funcionamento correto da resistência de aquecimento (quando houver)
9 | 6 | Limp. geral da S/E: (grades, janelas, trafos, isoladores, contatos dos disjuntores - quando houver)
9 | 7 | Ensaio elétrico em disjuntores de média tensão
9 | 7.1 | Resistencia Ohmica de Contato
9 | 7.2 | Resistencia Ohmica de isolação c.c.
9 | 7.3 | Simultaniedade dos contatos
9 | 8 | Inspeção geral dos equipamentos instalados na S/E, verificando:
9 | 8.1 | Aquecimento dos cabos, insturmentos de medição, conectores, etc)
9 | 8.2 | Condições dos isoladores e buchas de passagem (sugeiras, umidade, fissuras e fraturas)
9 | 8.3 | Conexões, barramentos e aterramentos
9 | 8.4 | Pontos de oxidação (parafusos, conectores e pontas de cabos)
9 | 8.5 | Existência de proteção na passagem de cabos nas canaletas metálicas (quando houver)
9 | 9 | Medição do aterramento
9 | 10 | Ensaio elétrico em seccionadoras de média tensão
9 | 10.1 | Resistencia Ohmica de Contato
9 | 10.2 | Resistencia Ohmica de isolação c.c.
9 | 10.3 | Simultaniedade dos contatos
9 | 11 | Ensaio elétrico em transformador de média tensão
9 | 11.1 | Resistencia Ohmica de Contato
9 | 11.2 | Resistencia Ohmica de isolação c.c.
9 | 11.3 | Resistencia de isolação c.c.
9 | 11.4 | Medição Fator de potencia de isolação
9 | 11.5 | Medição de rigides dielétrica do oleo isolante
9 | 1.12 | Ensaio eletrico de cabos de média tenção
10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE S/E (QUANDO NECESSÁRIA)
10 | 1 | Substituição de TRAFO (trafo fornecido pela CONTRATANTE) por ocorrência)
10 | 2 | Substituição de Disjuntor de Média Tensão (disjuntor fornecido pela CONTRATANTE) por ocorrência.
10 | 3 | Substituição de Isoladores (Isolador fonrecido pela CONTRATADA) por unidade
10 | 4 | Substituição de Buchas de Passagem (buchas fornecidas pela CONTRATADA) por unidade
10 | 5 | Substituição de para raios (para raio fornecido pela CONTRATADA) por unidade
10 | 6 | Substituição de Cruzetas (cruzeta fornecida pela CONTRATADA) por unidade
10 | 7 | Substituição de TC's e TP's (fornecidos pela CEMIG) por ocorrência
10 | 8 | Substituição de chaves seccionadoras (chaves fornecidas pela CONTRATADA) por ocorrência
10 | 9 | Recuperação de Aterramento por ocorrência (material fornecido pela CONTRATANTE)
10 | 10 | subistituição de cabo do transformador até o disjuntor (material CESAMA)
10 | 11 | complemento/troca de óleo isolante
10 | 12 | Pintura de transformador