TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de empresa para instalação, fornecimento e testes de funcionamento de uma unidade de filtração, dotada de retro-lavagem automatizada e projetada para remoção de cor, turbidez, ferro e/ou manganês e demais adequações estabelecidas pela portaria vigente do Ministério da Saúde no distrito de Sarandira, município de Juiz de Fora/MG.

# JUSTIFICATIVA

Viabilizar o abastecimento do distrito de forma continua, através da maior disponibilidade da unidade de produção ao longo de 24 horas/dia, e melhorar a qualidade da água através de filtração rápida por zeólitos.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Número de filtros: 01 peças

Diâmetro externo: 700 mm – 1.000 mm

Altura cilíndrica: 1.200 mm – 1.500 mm

Altura total: 2.300 mm

Material: aço ao carbono SAE 1010/1020

Norma de fabricação: Normas ABNT ou equivalentes;

Distribuidores de fundo: crepinas de disco em polipropileno

Tampa de visita: 02 (duas) unidades

Preparação de superfície: compatível com a utilização e durabilidade

Revestimento interno: epóxi água potável

Revestimento externo: esmalte poliuretano verde segurança

Registros de alimentação: borboleta tipo wafer com acionamento eletro pneumático metal em diâmetro compatível e quantidades suficientes para seu perfeito funcionamento.

Registros da retro lavagem: borboleta tipo wafer com acionamento eletro pneumático metal em diâmetro compatível e quantidades suficientes para seu perfeito funcionamento.

Registro de purga: borboleta tipo wafer com acionamento eletro pneumático metal em diâmetro compatível e quantidades suficientes para seu perfeito funcionamento.

Tubulações: Aço Galvanizado.

4.4. Acessórios:

Válvula de alívio de pressão regulável: 01 peça

Manômetro: 02 peças

Válvula de retenção de 2 polegadas: 01 peça

Painel   elétrico   com   PLC     para   acionamento   das   bombas

válvulas eletropneumáticas: 01 peça 220V trifásico

compressor de ar para atender as válvulas por acionamento pneumático’

4.5.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS DO FILTRO

Vazão de alimentação do filtro: 7,0 m3/h

Taxa de filtração: 18,18 m3/h/m2

Pressão máxima de trabalho: 12,0 Kgf/cm2

Pressão de projeto: 11,0 Kgf/cm2

Composição do leito filtrante:zeólitos naturais ou sintéticos

4.6.  RETRO LAVAGEM - ETAPA DE LIMPEZA DO FILTRO:

Vazão: 21,0 m3/h

Altura monométrica: 10 a 12 mca

Qualidade da água: filtrada e clorada

4.7. PERDA DE CARGA DO FILTRO:

Na filtração: a perda de carga no filtro pode atingir 0,7 Kgf/cm2

Na retro lavagem: a perda de carga no filtro pode atingir até 1,0 Kgf/cm2

4.8.   CLORAÇÃO:

Com objetivo de atender as especificações da portaria vigente do Ministério da Saúde, a água para consumo humano deverá ser clorada, onde o residual de cloro livre oscilará entre 0,5 a 2,0 ppm. A cloração, através de bombas dosadoras, será realizada na água bruta, ou seja, a montante do filtro.

4.9.  ESCOPO DE FORNECIMENTO:

Projeto hidráulico-dimensional da instalação em dwg

Manual de montagem, operação e manutenção.

Montagem, treinamento e start up: disponibilidade de 05 dias.

Tubulação até e a partir do filtro.

Bombas dosadora.

Bomba de retro lavagem.

Reservatório de 5.000 l para retrolavagem

Descarregamento e deslocamento dentro da área do cliente.

Certificação do vaso e seus acessórios na norma nr-13

A CESAMA poderá exigir laudos de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação dos materiais e serviços ofertados.

Todo e qualquer material e/ou serviço não claramente supra especificado.

# VALORES ESTIMADOS

# Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| Planilha de preços unitários |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Filtro Zeólitos (Fornecimento, montagem,treinamento e star-up) | 1 | R$ 80.750,00 | R$ 80.750,00 |
| TOTAL | R$ 80.750,00 |  |  |  |

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

    - A medição única será elaborada pelo fiscal do contrato designado pela CESAMA.

    - A medição poderá ser efetivada até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

    - A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

  - Pagamentos

    - A CESAMA efetuará o pagamento relativo aos compromissos assumidos através da medição, na primeira quinta-feira em até 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

      - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

# Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido neste Termo, no Edital e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Projeto Executivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - A CONTRATADA deverá cumprir o disposto da Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho e da Previdência, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

  - O(s) funcionário(s) que estiver (em) prestando serviço nas unidades da Contratante deverá (ão) estar devidamente identificado(s) por crachá ou uniforme e os equipamentos de proteção  individual (EPI) que se fizerem necessários

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

  - Providenciar obras civis para a instalação dos equipamentos

- JULGAMENTO

  - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA:

Na Habilitação:

  - Comprovação de aptidão para desempenho da empresa licitante, feita através de atestado (s) de execução de serviços de instalação de filtro para remoção de ferro e manganês, metálico, pressurizado com leito filtrantes catalítico à base de zeólitos naturais e sintéticos, vazão mínima de 7,0m³/h, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

  - Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

10.2.1. O responsável técnico deverá comprovar prestação de serviços de instalação de equipamentos com vazão igual ou superior a 7,0m³/h, através de Anotação de Responsabilidade Técnica.

Na Proposta:

  - Memorial de cálculo através do prontuário da norma ASME seção VIII – divisão 1.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

12.3.1. Para assinatura do Contrato a adjudicatária deverá apresentar laudo de teste de inocuidade do meio filtrante catalítico à base de zeólitos naturais e sintéticos, realizado por laboratório creditado no INMETRO.

12.3.2. Os laudos previstos no item 12.3.1 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto.

    - O prazo de execução do objeto será de 100 dias contados a partir data da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

  - Na forma estabelecida no §1º, art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme § 2º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato, a empresa deverá comprovar, na data da assinatura, a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o Contrato possa ser assinado.

- RESCISÃO

  - A rescisão do Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária:

- Falir, entrar em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- Transferir as obrigações decorrentes desta licitação, sem a prévia anuência do Diretor Presidente da CESAMA;

- Não prestar o serviço dentro dos prazos propostos e de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;

- Não apresentar as certidões atualizadas de regularidade do INSS, do FGTS e da Justiça do Trabalho.

  - A interrupção do prazo estabelecido neste Edital, somente será possível nos seguintes casos:

- Motivo comprovado de força maior, imediatamente levado ao conhecimento do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatório, o qual decidirá a seu exclusivo critério;

- Por ordem da CESAMA para paralisar a execução do Contrato;

- Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa.

  - O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CESAMA, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos descritos nos Artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

Lucas Tadeu Oliveira Fernandes

Chefe do Departamento de Tratamento de Água

Francisco de Assis Araujo

Gerente de Operações

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor Técnico Operacional