TERMO DE REFERÊNCIA - RC nº 67931

**1. OBJETO**

**Aquisição de PARAFILM M,Tetina de Silicone, Cubeta de vidro redonda, Barra de agitação magnética, Micropipetador, Papel de filtro, Cubeta de vidro retangular, Termômetro digital a prova d’água, Proveta 250 mL, Becker graduado de 1000 mL, Becker em polipropileno de 1000 mL, Funil de BUCHNER, Pipeta volumétrica de 25,0 mL, Pipeta volumétrica de 50,0 mL e Becker em polipropileno com alça de 1000 mL, para o Laboratório Central da CESAMA.**

**2. JUSTIFICATIVAS**

2.1. Material utilizado rotineiramente na análise de vários parâmetrosem amostras de água e efluentes, pelo Laboratório Central da CESAMA.

2.2. Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão.

2.3. Conforme Lei 123/06, a CESAMA está obrigada a realizar licitações com participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para as compras de itens com valores até R$ 80.000,00. Porém, cabe-nos ressaltar que os objetos deste Termo são fabricados fora do Brasil, exigindo do fornecedor expertise no processo de importação a fim de permitir o aporte dos materiais no tempo certo ou tê-los em estoque permanentemente acondicionados para venda, viabilizando sua comercialização com suficiente prazo de validade para a realização das análises.

2.4. A prática de mercado evidencia que as pequenas e microempresas não contam, em equivalência às empresas de grande e médio porte, com estruturas e capacidade técnica para atender a esta demanda no prazo determinado, pois são materiais importados e com breve prazo de validade. Fato esse que as leva a importar após o certame, alongando o prazo de entrega; ou adquirindo de fornecedores maiores e assim agregando mais custo na revenda. Porém, ainda sim a licitação será aberta à estas empresas que podem ofertar as suas propostas, cabendo a Administração selecionar a mais vantajosa e que atenda plenamente a necessidade.

2.5. A Lei 123/06 tem a finalidade de valer-se do poder de compra do estado para fomentar o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. Porém, no caso em tela há um mercado muito singular e restrito, pela complexidade do objeto. A pesquisa de mercado contactou 20 empresas, sendo que aproximadamente metadesão empresas de médio e grande porte. Portanto, restringir a participação de numerosos fornecedores acarretaria um risco de prejuízo para a Administração, sendo apropriada a ampliação do universo de competidores para se buscar a obtenção de propostas mais vantajosas.

2.6. Assim, mesmo que o valor estimado da licitação seja inferior a R$ 80.000,00, para esta demanda é recomendável que a Administração amplie a participação para entidades de grande e médio porte, pois na exclusiva participação de micro e pequenas empresas há risco de prejuízo à satisfatória execução do conjunto do objeto, e ainda a possibilidade de perda da oportunidade da proposta mais vantajosa.

2.7. Diante de todo o exposto, entendemos que para a aquisição dos materiais constantes nas referidas requisições de compra, a aplicação da LCP 123/06 não é vantajosa para CESAMA, devendo ser afastada em razão do interesse público – de obter preços mais vantajosos à administração, diminuindo o custo do dinheiro público, através da ampla competitividade – não poder ser subtraído pelo interesse privado das microempresas e empresas de pequeno porte, que também poderão participar do certame e ainda terão o tratamento diferenciado conferido por lei (será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, sendo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta última não seja também pequena empresa; prazo para regularização da documentação fiscal exigida).

2.8. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

**3. RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

**4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**ItemCódigo**  **ItemUnidade Quantidade**

01-002.156.0001-0 PARAFILM "M"RLO1

**Descrição do Item**  PARAFILM "M" COM 10,2 CM (4") DE LARGURA X 38,1 M DE COMPRI- MENTO.

SEMITRANSPARENTE, INODORO, INCOLOR, COM ACAO ADERENTE RESISTENTE A

AGUA.

02-002.151.0007-0 TETINA DE SILICONE PARA PIPETA PASTEURPÇ5

**Descrição do Item**  Especificação: Material – silicone; Indicado para uso em pipetas Pasteur; 4,0 cm de

comprimento e 0,5 cm de diâmetro interno (furo)

03-002.039.0008-1CUBETA REDONDA DE VIDRO C/ TAMPA (P/ ESPECTROFOTOMETRO)CX1

**Descrição do Item**  CUBETA REDONDA DE VIDRO COM TAMPA, COM MARCACAO DE VOLUME DE 10

/ 20 E 25 ML CAT. N° 24019-06 DIAMETRO DE 1" (25,4MM) CADA CAIXA COM 06

(SEIS) CELULAS

04-002.011.0001-0 BARRA DE AGITACAO MAGNETICAPÇ30

**Descrição do Item**  BARRA MAGNETICA DE AGITACAO POLIGONAL COBERTA COM TEFLON, SEM

ANEL DE APOIO. DIAM X COMPRIMENTO: APROX. 9,5 X 25,4MM

05-002.125.0002-3 MACROPIPETADORPÇ4

**Descrição do Item**  Carcaça do adaptador em Polipropileno (PP); Pera de aspiração de silicone com

anel de rosca em PP; Filtro membrana (3 µm – Politetrafluoretileno-PTFE, PP), não

estéril, hidrofóbico para proteção do sistema frente a uma possível entrada de

líquidos; Adaptador de silicone, com comprimento de 44 mm, capaz de adaptar toda

a variedade de pipetas volumétricas e graduadas de 0,1 a 100 ml; Sistema de

válvulas e PP, PTFE e silicone. O instrumento pode ser esterilizado em autoclave a

121 °C; Acompanhado de 1 filtro de membrana de reposição. Referência: Brand® 261 00.

06-002.119.0002-0PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO DE CELULOSECX4

**Descrição do Item**  Taxa de vazão: Média

Retenção de partículas (µm): 8

Porosidade: Média

Diâmetro (cm): 12,5

Espessura típica (µm): 210

Cinzas (%): 0,007

Tempo de filtração Herzberg (s): 340

Peso base (g/m2): 95

Grau: 40

Caixa: 100 unidades

Referência: Whatman 40 (12,5 cm)

07-002.039.0007-3CUBETA DE VIDRO RETANGULAR P/ ESPECTOFOTOMETRO DE 50MMPÇ4

**Descrição do Item**  Especificação: cubeta de vidro 50 mm, retangular com tampa para uso em

espectrofotômetro.

Faixa de utilização: 334 a 2.500 nm

Janela: UV-VIS Vidro Óptico

Medida Interna: 10,0 x 50,0 x 45 mm

Medida externa: 12,5 x 52,5 x 45 mm

Volume Nominal: 17.500 ml

Tampa: Teflon

08-002.145.0013-3 TERMOMETRO DIGITAL A PROVA DAGUAPÇ10

**Descrição do Item**  Faixa de medição: - 50 a 200 °C

Resolução: 0,1°C

Exatidão:

± 0.5°C (-10 a 100 °C)

± 1.5°C (restante da faixa)

Haste: 125 mm (comprimento) x 3.5 mm (diâmetro)

Dimensões: 41,5 x 17 x 189 mm

Peso: 20 g

Temperatura de operação: -10 a 50 °C

Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação)

Grau de proteção: IP67 (à prova d'água)

Alimentação: 3.0 V (1 pilha CR2032 inclusa)

Funções adicionais:

- Seleção °C / °F

- Registro de Máxima / Mínima

Referência: Termômetro Digital à Prova D'Água - AK05 Akso

09-002.135.0009-4 PROVETA 250ML (CALIBRACAO RBC)PÇ10

**Descrição do Item**  Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. As vidrarias deverão ser

calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025

(calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Devera ser

emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material

deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo estipulados.

Capacidade nominal (mL) - 250,0

Intervalo de graduação (mL) - 2,0

Pontos a calibrar - 100,0 - 250,0

Tolerância (erro + Incerteza expandida) - mL - 1,0 - 2,0

10-002.046.0006-5COPO DE BECKER EM VIDRO C/ GRADUACAO DE 1000MLPÇ5

**Descrição do Item**  Capacidade: 1 Litro;

Intervalo de Graduação: 50 mL;

Escala de Graduação: De 50 a 1000 mL;

Cor da Graduação: Branca;

Diâmetro Aproximado: 108mm;

Altura Aproximada: 156 mm;

Material: Vidro Borossilicato;

Forma: Baixa (Copo de Griffin);

Referência de Fabricação: ASTM E-960

11-002.046.0009-1COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO 1000MLPÇ5

**Descrição do Item**  Copo béquer forma baixa em polipropileno (PP); Resistência a maioria dos produtos

químicos; Bico projetado, não permitindo gotejamento; Autoclavável à 121ºC

12-002.059.0012-1FUNIL DE BUCHENER COM PLACA POROSAPÇ2

**Descrição do Item**  Funil fabricado em porcelana, com placa porosa. Seu topo apresenta uma zona

cilíndrica com base perfurada que possibilita, juntamente com o papel filtro, a

separação do sólido durante o processo de filtração. A parte líquida filtrada é

recolhida no kitassato. É importante salientar que a medida do diâmetro deve ser

tomada no fundo, visto que sua boca é ligeiramente cônica e diminui na parte

superior. A temperatura máxima para uso do funil de Buchner varia de 120°C a

130°C.

- 230 mL, diâmetro 115 mm.

- Placa porosa média: 40 a 100 µm (micras) – Placa porosa n° 2

13-002.126.0020-6PIPETA VOLUMETRICA 25,0ML CALIBRADAPÇ10

**Descrição do Item**  As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua

certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volume nas faixas

solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a

ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo

estipulados.

Capacidade nominal (mL) Limite de erro (mL)

Vidraria Classe A (±)

25,0 0,05

14-002.126.0021-4 PIPETA VOLUMETRICA 50,0ML CALIBRADAPÇ15

**Descrição do Item**  As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua

certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volume nas faixas

solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a

ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo

estipulados.

Capacidade nominal (mL) Limite de erro (mL)

Vidraria Classe A (±)

50,0 0,05

15-002.046.0009-2COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO COM ALÇA 1000MLPÇ4

**Descrição do Item**  Em polipropileno translúcido, Capacidade 1000 mL, divisão de 20 mL, altura 149

mm, diâmetro máximo 123 mm, graduação em relevo; alça em polipropileno.

**5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

Os valores para a aquisição para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Descrição do material** | | **Quant.** | **Média Unitária** | **Média Total** |
| **1** | PARAFILM "M" | | 1 | ***R$ 189,78*** | ***R$ 189,78*** |
| **2** | TETINA DE SILICONE PARA PIPETA PASTEUR | | 5 | ***R$ 5,93*** | ***R$ 29,65*** |
| **3** | CUBETA REDONDA DE VIDRO C/ TAMPA (P/ ESPECTROFOTOMETRO) | | 1 | ***R$ 404,42*** | ***R$ 404,42*** |
| **4** | BARRA DE AGITACAO MAGNETICA | | 30 | ***R$ 24,23*** | ***R$ 726,90*** |
| **5** | MACROPIPETADOR | | 4 | ***R$ 352,65*** | ***R$ 1.410,60*** |
| **6** | PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO DE CELULOSE | | 4 | ***R$ 135,76*** | ***R$ 543,04*** |
| **7** | CUBETA DE VIDRO RETANGULAR P/ ESPECTOFOTOMETRO DE 50MM | | 4 | ***R$ 83,25*** | ***R$ 333,00*** |
| **8** | TERMOMETRO DIGITAL A PROVA DAGUA | | 10 | ***R$ 233,33*** | ***R$ 2.333,30*** |
| **9** | PROVETA 250ML (CALIBRACAO RBC) | | 10 | ***R$ 108,26*** | ***R$ 1.082,60*** |
| **10** | COPO DE BECKER EM VIDRO C/ GRADUACAO DE 1000ML | | 5 | ***R$ 22,88*** | ***R$ 114,40*** |
| **11** | COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO 1000ML | | 5 | ***R$ 10,80*** | ***R$ 54,00*** |
| **12** | FUNIL DE BUCHENER COM PLACA POROSA | | 2 | ***R$ 147,07*** | ***R$ 294,14*** |
| **13** | PIPETA VOLUMETRICA 25,0ML CALIBRADA | | 10 | ***R$ 92,63*** | ***R$ 926,30*** |
| **14** | PIPETA VOLUMETRICA 50,0ML CALIBRADA | | 15 | ***R$ 99,63*** | ***R$ 1.494,45*** |
| **15** | COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO COM ALÇA 1000ML | | 4 | ***R$ 17,42*** | ***R$ 69,68*** |
| **Total** | | | |  | **R$ 10.006,26** |
| Pesquisa feita diretamente com fornecedores conforme art. 17 do RILC. Para a requisição de compra nº 67931/19, o preço de referência foi obtido através da média entre os valores válidos, sendo que houve a desconsideração de valores praticados abaixo do mercado e valores elevados, visando a economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços. | | | | | |
|  |  |  | |  |  |

**6.ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

6.1.Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

6.2 A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no **Departamento de Compras e Estoque**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no **prazo de 03 (três) dias úteis** contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no *chat* do *Portal de Compras Governamentais*.

6.2.1 O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no *chat* do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

6.2.2 O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.

6.2.3 Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.

6.3 O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.

6.4A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

6.5 A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

6.6 A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

6.7. A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.

6.7.1. Os laudos previstos no item 6.7 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

**7.ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

7.1. A entrega será realizada no **prazo máximo de 30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

7.2. Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Compras e Estoque**, à RuaSanta Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

7.3. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

7.3.1. Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da Contratada.

* + 1. O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.
  1. A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

7.4.1. O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

7.5. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da Contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.5.1. A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação formal da CESAMA, sujeitando-se a empresa, na inobservância, às penalidades previstas neste Edital.

7.5.2. A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

7.6. Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

7.7. Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento), exceto aqueles em que há validade expressa descrita na Especificação, Capítulo 4 deste Termo.

7.8. Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.7 deste Termo.

**8. CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E RESCISÃO**

8.1. A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

8.2. O **prazo contratual é de 60 (sessenta) dias** contados a partir da emissão da Ordem deCompra.

8.3. São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

8.4. A licitante vencedora se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

8.5. Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

8.6. Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

8.7. A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no § 1º, art. 81 da Lei Federal nº 13.303/16.

8.8. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

* + 1. Conformeart. 71 da Lei Federal 13.303/16 toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

8.9. A CONTRATADAnãopoderácederoudaremgarantia, no todo ou em parte, emqualquerhipótese, oscréditosdequalquernatureza,decorrentesouoriundosda Ordem de Compra.

8.10. Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

8.11. A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG.

8.12 No que se refere a inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 194 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

* 1. A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com asconsequências cabíveis.
  2. Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.
  3. A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

* 1. A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
  2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

**9.DO PAGAMENTO**

9.1. A CESAMA efetuará os pagamentos30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

9.1.1. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

* 1. .O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.
     1. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br).
        1. O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.
     2. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.
  2. O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.
   1. Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.
   2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
   3. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.
   4. A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam àOrdem de Compra, no que couber.
   5. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.
   6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
   7. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.
   8. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

**10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1 Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

10.2 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

10.3 Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

10.4 Responsabilizar-se pela quantidade dosmateriais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

10.5 Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

10.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

10.7 Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados dentro do receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

**11. OBRIGAÇÕES DA CESAMA**

* 1. Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

11.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.3 Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

11.4 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

11.5 Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

**12.CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**13.EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

**14.PENALIDADES**

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

**15.DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos doartigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art.137, inciso II, do RILC.

15.9 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa nãocontribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.*

**RONALDO GRADIM REIS**

**Assessoria de Gestão da Qualidade**

**(assinado no original)**

**MÁRCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO**

**Diretor Técnico Operacional**