### PREGÃO ELETRÔNICO 081/18 ### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de uma empresa fornecedora de solução para tráfego de dados M2M especial (Máquina a Máquina), utilizando-se das tecnologias General Packet Radio Service – GPRS, EDGE, 3G, LTE ou superior, e o fornecimento, de SIM cards associados a plano pós-pagos de serviços, respeitando as determinações da regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com fornecimento de APN (Access Point Name) dedicada e privada, a sua conectividade com os sistemas e dados da CESAMA e sistema de gestão da planta de SIM cards ativos.

- JUSTIFICATIVAS

Justifica-se este procedimento licitatório para atender as necessidades do Sistema de Automação da CESAMA, que gerencia e controla todo Centro de Controle Operacional (CCO) do Sistema de Distribuição de Água tratada e o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Juiz de Fora. Este lote foi deserto no pregão 042/18 e estamos reeditando o mesmo. Ressaltamos que, por motivo de redundância de operadoras, o vencedor do lote 3 do pregão 042/18 não poderá sagrar-se vencedor deste pleito.

Este sistema é responsável pelas medições e trafego de informações, via modem GPRS, das variáveis do processo de distribuição tais como vazão, nível, pressão, grandezas elétricas, status de fechamento e abertura das válvulas, etc.

O sistema de transmissão de dados implementado é responsável por assegurar as necessidades de segurança, sigilo e integridade dos dados trafegados entre as RTU’s (Unidade Terminal Remotas) e o CCO (Centro de Controle Operacional).

Trata-se de um serviço estratégico para a CESAMA, cuja interrupção poderá acarretar atraso ou interrupção na distribuição de água, além de prejuízo financeiro.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES ESTIMADOS

  - LOTE 1– TRÁFEGO DE DADOS M2M ESPECIAL COM FORNECIMENTO DE APN DEDICADA E PRIVADA.

O quantitativo de pacote mensal de dados a ser contratado para cada CONTRATADA está especificado no ANEXO I.

    - Por ser redundância, nenhuma empresa do GRUPO OI poderá sagrar-se vencedora, visto que ela venceu o lote 3 do edital 042/18 – Tráfego de dados M2M especial com fornecimento de APN dedicada e privada (redundância).

    - O serviço deve utilizar os padrões GPRS, 3g, LTE (ou mais recente) em conformidade com as normas do órgão regulador ANATEL, para transmissão de dados de plataformas de coleta de dados instaladas em áreas urbanas e rural.

    - Esta contratação visa atender as demandas de transmissão de dados M2M (Máquina a Máquina) especial da CESAMA para seus serviços de Sistema de Automação com abrangência na Região de Juiz de Fora, devendo o serviço prestado atender aos padrões internacionais de comunicação.

    - Define-se como M2M Especial os dispositivos em operação utilizados em sistemas de comunicação máquina a máquina que, sem intervenção humana, utilizam redes de telecomunicações para transmitir dados a aplicações remotas com o objetivo de monitorar, medir e controlar o próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados por meio dessas redes, conforme estabelecido no DECRETO 8.234/2014.

    - Cada SIM card deverá estar associado a um plano de serviços pós-pago com pacote mensal de dados de, no mínimo, 40 (quarenta) megabytes.

    - Os equipamentos nos quais os SIM cards serão instalados são de propriedade da CESAMA, sendo de diversas marcas e modelos e consistem de equipamentos remotos de automação.

    - A transmissão de dados na rede de comunicação deverá ser realizada de forma segura de modo que somente as aplicações da CESAMA, devidamente autorizadas tenham acessos aos dados.

    - As especificações técnicas da APN, da conectividade dos dados, roteador e SIM cards estão descrita no item 6.2 e seus subitens, deste Termo de Referência.

    - A CONTRATADA deverá possuir no mínimo 80% da cobertura da tecnologia GPRS, mediante concessão própria ou acordos operacionais, em todas as localidades relacionadas no arquivo Coordenada de Telemetria.xlxs em anexo junto ao edital e prover acesso a sua rede móvel por meio da tecnologia GPRS, fornecendo em regime de comodato, SIM cards exclusivos para o tráfego M2M especial.

    - Caso acordado junto a CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá atender com tecnologia superior, desde que compatível com o modelo de modem da Plataforma de Coleta de Dados fornecidos pela CESAMA.

    - Deverá haver compartilhamento de franquia dinâmica entre os chips, de forma que o tamanho da franquia do grupo seja a soma das franquias dos pacotes individuais.

    - As empresas licitantes deverão apresentar proposta de preço, conforme planilha constante do ANEXO II deste termo de referência.

      - Na planilha, o valor unitário referente ao pacote mensal de dados, deverá ser preenchido com 02 (duas) casas decimais.

    - Todos os SIM cards deverão ser entregues à Gerência de Automação e Telecomunicações GATE – CESAMA, CNPJ 21.572.243/0001-74, estabelecida ENDEREÇO: Rua Monsenhor Gustavo Freire, 75 São Mateus – Juiz de Fora/MG. CEP:36.016-470.

    - A critério da CONTRATANTE, mediante comunicação previa, poderá haver suspensão temporária de alguns acessos, período pelo qual ficará suspenso o pagamento dos serviços relativos aos mesmos, observado o limite legal.

4.2.16.1 A suspensão de acessos será feita de acordo com os critérios estabelecidos pelo Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP, anexo à resolução 477/2007 da ANATEL.

4.2.16..2 Não deverá ser cobrado pela CONTRATADA taxa ou multa para desativação/suspensão dos chips.

4.2.16.3 Não deverá haver cobrança de valores por chip desabilitado/suspenso a partir da data seguinte à data de solicitação de desabilitação/suspensão pela CONTRATANTE.

LOTE 1

| SERVIÇO | QUANTIDADE SIM card ( A ) | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO | PREÇO MENSAL ESTIMADO | PREÇO TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacote de dados de 40 MB por chip* | 200 | unidade | R$ 13,83 | R$ 2.766,00 | R$ 33.192,00 |

VALOR TOTAL DO LOTE – R$ 33.192,00

- PRAZO PARA ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

A CONTRATADA terá o prazo de até 20 (vinte) dias úteis para a ativação e entrega dos SIM cards e do link de dados de conectividade entre a APN privada e dedicada e a rede de dados da CONTRATANTE, objeto desta licitação, contados da data em que a CESAMA a notificar, via e-mail, para retirada da via contratual formalizada entre as partes.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - SIM CARDS (LOTE 1)

    - A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE pacotes mensais de, no mínimo, 40 MB (quarenta Mega Bytes) por acesso (SIM card) contratado.

    - Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade mensal de cada chip de no mínimo de 95% (noventa e cinco por cento).

    - Na hipótese de ocorrência de interrupções total de prestação de serviço, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo 16 (dezesseis) horas, devendo as horas de indisponibilidade serem descontadas ao final do período de faturamento.

    - Na ocasião de consumo pleno do pacote mensal contratado de, no mínimo 40 MB (quarenta Mega Bytes), a CONTRATADA poderá cobrar por kilobyte excedente, sem redução de velocidade de transmissão de dados.

    - A CONTRATADA deverá garantir um endereço IP (Internet Protocol) para cada acesso sempre que este requisitar uma conexão, não podendo ocorrer falha de conexão por indisponibilidade de endereços IP.

    - Os endereços IP citados no item 6.1.5 poderão ser fixos ou dinâmicos, desde que garantem a conexão do equipamento remoto com a rede de comunicação de dados.

    - Deverão ser fornecidos SIM cards, em regime de comodato pela CONTRATADA, para SMP (Serviço Móvel Pessoal) M2M (Máquina a Máquina) especial, que permitam acesso aos serviços contratados, que possuam atualização tecnológica compatível com os serviços que serão prestados, na condição de novos e exclusivamente para transmissão de pacotes de dados, via GPRS, devendo estar bloqueados para a prestação de serviços de trafego de voz, tais como: Trafego local, Trafego de longa distância Nacional ou Internacional, ligações a cobrar, acesso a caixa postal, chamada em espera e quaisquer outros serviços designados como sendo próprios de voz.

  - APN (ACESS POINT NAME) e CONECTIVIDADE

    - A empresa proponente deverá fornecer APN privada e dedicada para a CESAMA.

    - A APN deverá garantir conexão simultânea para todos os acessos contratados.

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso a um circuito de dados digital para a conectividade da APN privada e dedicada com a rede de dados da CESAMA, por meio de circuito dedicado com velocidade mínima de 512 kbps, a ser fornecido pela CONTRATADA e/ou por meio de tunelamento VPN (Virtual Private Network) IPsec via Internet, de modo a garantir conexão exclusiva aos ativos de rede e aos servidores de aplicação da CESAMA que compõem seus serviços de automação.

    - Caso a CONTRATADA opte por interligar a APN dedicada com a rede de dados da CESAMA, através de um circuito de dados exclusivo e dedicado, a CONTRATADA se responsabilizará pela contratação e pelos custos referentes à utilização do canal de comunicação de dados e equipamentos necessários para implantação do circuito de dados entra a CESAMA e a CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

    - Caso a CONTRATADA opte por interligar a APN dedicada com a rede de dados da CESAMA, através de tunelamento VPN IPSec via internet, entre o elemento de rede da CONTRATADA e o elemento de rede da CONTRATANTE, a configuração da VPN (Virtual Private Network) deverá ser realizada em conjunto com a equipe técnica da CESAMA.

  - Solução de Gestão

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar uma plataforma/Serviço de Gestão M2M que permitirá à CONTRATANTE efetuar a gestão e controle de todos os seus acessos (SIM cards) contratados.

    - O valor referente a esta plataforma de gestão já deverá estar incluído no preço do pacote fixo mensal de cada pacote de dados.

    - A ferramenta de gestão dos SIM cards deverá ser acessada por meio de interface web, e deverá disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- O acesso ao portal deverá ser realizado mediante controle de acesso com uso de senha pessoal para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesos às facilidades da ferramenta;

- Possibilitar o acompanhamento individualizado do consumo de dados de cada SIM card ativo;

- Bloqueio e desbloqueio remoto de SIM cards ou via e-mail coorporativo;

- Possuir alarme indicativo de consumo de dados para avisar quando algum SIM card estiver próximo de consumir o pacote mensal de dados contratado;

- Emissão de relatórios gerenciais e de acompanhamento de utilização do Tráfego de dados;

- Emissão de estatísticas e histórico de conexão.

  - A CONTRATADA poderá realizar medição da qualidade do sinal interno nos locais descritos no arquivo Coordenada de Telemetria.xlxs em anexo junto ao edital

  - Deverão ser respeitadas todas as metas de qualidade dos serviços de SMP e SCM estabelecidas pela ANATEL, nas Resoluções 574 e 575/2011, referentes à conexão de dados em redes celulares, em especial:

- SMP8 (Taxa de Conexão de Dados);

- SMP9 (Taxa de Queda das Conexões de Dados);

- SMP10 (Garantia de Taxa de Transmissão Instantânea Contratada);

- SPM11 (Garantia de Taxa de Transmissão Média Contratada).

  - As medidas das velocidades (taxa de transmissão) instantânea, media e máxima devem estar de acordo com o estabelecido pelo Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP, anexo à Resolução da Anatel nº 575, de 28/10/2011.

- EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

  - A CONTRATADA deverá possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, quanto ao serviço e equipamentos utilizados.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

8.1. A medição será elaborada pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA e deter-se-á sobre o serviço executado.

8.1.1.  A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

8.2. Pagamentos

8.2.1. A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, conforme vencimento após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo gestor do Contrato.

8.2.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

8.2.3. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

8.2.4. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

8.2.5. O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

8.2.6. Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

8.2.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.2.8. O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

8.2.9. A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

8.2.10. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, está se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

8.2.11. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

8.1.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

9.    OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deverá executar a prestação dos serviços obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes à área de telecomunicações, de acordo com as normas estabelecidas pela Agencia Nacional de telecomunicações – ANATEL, bem como às recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica.

  - . Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

  - . Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - . Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - . Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - . Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

- JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - A licitante vencedora se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo a licitante vencedora para a assinatura do Contrato, a mesma será considerada como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 13.4, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

  - O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

  - O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosos para a CESAMA.

  - Visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato seu reajustamento ocorrerá a cada 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato pelo índice de Serviços de Telecomunicações (IST), determinado pelo órgão regulador das telecomunicações no BRASIL (Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL) para os serviços de telecomunicações.

  - O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no § 1º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme § 2º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, a licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- . RESCISÃO

  - A rescisão do Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária:

- Falir, entrar em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- Transferir as obrigações decorrentes desta licitação, sem a prévia anuência do Diretor Presidente da CESAMA;

- Não prestar o serviço dentro dos prazos propostos e de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;

d)	Não apresentar as certidões atualizadas de regularidade do INSS, do FGTS e da Justiça do Trabalho.

  - A interrupção do prazo estabelecido neste Edital, somente será possível nos seguintes casos:

a)	Motivo comprovado de força maior, imediatamente levado ao conhecimento do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatório, o qual decidirá a seu exclusivo critério;

b) Por ordem da CESAMA para paralisar a execução do Contrato;

c)	Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa.

14.3	 O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CESAMA, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos descritos nos Artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93.

- . DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

Assinado no Original

Sérgio Queiroz de Almeida

Gerente da área

Assinado no Original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor da Área

ANEXO I

LOTE 1

| SERVIÇO | QUANTIDADE SIM card ( A ) | UNIDADE DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Pacote de dados M2M de 40 MB por Chip* | 200 | unidade |

ANEXO II

LOTE 1

| SERVIÇO | QUANTIDADE SIM card ( A ) | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO | PREÇO MENSAL ESTIMADO | PREÇO TOTAL ESTIMADO | PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO** (B) | PREÇO MENSAL PROPOSTO (C) = (A x B) | PREÇO TOTAL 12 MESES (D) = (C x 12) (duas casas decimais) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacote de dados de 40 MB por chip* | 200 | unidade | R$ 13,83 | R$ 2.766,00 | R$ 33.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

(*) O valor referente ao custo da plataforma de gestão deverá estar incluído no preço do pacote fixo mensal de cada SIM card.

(**) O preço apresentado deverá conter todos os impostos e encargos decorrentes da prestação do serviço desta contratação.