Juiz de Fora, 07 de outubro de 2020

Licitação Eletrônica 022/19

Objeto: Contratação de Empresa ou Consórcio de Engenharia para Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Barbosa Lage, no Município de Juiz de Fora/MG.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar da Licitação Eletrônica nº 022/19 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “Gostaríamos de saber se é possível o envio do Anexo I - volume 10 em formato excel?”.

“Por se tratar de uma obra de grade porte e complexa, entendemos que apenas a planilha orçamentária disponibilizada em .pdf, dificulta a execução do orçamento e estudo dos preços. Seria possível a disponibilização da planilha orçamentária em .xlxs (excel)?”

“A planilha orçamentária não informa os códigos das composições utilizadas, seria possível a inclusão na planilha? Pois, com esta identificação, seria mais assertivo o entendimento da especificação de cada item/composição.”

R1: O arquivo está disponibilizado no site da Cesama: http://cesama.com.br/licitacoes-e-contratos/editais-resultados/licitacao-presencial

“A Cesama não se responsabiliza por fórmulas e arredondamentos que possam comprometer a proposta da licitante.”

“A planilha orçamentária em excel está disponibilizada e os códigos estão ocultos nesta planilha.”

Q2: “Com relação a concorrência acima referenciada, favor esclarecer:

O edital menciona :

“c) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa ou do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), no caso de atestado profissional.

c.1) O licitante deverá comprovar que construiu estação de tratamento de esgoto em estrutura de concreto com execução de volume de concreto armado de no mínimo de 2.400 m3“

Entendemos que o fornecimento de concreto armado, para a habilitação acima, poderá ser de estação de tratamento de água ou efluente, visto a sua dificuldade de execução ser a mesma. Está correto nosso entendimento?

R2: “Não será aceito atestado de construção de Estação de Tratamento de Água.”

Q3: “Estamos entrando em contato para verificar junto à V. Sas, a possibilidade do agendamento de uma visita técnica ao local da Estação de Tratamento de Esgoto Barbosa Lage, em Juiz de Fora – MG, onde nossos engenheiros químicos e civis, levantariam detalhes do projeto para apresentarmos nossa melhor oferta.”

R3: “Não ocorrerá visita técnica a ETE que encontra-se em operação, com possíveis riscos de contaminação. O conhecimento da área da obra pode ser feito pela área externa, no acesso a estação de tratamento, de onde é possível avaliar toda a área de intervenção.”

Informamos que está mantida a data de abertura das propostas para as 9 horas do dia 22/10/2020.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

rmelo@cesama.com.br licita@cesama.com.br