TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para elaboração de projeto básico e executivo para integração dos Sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage -Juiz de Fora/MG.

# JUSTIFICATIVA

De forma a otimizar o arranjo operacional do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Juiz de Fora, a Cesama está propondo a implantação de elevatória para transposição do esgoto gerado na bacia de contribuição da ETE Barreira do Triunfo, com lançamento no sistema Barbosa Lage para tratamento na ETE de mesmo nome.

Com esta intervenção pretende-se reduzir a equipe operacional necessária para a unidade de Barreira do Triunfo, realocando a mesma para as ETEs existentes e para as futuras ETEs.

Para o otimização desta proposta, também é objeto deste TR os seguintes projetos:

- Projeto Básico e Executivo da elevatória de esgoto de Barreira do Triunfo e sua linha de recalque com cerca de 2 Km. A ETE tem capacidade atual para tratar uma vazão de 11L/s, e a vazão futura pode ser ampliada para 20L/s Neste projeto deverá ser considerado o recebimento do projeto do sistema de coleta de esgoto do sistema Barreira do Triunfo, que a Cesama disponibilizará para a empresa contratada.

- Projeto Básico e Executivo do Coletor Ponte Preta/CDI: Os coletores Ponte Preta e CDI são parte integrante do Subsistema Norte, que será tratado pela ETE Barbosa Lage e situam-se na cabeceira do  sistema de mesmo nome, uma das áreas que poderá receber o lançamento do Sistema Barreira do Triunfo.

- Projeto Básico e Executivo da remodelação das elevatórias existentes do Sistema Barbosa Lage: para lançamento do esgoto de Barreira do Triunfo na ETE Barbosa Lage:  é necessária a revisão hidráulica das elevatórias EE5-Benfica, EE2-GAC e EE1-Barbosa Lage e seus recalques. Está sendo solicitado também neste TR  a remodelação destas elevatórias, que possuem o seu barrilete na posição vertical, e a busca de um arranjo que a parte elétrica da elevatória seja independente e que minimize os furtos das elevatórias.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas em edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A especificação do objeto a ser contratado bem como orçamento, cronograma e matriz de risco encontram-se no Anexo I - Especificação Técnica que integra este Edital.

4.1 Valor Máximo Aceitável:

O serviço totaliza o valor de R$ 513.057,83 (quinhentos e treze mil e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

A planilha de custos e o Cronograma físico-financeiro encontram-se no arquivo Anexo I.

A atribuição de risco à contratada prevista na Matriz de Risco tem seu custo previsto na planilha de cálculo do BDI.

4.2 Justificativas para a publicidade do Valor:

Justifica-se a publicidade por se tratar de um serviço de engenharia com quantitativos bem definidos, modalidade empreitada por preço Global e julgamento pelo maior percentual de desconto único que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento.

Conforme art. 23, do RILC: O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia foi obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

5.1. DAS MEDIÇÕES

5.1.1. As medições serão elaboradas pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA e deter-se-ão sobre os serviços executados.

5.1.2. As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços.

5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. A forma de remuneração dos serviços será na modalidade preço global, cujos desembolsos ocorrerão por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

- Parcela I - Referente ao  Plano   de   Trabalho, mediante a entrega,  conforme cronograma, e após a aprovação integral do mesmo;

•	Parcela II – Referente ao Levantamento Topográfico, mediante a entrega, conforme cronograma, e após a aprovação integral do mesmo;

•	Parcela III  – Referente  ao  Projeto Básico, mediante a entrega do produto consolidado, conforme cronograma, e após a aprovação integral do mesmo;

•	Parcela  IV –  Referente  ao Estudo Geotécnico, mediante a entrega do produto consolidado conforme cronograma, e após a aprovação integral do mesmo;

•	Parcela  V –  Referente  ao  Projeto Executivo, mediante a entrega do produto consolidado conforme cronograma, e após a aprovação integral do mesmo;

5.2.2. As parcelas somente serão pagas após a aprovação dos relatórios e autorização pela equipe de Fiscalização da CESAMA.

5.2.3. A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

5.2.4. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

5.2.4.1. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

5.2.4.2. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

5.2.5. O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal;

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

5.2.6. Deverão ser anexadas à Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão, as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

5.2.7. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

5.2.8. A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato.

5.2.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1	Executar o Contrato fielmente, conforme definido neste Termo, no Edital e em seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Projeto Executivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Encaminhar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (smt@cesama.com.br), os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

  - Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 6.8, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

  - A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 6.8.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

7.1	Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

7.2	Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

7.3	Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

7.4	Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

- JULGAMENTO

8.1	O critério de julgamento será pelo MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA e Regime de Execução Empreitada por preço Global.

8.2	A matriz de riscos e alocação das responsabilidades encontram-se em Anexo neste Termo de Referência.

- . EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA / HABILITAÇÃO

Para habilitação, o licitante deverá apresentar:

9.1	Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Regularidade Trabalhista conforme padrão CESAMA.

9.2	Certidão de registro da empresa licitante e do seu responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem com suas devidas certidões de quitação. O visto do CREA/MG será solicitado ao vencedor da licitação.

9.3	Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado ou através de declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional.

9.4	Comprovação de aptidão para desempenho da empresa (atestado técnico operacional) e do responsável técnico (atestado técnico profissional), feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, no caso de atestado profissional.

9.4.1	O atestado técnico operacional deve comprovar que o licitante elaborou projeto básico/executivo de sistemas de abastecimento de água OU esgotamento sanitário

9.4.2	 O atestado técnico profissional deve comprovar que o responsável técnico possui experiência na elaboração de projetos de abastecimento de água OU esgotamento sanitário que envolvam projeto hidráulico, elétrico e estrutural.

9.4.3	 A exigência da atestação técnico operacional e técnico profissional justifica-se pela necessidade de contratação de empresa com expertise na elaboração de projetos específicos de abastecimento de água ou esgotamento sanitário conforme apresentado no Anexo I-Especificação Técnica deste Edital, garantindo a entrega de um produto que atenda a qualidade técnica e as exigências de normas e padrões estabelecidos para este setor.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

11.1	O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

11.2	São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

11.3	 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

11.3.1. O prazo definido no item 11.3 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

11.4	Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor  para a assinatura do Contrato, o mesmo   será considerado como desistente.

11.5	Ocorrendo a hipótese descrita no item 11.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

11.6	O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

11.7	A vigência do Contrato será de 08 (oito) meses a partir da data da sua assinatura

11.7.1	O prazo de execução do objeto será de 05 (cinco) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

11.7.2	A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 6.8 deste Termo.

11.8	 O contrato será executado sob o regime de Empreitada por preço Global.

11.9	 O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

11.10	Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

11.11	Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

11.12	Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

11.13	 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

11.14	A CONTRATADA poderá utilizar a subcontratação até o limite de 30% (trinta por cento) do valor Global. Neste caso, a subcontratação deverá seguir os mesmos parâmetros aplicados à CONTRATADA, ficando esta responsável perante a CESAMA pela perfeita execução dos serviços contratados.

11.15	O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da CESAMA, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

11.16	Ao requerer autorização para subcontratação dos serviços, conforme item 11.15, a CONTRATADA deverá comprovar perante a CESAMA a regularidade jurídico / fiscal e trabalhista da subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato.

11.17	A relação que se estabelece na assinatura do Contrato é exclusivamente entre a CESAMA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

- .	DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1	No que se refere à inexecução e à rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

12.2	A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

12.3	Constituem motivos para rescisão do contrato os especificados nos art. 184 e seguinte do RILC.

12.4	A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

12.5	A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

12.6	Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 12.5 será de 90 (noventa) dias.

12.7	Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

13.2	A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

13.3	A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

13.4	A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

13.5	Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.6	A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

13.7	A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

13.8	Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

13.9	A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no Original à fl. 561

Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva

Chefe do Departamento de Projetos

Assinado no Original à fl. 561

Luis Eduardo do Amaral FAria

Gerente Técnico

Assinado no Original à fl. 561

Marcelo Mello do Amaral

Diretor de Desenvolvimento e Expansão

### LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004/20

### ANEXO I – Especificação Técnica

A especificação do objeto a ser contratado bem como orçamento, cronograma e matriz de risco encontra-se no Anexo I - Especificação Técnica que integra este Edital.