TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

  - Contratação de empresa para substituição de hidrômetros de diâmetros 1/2" (meia polegada), e em casos de redimensionamento, hidrômetros de diâmetros de 3/4" (três quartos da polegada)  e 1" (uma polegada) em uso, na troca por hidrômetros novos, e instalação de lacres, de encaixe ou de cabo de aço. Sempre que necessário, para a mesma troca, executar substituição de tubetes e registros (antigos) existentes adjuntos aos hidrômetros, por tubetes de tamanhos diferentes e registros, e quaisquer outros serviços complementares essenciais à execução do serviço.

# JUSTIFICATIVA

  - Conforme Regulamentação Metrológica do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, Portaria nº 246/2000,  Regulamento Técnico Metrológico, ítem de nº 8, Verificações Periódicas e Eventuais: "As verificações periódicas são efetuadas nos hidrômetros em uso, em intervalos estabelecidos pelo INMETRO, não superiores a cinco anos".

  - A contratação se justifica ainda pelo fato de que o número total de hidrômetros, com necessidade de substituição em função das diretrizes anteriormente expostas, sofre influência sazonal ao longo dos anos em função da frequência e quantidade de trocas realizadas no passado, e ainda da dinâmica do sistema de abastecimento que pode por vezes antecipar a necessidade de substituição. Desta forma o número de funcionários próprios para atender tais demandas não pode ser dimensionado pela necessidade de pico, sob pena desta mão de obra ficar ociosa em determinados períodos. Assim, o presente serviço visa garantir a substituição do número necessário de hidrômetros em período temporário e determinado para atendimento às normativas do INMETRO quanto à qualidade da medição.

  - Trata-se de Serviço Comum de Engenharia cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido pela administração, mediante especificações usuais do mercado, enquadrando-se no art. 3º, inciso VIII do Decreto nº. 10.024/19 e art. 3º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 13.892/20.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto da licitação são  oriundos da CESAMA.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Troca dos hidrômetros em uso, com tempo de vida útil gasto acima de 5 anos, por hidrômetros novos. Serão instalados em todos os bairros da cidade de Juiz de Fora, inclusive distritos da mesma, utilizando-se de rotas pré-estabelecidas pela CESAMA para execução dos trabalhos.

  - O dimensionamento das equipes de substituição será responsabilidade da contratada.

  - Incluem-se nos serviços todos os reparos necessários que tenham sido ocasionados pela substituição dos hidrômetros e/ou registros, para a volta da normalidade do abastecimento.

  - Em cada rota de trabalho, poderão ser realizadas pela CESAMA inspeções aleatórias nos serviços executados, podendo, a seu critério, quando da observação de alguma irregularidade, vetar a medição do serviço até que a Contratada efetue a correção das irregularidades apontadas.

  - Os hidrômetros antigos, tubetes e os registros substituídos deverão ser devolvidos à CESAMA, no Departamento de Medição e Cadastro Técnico, situada à Rua Monsenhor Gustavo Freire, 75, bairro São Mateus em Juiz de Fora. Será emitido um recibo do número de peças entregues, sendo verificado posteriormente se o nº do hidrômetro removido confere com o número do hidrômetro listado na rota de trabalho. A não entrega de qualquer peça substituída, acarretará à Contratada um ônus igual ao valor unitário pago pela CESAMA na aquisição mais recente de peças similares.

  - A instalação de um hidrômetro com sentido invertido do fluxo, acarretará à Contratada um ônus igual ao valor unitário contratado para a substituição dessa peça, não eximindo-o da correção da instalação. A reincidência será considerada falta grave, podendo levar ao pedido de substituição do funcionário pelo DEMC.

  - Os serviços de substituições serão executados com o ramal de ligação em carga.

  - Após a instalação do novo hidrômetro, deverá ser instalado o lacre de encaixe, ou de cabo de aço com selo numérico, sobrepondo a entrada e a saída do hidrômetro, conforme instrução da CESAMA. Os lacres serão fornecidos pela CESAMA, devendo o custo da instalação estar diluído nos itens constantes da planilha de custos.

  - Nas substituições, poderão ocorrer casos em que o registro já estará instalado. Neste caso só serão consideradas, para efeito de medição, as trocas dos hidrômetros.

  - Os serviços complementares para a execução do serviço de substituição de hidrômetros, e sua frequência, como trocas de tubetes, rearranjo de conexões, readequação de espaço na caixa padrão para acomodar a troca de hidrômetros menores por maiores, e vice versa (ex: substituição de HD115mm por HD165mm), incertezas da possibilidade de danos a terceiros, e todos os demais serviços complementares essenciais para que se atinja o objetivo da substituição devem ser avaliados previamente pelo licitante e terem seu preço considerado na composição dos custos, não sendo objeto de pagamento à parte.

  - Os serviços complementares, quando necessários, conforme mencionado no item anterior são parte integrante do serviço de substituição de hidrômetros, não havendo possibilidade de aceitação, por parte da CESAMA, de reivindicações posteriores quanto a atividades extras e/ou dificultosas, e custos não previstos e/ou excessivos, ou outras alegações.

  - Os serviços de substituição de hidrômetros abrangem toda a cidade de Juiz de Fora, indistintamente, centro, bairro, distritos, e todas as demais áreas constituintes do município, sendo que a determinação das áreas para substituição é prerrogativa única e exclusiva da CESAMA, não sendo aceitas interferências da CONTRATADA, sob alegação de maiores dificuldades de acesso a determinadas áreas, ou quaisquer outras alegações nesse sentido.

  - A CESAMA, exceto em possíveis situações muito esporádicas e particulares, não fornecerá mapas para a localização dos endereços de substituição. Tal obrigação de localização dos pontos ficará por conta da Contratada.

# VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1. Os valores para a execução dos serviços, foram apurados através de Tabela SINAPI e pesquisa de mercado, levando-se em consideração, salários e encargos, ferramentas, equipamentos de proteção (EPi's) e seguros.

| ITENS | Quant. | V. Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Substituições de Hidrômetros | 31.000 | R$ 17,04 | R$ 528.240,00 |
| Substituições de Registros | 250 | R$ 13,97 | R$ 3.492,50 |
| Valor Total |  |  | ### R$ 531.732,50 |

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - MEDIÇÕES

6.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do Contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços entregues e aceitos no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA, preferencialmente de acordo com o Cronograma físico-financeiro anexo a este Termo de Referência.

6.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro anexado a este instrumento.

6.1.3 As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

  - PAGAMENTOS

6.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

6.2.1.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

6.2.1.2 A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

6.2.1.3 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e do Contrato.

6.2.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

6.2.2.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

6.2.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá:

a) Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

b) Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

c) Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constante no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

d) Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

e) Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

6.2.3.1. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

6.2.3.2. O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal;

6.2.4 O pagamento SOMENTE será efetuado:

a) Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura;

b) Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

6.2.5 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Contrato.

6.2.6 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

6.2.7 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

6.2.7.1 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item anterior, através de solicitação expressa da Contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

6.3. As provisões de encargos trabalhistas a serem pagas à empresa contratada serão suprimidas do valor mensal a ser pago e depositadas em conta vinculada específica, conforme Resolução nº. 16/2014 da CESAMA.

6.4 De acordo com art. 4º da Resolução nº. 16/2014 da CESAMA, o montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes rubricas: férias; 1/3 constitucional; 13º salário; multa do FGTS por dispensa sem justa causa; incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

6.5 Os valores referentes às rubricas mencionadas no art. 4º da Resolução nº. 16/2014 da CESAMA serão retidos do pagamento mensal à empresa contratada, desde que a prestação dos serviços ocorra nas dependências ou com patrimônios da CESAMA, independentemente da unidade de medida contratada, ou seja, posto de trabalho, homem/hora, produtividade, entrega de produto específico, ordem de serviço, etc.

6.6 Os recursos depositados nas contas-correntes vinculadas – bloqueadas para movimentação – serão aplicadas automaticamente pelo Banco, em caderneta de poupança, de acordo com as regras estabelecidas pelo Governo Federal, com remuneração mensal, ou outro índice, sempre escolhido o de maior rentabilidade.

6.7 Caso haja cobrança, os valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta depósito vinculada serão definidos pelo banco público oficial.

6.8 Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada deverão ser suportadas na taxa de administração ou BDI constante na proposta comercial da empresa, caso haja cobrança de tarifas bancárias e não seja possível a negociação.

6.9 Será retido do pagamento do valor mensal devido à Contratada e depositado na conta-depósito vinculada, na forma estabelecida no § único do art. 1º da Resolução da CESAMA nº 016/2014, o valor das despesas com a cobrança de abertura e de manutenção da referida conta-depósito, caso o banco público promova desconto(s) diretamente na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A contratada arcará com os custos provenientes de danos físicos e/ou materiais causados a terceiros por suas equipes.

7.2. A CONTRATADA deverá encaminhar, antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA, através de e-mail (smt@cesama.com.br), os documentos abaixo relacionados, sem os quais não será emitida a Ordem de Serviço:

a)	PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

b)	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

c)	Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

d)	 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional);

e)	 Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

    - Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.2, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

    - A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 7.2.

7.3.  A CONTRATADA deverá cumprir o disposto da Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho e da Previdência, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

7.4. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os ônus tributários, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o objeto contratado, bem como cumprir, rigorosamente todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos e normas de segurança e higiene do trabalho, relativos ao objeto contratado.

7.5. Fica a CONTRATADA obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer, rigorosamente, as normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos e, até mesmo, suspensão de todo o trabalho, respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia) será de responsabilidade, e, exclusiva, da CONTRATADA;

  - Para a execução dos serviços, deverão ser considerados:

- Insumos suficientes para conclusão dos serviços: cola e veda-rosca;

- Uniformes e crachás para todos os funcionários;

- Ferramentas necessárias para desmontagem e montagem do conjunto de hidrômetro e registro;

- Luvas, adaptadores, joelhos, reduções e outras conexões que não puderem ser reaproveitadas nas ligações;

- Os materiais utilizados serão de 1ª linha, adequados para trabalhar com o ramal de ligação pressurizado, estando sujeitos à análise e aprovação por técnicos da CESAMA.

  - Fornecimento de veículo motorizado, motocicleta ou automóvel, para transporte dos funcionários com as seguintes características:

- bom estado de conservação tanto no interior como no exterior;

- equipamentos de segurança conforme prescreve o código nacional de trânsito;

- documentação regular;

- abastecimento;

- manutenção preventiva e corretiva;

- seguro do condutor, do veículo e contra terceiros para toda a equipe de campo;

- estimativa de até 70 km/dia de deslocamentos;

- o veículo deverá possuir compartimento para acondicionamento adequado dos hidrômetros novos e usados, de forma que os mesmos permaneçam fixos e sejam transportados sem impactos, externos ou entre eles;

OBS.: Todos os custos relativos aos itens 7.7 e 7.8 deverão ser considerados como despesas indiretas, sendo diluídos nos demais itens da planilha, não existindo, portanto, item específico para tal.

  - A Contratada deverá deixar à disposição da CESAMA um funcionário, motorizado, portando sempre telefone celular, em perfeito estado de funcionamento, para atender às emergências de vazamentos gerados pelas substituições, acompanhando o horário da CESAMA, de 08:00 às 18:00 horas, inclusive sábados, domingos e feriados, para que a CESAMA possa, no horário acima estabelecido, comunicar o serviço a ser executado pela Contratada. Caso o desempenho do empregado da Contratada não seja satisfatório, a CESAMA poderá solicitar a sua substituição imediata junto à Contratada.

  - A troca do hidrômetro e eventualmente do registro só serão consolidadas, para efeito de medição, quando a mesma não apresentar defeitos como vazamentos, falhas ocasionadas pela execução do serviço, e estiver em conformidade com os padrões pré-estabelecidos pela CESAMA para execução dos serviços.

  - A cada troca de hidrômetro, deverão ser informados dados relativos ao serviço executado, através de tablets/smartphones, sendo os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela Contratada.

  - A Contratada, através de seu representante autorizado, dará um recibo por escrito de todo material que lhe for entregue, responsabilizando-se pelo mesmo de acordo com o estipulado na presente Especificação.

  - Após a entrega do material e assinatura no recibo pela Contratada, qualquer dano que o mesmo venha a sofrer, devido ao transporte incorreto, instalação incorreta ou outras avarias, fica a Contratada responsável pelos custos gerados para recuperação destes materiais.

  - As eventuais ocorrências de defeitos e/ou vazamentos, deverão ser atendidas pelo funcionário da Contratada imediatamente após ter sido comunicado, sob pena de paralisação dos serviços.

  - Ao final do contrato, será feito um fechamento entre o número de hidrômetros e registros fornecidos e o número efetivamente instalado. Havendo divergência desfavorável à CESAMA, a Contratada arcará com o ônus, ao preço unitário de compra pago destes materiais pela CESAMA, relativo a esta diferença.

  - Será obrigatório o uso de uniforme e crachá de identificação do funcionário, conforme modelo a ser apresentado pela CESAMA, para todos os funcionários da firma que estiverem prestando serviços à CESAMA. No uniforme deverá estar caracterizado “À Serviço da CESAMA”.

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Projeto Executivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Os funcionários responsáveis pela condução dos veículos deverão estar legalmente habilitados.

  - A equipe de trabalho de campo deverá ser composta por bombeiros hidráulicos, com experiência na função.

  - Todos os integrantes da equipe deverão ter capacidade para o entendimento e manuseio de software em computadores de mão, tipo tablet/smartphone, para atualização dos dados em campo.

  - O envio das ordens de serviço de substituição, e o registro de execução, serão executados por meio do sistema SANEGEO.

  - A Contratada deverá disponibilizar um tablet/smartphone por equipe de substituição conforme especificação no item seguinte. Os custos deverão estar diluídos nos custos indiretos previstos no BDI, não sendo considerados à parte.

  - Especificação mínima do tablet/smartphone:

tablet/smartphone 7” cor preta
Compatível com chip: Micro-SIM. 
Sistema: Android 5.1 ou superior 
Tamanho de Tela: 7 pol ou superior. 
Hardware 
Processador: Quad Core 1.5GHz. 
Memória Ram: 1.5GB. 
Memória Rom (Total/Compartilhada): 8 GB. 
Memória Expansível: MicroSD até 200 GB. 
Bateria 
Ámpere de Bateria: 4000 mAh. 
Câmera 
Possuir 2 câmeras para fotos e vídeos. 
Câmera frontal: 2MP. 
Câmera Traseira: 5MP. 
Gravação de Vídeo: HD 1280 x 720. 
Conexões e Interfaces 
Dados: Através cabo USB. 
Bluetooth: 4.0. 
Wi-fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz. 
Rede 2G, 3G e 4G.

Serviço de localização: GPS, Glonass. 
Sensor: Acelerômetro.

CHIP DE DADOS 4G, COM PACOTE DE DADOS DE NO MÍNIMO 5GB MENSAL.

  - Durante o período de contrato, se for constatada pela CESAMA a inaptidão de algum funcionário, a Contratada deverá substituí-lo imediatamente, se responsabilizando pela integração do novo funcionário à equipe de trabalho.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - A CESAMA oferecerá treinamento em suas dependências durante, no mínimo, três dias, para a equipe da Contratada, onde serão informados os procedimentos para preenchimento dos formulários e/ou computadores de mão, tipo tablet/smartphone, na substituição dos hidrômetros e registros.

  - A CESAMA será a responsável pelo fornecimento do(s) software(s) específico(s) para os serviços.

  - Fornecimento dos hidrômetros e registros, tubetes, arruelas de vedação, virolas e lacre de encaixe, ou de cabo de aço, necessários para a execução dos serviços.

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

  - Na rotina diária de serviços, deverá ser considerada a possibilidade da não realização de algum dos serviços relacionados, por motivos de ausência do proprietário do imóvel, padrões trancados e outros fatores impeditivos, sendo que nestes casos, deverá ser preenchido um formulário próprio, fornecido pela CESAMA, não configurando medição do serviço e, portanto, sem ônus para a CESAMA.

  - Os impedimentos relacionados no item anterior não serão justificativas para reivindicações e não cumprimento, pela Contratada, das metas estipuladas pela CESAMA.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será pelo MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO, que incidirá sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

10.1. Para habilitação as empresas deverão apresentar:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certidão de registro da empresa licitante e do seu responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CFT/CRTs (Conselho Federal dos Técnicos Industriais/ Conselho Regional dos Técnicos Industriais) do Estado de origem. O visto na regional de Minas Gerais do respectivo Conselho só será solicitado ao vencedor da licitação.

b) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa licitante na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

c) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa licitante ou do seu responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CFT/CRT, no caso de atestado profissional.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) A licitante deverá apresentar, no mínimo, um patrimônio líquido integralizado de 10% do valor estimado para utilização no período de 12 meses;

b) Comprovação de boa situação financeira apurada através dos índices:

Liquidez Corrente (LC), MAIOR OU IGUAL A 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula:

LC = AC / PC, sendo:

AC = Ativo circulante;

PC = Passivo Circulante;

c) Grau de Endividamento (GE), MENOR OU IGUAL A 0,60 (sessenta centésimos), calculado pela fórmula:

GE = (PC + PNC) / AT, sendo:

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Não Circulante; e

AT – Ativo Total.

- PENALIDADES

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor  para a assinatura do Contrato, o mesmo   será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

    - O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

    - A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 7.2 deste Termo.

12.7.3 O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/06, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CESAMA.

12.7.4. Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 71 da Lei 13.303/16, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, nos termos regulamentados pelo Decreto Executivo Municipal nº 8542, de 09/05/2005, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para as medições dos serviços realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual.

12.8. O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme art. 21 do RILC.

12.9. O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - . Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

  - A CONTRATADA poderá utilizar a subcontratação para os serviços até o limite de 25% (vinte e cinco cento). Neste caso, a subcontratação deverá seguir os mesmos parâmetros aplicados à CONTRATADA, ficando esta responsável perante a CESAMA pela perfeita execução dos serviços contratados.

  - O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da CESAMA, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

  - Ao requerer autorização para subcontratação dos serviços, conforme item 12.14, a CONTRATADA deverá comprovar perante a CESAMA a regularidade jurídico/fiscal, trabalhista e técnica da subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato.

  - A relação que se estabelece na assinatura do Contrato é exclusivamente entre a CESAMA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

13.	DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere à inexecução e à rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivos para rescisão do contrato os especificados nos art. 184 e seguinte do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

________________________				______________________

Departamento de Medição e Cadastro Técnico					Luís Eduardo do Amaral Faria

DEMC								GETE

Aprovado por:

______________________

Marcelo Mello do Amaral

DRDE