### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos e conexões diversas em PVC (incluindo registros/válvula chatos de ferro fundido p/ PVC) para redes de água esgoto, para a CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - Aquisição de materiais de PVC – tubos e conexões para reposição gradual do estoque da CESAMA conforme demanda, os itens são utilizados em manutenções realizadaspelos departamentos regionais e também pela GEOB em novas redes.

  - Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos, baseiam-se no consumo dos 12 últimos meses e representam previsões para as compras futuras durante o prazo de vigência da ata (12 meses).

  - O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois além da natureza do bem – materiais de consumo –, de serem meramente utilizados nas atividades de apoio, sem se agregar ao produto final da nossa empresa; há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de manter o estoque e garantir a manutenção das atividades da Companhia, pois não é possível definir a exata quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de consumo dos mesmos. Vide hipóteses legais previstas no art. 2º, inciso I e II, alínea “a” do Decreto Municipal nº 7962/2003, combinado com art. 112 e art. 113, inciso II do RILC.

  - Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – ADAPT.PVC PONTA OCRE X BOLSA BRANCO JE DN100X100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:24

Unidade:Peça

ITEM 02 – ADAPTADOR DE PVC PBA A BOLSA P/ F.F. JE 60MM X 50MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:130

Unidade: Peça

ITEM 03 – ADAPTADOR PARA POLIETILENO DN 20 X 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:8.000

Unidade:Peça

ITEM 04 – ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE  85MM X 75MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:90

Unidade:Peça

ITEM 05 – ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 110MM X 100MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:40

Unidade:Peça

ITEM 06 – ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:900

Unidade:Peça

ITEM 07 – ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN200

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:40

Unidade:Peça

ITEM 08 – ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN  20 X 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:3.000

Unidade:Peça

ITEM 09 – ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN  25 X 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:650

Unidade:Peça

ITEM 10 – ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN  32 X 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:330

Unidade:Peça

ITEM 11 – ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN  40 X 1.1/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:25

Unidade:Peça

ITEM 12 – ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN  60 X 2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:70

Unidade:Peça

ITEM 13 – ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1/2"(BORRACHA)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:45.000

Unidade:Peça

ITEM 14 – ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 3/4" (NYLON)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:840

Unidade:Peça

ITEM 15 – BUCHA DE REDUCAO PVC CR 1" X 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:25

Unidade:Peça

ITEM 16 – BUCHA DE REDUCAO PVC CR 1" X 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:70

Unidade:Peça

ITEM 17 – BUCHA DE REDUCAO PVC CR 2" X 1 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:02

Unidade:Peça

ITEM 18 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:170

Unidade:Peça

ITEM 19 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 20 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:12

Unidade:Peça

ITEM 21 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 32 X 20

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:100

Unidade:Peça

ITEM 22 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 23 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 24 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:05

Unidade:Peça

ITEM 25 – BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:05

Unidade:Peça

ITEM 26 – CAP PVC JE DN  50(DE  60MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:90

Unidade:Peça

ITEM 27 – CAP PVC JE DN 100(DE 110MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:05

Unidade:Peça

ITEM 28 – CAP PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 200

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:05

Unidade:Peça

ITEM 29 – CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:30

Unidade:Peça

ITEM 30 – CAP PVC SOLDAVEL DE 32

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:30

Unidade:Peça

ITEM 31 – CAP PVC SOLDAVEL DE 50

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:02

Unidade:Peça

ITEM 32 – CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 150

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:160

Unidade:Peça

ITEM 33 – CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:35

Unidade:Peça

ITEM 34 – CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:440

Unidade:Peça

ITEM 35 – CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 150

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:150

Unidade:Peça

ITEM 36 – CURVA PBA 22°30' DN 50 (DE 60MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:60

Unidade:Peça

ITEM 37 – CURVA PBA 45° DN 75 (DE 85MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 38 – CURVA PBA 90° DN 50 (DE 60MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:60

Unidade:Peça

ITEM 39 – CURVA PVC P/ ESGOTO 90° X 4" DN100 BRANCA PREDIAL

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 40 – FITA TEFLON 3/4" X 25MTS

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:4.500

Unidade:Peça

ITEM 41 – JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 42 – JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:30

Unidade:Peça

ITEM 43 – JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 44 – JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:80

Unidade:Peça

ITEM 45 – JOELHO 90° PVC ROSCAVEL DE  20 ( 1/ 2" )

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:40

Unidade:Peça

ITEM 46 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 20

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:2.300

Unidade:Peça

ITEM 47 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:350

Unidade:Peça

ITEM 48 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 32

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:320

Unidade:Peça

ITEM 49 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:30

Unidade:Peça

ITEM 50 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:65

Unidade:Peça

ITEM 51 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:6.800

Unidade:Peça

ITEM 52 – JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:300

Unidade:Peça

ITEM 53 – JUNCAO PBA P/ COLETOR DE ESG. SANIT. 45°X DN 150MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:20

Unidade:Peça

ITEM 54 – LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO AZUL DN 300

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 55 – LUVA DE CORRER PVC JE DN 100 (DE 110MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:160

Unidade:Peça

ITEM 56 – LUVA DE CORRER PVC JE DN 50 (DE 60MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:550

Unidade:Peça

ITEM 57 – LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:700

Unidade:Peça

ITEM 58 – LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 150

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:500

Unidade:Peça

ITEM 59 – LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 200

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:200

Unidade:Peça

ITEM 60 – LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 300

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 61 – LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 62 – LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:220

Unidade:Peça

ITEM 63 – LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:820

Unidade:Peça

ITEM 64 – LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:230

Unidade:Peça

ITEM 65 – LUVA ELETROFUSAO S/ BATENTE  90MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 66 – LUVA PVC COM ROSCA 1.1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:04

Unidade:Peça

ITEM 67 – LUVA PVC COM ROSCA 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:460

Unidade:Peça

ITEM 68 – LUVA PVC P/ ESGOTO SOLDAVEL DN 40MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 69 – LUVA PVC SOLDAVEL 20MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:3.000

Unidade:Peça

ITEM 70 – LUVA PVC SOLDAVEL 25MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:500

Unidade:Peça

ITEM 71 – LUVA PVC SOLDAVEL 32MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:220

Unidade:Peça

ITEM 72 – LUVA PVC SOLDAVEL 40MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:30

Unidade:Peça

ITEM 73 – LUVA PVC SOLDAVEL 60MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:25

Unidade:Peça

ITEM 74 – LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:4.320

Unidade:Peça

ITEM 75 – LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:500

Unidade:Peça

ITEM 76 – NIPLE PVC COM ROSCA 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:20

Unidade:Peça

ITEM 77 – NIPLE PVC COM ROSCA 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:600

Unidade:Peça

ITEM 78 – PLUG COM ROSCA DE 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:160

Unidade:Peça

ITEM 79 – PLUG COM ROSCA DE 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:80

Unidade:Peça

ITEM 80 – REDUCAO PBA DN 100 X 75 (DE 110MM X 85MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 81 – REDUCAO PBA DN 75 X 65 (DE 85MM X 75MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 82 – REGISTRO ESFERA PVC CABECA BORBOLETA 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:220

Unidade:Peça

ITEM 83 – REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:300

Unidade:Peça

ITEM 84 – REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:150

Unidade:Peça

ITEM 85 – REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:03

Unidade:Peça

ITEM 86 – REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 87 – REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:40

Unidade:Peça

ITEM 88 – REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:45

Unidade:Peça

ITEM 89 – REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 100MM (DE 110MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 90 – REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:80

Unidade:Peça

ITEM 91 – SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 100 - COMPACTO

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:700

Unidade:Peça

ITEM 92 – SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 150

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:08

Unidade:Peça

ITEM 93 – SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 100 - COMPACTO

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:600

Unidade:Peça

ITEM 94 – SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE COMPACTO 300 X 100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:20

Unidade:Peça

ITEM 95 – TE 90° COM ROSCA DE 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:100

Unidade:Peça

ITEM 96 – TE 90° SOLDAVEL DE 1 1/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 97 – TE 90° SOLDAVEL DE 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:220

Unidade:Peça

ITEM 98 – TE 90° SOLDAVEL DE 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:300

Unidade:Peça

ITEM 99 – TE 90° SOLDAVEL DE 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:160

Unidade:Peça

ITEM 100 – TE BOLSA E PONTA PVC JE DN 125 X 75 (DE 140 MM X 85 MM)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:01

Unidade:Peça

ITEM 101 – TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:50

Unidade:Peça

ITEM 102 – TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 100

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:150

Unidade:Peça

ITEM 103 – TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 150

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:70

Unidade:Peça

ITEM 104 – TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:20

Unidade:Peça

ITEM 105 – TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 40 X 40

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 106 – TE RED. COM BOLSAS JE DN 75 X 50 (DE 85 X 60)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:15

Unidade:Peça

ITEM 107 – TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:516

Unidade:Metro

ITEM 108 – TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:2.328

Unidade:Metro

ITEM 109 – TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:702

Unidade:Metro

ITEM 110 – TUBO PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 150MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:60

Unidade:Metro

ITEM 111 – UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,6 MPA - ALTA PRESSAO

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:9.000

Unidade:Peça

ITEM 112 – UNIAO PVC CR DE 1"

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:10

Unidade:Peça

ITEM 113 – UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:03

Unidade:Peça

ITEM 114 – VALVULA DE RETENCAO DE PVC PARA ESGOTO DE 4" (DN 100)

Descrição:Conforme arquivo especificação anexo.

Quantidade:02

Unidade:Peça

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011.001.0017-2 | ADAPT.PVC PONTA OCRE X BOLSA BRANCO JE DN100X100 | 24 | R$11,31 | R$271,44 |
| 2 | 017.011.0001-0 | ADAPTADOR DE PVC PBA A BOLSA P/ F.F. JE 60MM X 50MM | 130 | R$16,35 | R$2.125,50 |
| 3 | 017.013.0001-0 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO DN 20 X 1/2" | 8000 | R$1,88 | R$15.040,00 |
| 4 | 017.011.0002-9 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 85MM X 75MM | 90 | R$26,67 | R$2.400,30 |
| 5 | 017.011.0003-7 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 110MM X 100MM | 40 | R$48,67 | R$1.946,80 |
| 6 | 011.001.0009-1 | ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100 | 900 | R$19,45 | R$17.505,00 |
| 7 | 011.001.0003-2 | ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN200 | 40 | R$58,39 | R$2.335,60 |
| 8 | 017.010.0001-6 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X 1/2" | 3000 | R$0,65 | R$1.950,00 |
| 9 | 017.010.0002-4 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 25 X 3/4" | 650 | R$0,91 | R$591,50 |
| 10 | 017.010.0003-2 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1" | 330 | R$1,83 | R$603,90 |
| 11 | 017.010.0007-5 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 40 X 1.1/4 | 25 | R$4,16 | R$104,00 |
| 12 | 017.010.0006-7 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 60 X 2" | 70 | R$8,84 | R$618,80 |
| 13 | 007.010.0001-5 | ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1/2"(BORRACHA | 45000 | R$0,29 | R$13.050,00 |
| 14 | 007.010.0008-2 | ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 3/4" (NYLON) | 840 | R$0,26 | R$218,40 |
| 15 | 017.049.0005-0 | BUCHA DE REDUCAO PVC CR 1" X 1/2" | 25 | R$2,65 | R$66,25 |
| 16 | 017.049.0001-8 | BUCHA DE REDUCAO PVC CR 1" X 3/4" | 70 | R$3,69 | R$258,30 |
| 17 | 017.049.0007-7 | BUCHA DE REDUCAO PVC CR 2" X 1 1/2" | 2 | R$14,43 | R$28,86 |
| 18 | 017.050.0006-1 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 | 170 | R$1,01 | R$171,70 |
| 19 | 017.050.0008-8 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 | 15 | R$2,04 | R$30,60 |
| 20 | 017.050.0001-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40 | 12 | R$3,64 | R$43,68 |
| 21 | 017.050.0004-5 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 32 X 20 | 100 | R$2,83 | R$283,00 |
| 22 | 017.050.0003-7 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 | 10 | R$3,60 | R$36,00 |
| 23 | 017.050.0007-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 | 10 | R$4,62 | R$46,20 |
| 24 | 017.050.0011-8 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 | 5 | R$6,38 | R$31,90 |
| 25 | 017.050.0010-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 | 5 | R$7,35 | R$36,75 |
| 26 | 017.070.0001-8 | CAP PVC JE DN 50(DE 60MM) | 90 | R$8,70 | R$783,00 |
| 27 | 017.070.0004-2 | CAP PVC JE DN 100(DE 110MM) | 5 | R$23,28 | R$116,40 |
| 28 | 011.032.0003-8 | CAP PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 200 | 5 | R$60,01 | R$300,05 |
| 29 | 017.065.0002-5 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4" | 30 | R$2,09 | R$62,70 |
| 30 | 017.074.0003-2 | CAP PVC SOLDAVEL DE 32 | 30 | R$1,79 | R$53,70 |
| 31 | 017.074.0006-7 | CAP PVC SOLDAVEL DE 50 | 2 | R$4,88 | R$9,76 |
| 32 | 011.019.0001-6 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 150 | 160 | R$63,62 | R$10.179,20 |
| 33 | 011.019.0006-7 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200 | 35 | R$78,33 | R$2.741,55 |
| 34 | 011.019.0004-0 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 100 | 440 | R$27,99 | R$12.315,60 |
| 35 | 011.019.0002-4 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 150 | 150 | R$35,47 | R$5.320,50 |
| 36 | 017.120.0001-2 | CURVA PBA 22°30' DN 50 (DE 60MM) | 60 | R$19,86 | R$1.191,60 |
| 37 | 017.122.0002-0 | CURVA PBA 45° DN 75 (DE 85MM) | 10 | R$39,66 | R$396,60 |
| 38 | 017.124.0001-0 | CURVA PBA 90° DN 50 (DE 60MM) | 60 | R$25,29 | R$1.517,40 |
| 39 | 011.020.0002-7 | CURVA PVC P/ ESGOTO 90° X 4" DN100 BRANCA PREDIAL | 15 | R$14,35 | R$215,25 |
| 40 | 007.025.0003-8 | FITA TEFLON 3/4" X 25MTS | 4500 | R$3,70 | R$16.650,00 |
| 41 | 011.023.0008-0 | JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40 | 15 | R$2,12 | R$31,80 |
| 42 | 011.023.0004-7 | JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100 | 30 | R$5,29 | R$158,70 |
| 43 | 011.023.0007-1 | JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40 | 15 | R$1,71 | R$25,65 |
| 44 | 011.023.0005-5 | JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100 | 80 | R$4,73 | R$378,40 |
| 45 | 017.152.0001-2 | JOELHO 90° PVC ROSCAVEL DE 20 ( 1/ 2" ) | 40 | R$1,92 | R$76,80 |
| 46 | 017.154.0002-0 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 20 | 2300 | R$0,61 | R$1.403,00 |
| 47 | 017.154.0001-1 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25 | 350 | R$0,81 | R$283,50 |
| 48 | 017.154.0003-8 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 32 | 320 | R$2,13 | R$681,60 |
| 49 | 017.154.0005-4 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50 | 30 | R$4,15 | R$124,50 |
| 50 | 017.154.0004-6 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60 | 65 | R$13,65 | R$887,25 |
| 51 | 017.150.0002-1 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" | 6800 | R$1,21 | R$8.228,00 |
| 52 | 017.150.0001-3 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" | 300 | R$2,61 | R$783,00 |
| 53 | 011.026.0001-6 | JUNCAO PBA P/ COLETOR DE ESG. SANIT. 45°X DN 150MM | 20 | R$61,53 | R$1.230,60 |
| 54 | 017.191.0003-9 | LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO AZUL DN 300 | 15 | R$295,00 | R$4.425,00 |
| 55 | 017.190.0003-4 | LUVA DE CORRER PVC JE DN 100 (DE 110MM) | 160 | R$38,37 | R$6.139,20 |
| 56 | 017.190.0001-8 | LUVA DE CORRER PVC JE DN 50 (DE 60MM) | 550 | R$15,44 | R$8.492,00 |
| 57 | 011.036.0002-8 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 100 | 700 | R$15,45 | R$10.815,00 |
| 58 | 011.036.0001-0 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 150 | 500 | R$18,83 | R$9.415,00 |
| 59 | 011.036.0003-6 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 200 | 200 | R$47,60 | R$9.520,00 |
| 60 | 011.036.0007-9 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 300 | 10 | R$84,99 | R$849,90 |
| 61 | 017.190.0054-9 | LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1 1/2" | 15 | R$22,87 | R$343,05 |
| 62 | 017.190.0052-2 | LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1" | 220 | R$13,79 | R$3.033,80 |
| 63 | 017.190.0050-6 | LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 1/2" | 820 | R$5,16 | R$4.231,20 |
| 64 | 017.190.0051-4 | LUVA DE CORRER PVC JE PARA TUBO SOLDAVEL 3/4" | 230 | R$6,54 | R$1.504,20 |
| 65 | 007.037.0005-7 | LUVA ELETROFUSAO S/ BATENTE 90MM | 10 | R$57,30 | R$573,00 |
| 66 | 017.193.0004-6 | LUVA PVC COM ROSCA 1.1/2" | 4 | R$4,15 | R$16,60 |
| 67 | 017.193.0001-1 | LUVA PVC COM ROSCA 1/2" | 460 | R$1,17 | R$538,20 |
| 68 | 011.101.0000-0 | LUVA PVC P/ ESGOTO SOLDAVEL DN 40MM | 10 | R$3,43 | R$34,30 |
| 69 | 017.194.0004-0 | LUVA PVC SOLDAVEL 20MM | 3000 | R$0,59 | R$1.770,00 |
| 70 | 017.194.0001-6 | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM | 500 | R$0,62 | R$310,00 |
| 71 | 017.194.0003-2 | LUVA PVC SOLDAVEL 32MM | 220 | R$1,95 | R$429,00 |
| 72 | 017.194.0006-7 | LUVA PVC SOLDAVEL 40MM | 30 | R$3,61 | R$108,30 |
| 73 | 017.194.0002-4 | LUVA PVC SOLDAVEL 60MM | 25 | R$8,64 | R$216,00 |
| 74 | 017.192.0001-7 | LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" | 4320 | R$1,02 | R$4.406,40 |
| 75 | 017.192.0002-5 | LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" | 500 | R$0,92 | R$460,00 |
| 76 | 017.195.0002-9 | NIPLE PVC COM ROSCA 1" | 20 | R$2,93 | R$58,60 |
| 77 | 017.195.0001-0 | NIPLE PVC COM ROSCA 1/2" | 600 | R$1,30 | R$780,00 |
| 78 | 017.200.0005-0 | PLUG COM ROSCA DE 1/2" | 160 | R$0,56 | R$89,60 |
| 79 | 017.200.0001-8 | PLUG COM ROSCA DE 3/4" | 80 | R$0,81 | R$64,80 |
| 80 | 017.216.0002-7 | REDUCAO PBA DN 100 X 75 (DE 110MM X 85MM) | 10 | R$46,01 | R$460,10 |
| 81 | 017.216.0010-8 | REDUCAO PBA DN 75 X 65 (DE 85MM X 75MM) | 10 | R$78,41 | R$784,10 |
| 82 | 017.228.0003-8 | REGISTRO ESFERA PVC CABECA BORBOLETA 1/2" | 220 | R$6,97 | R$1.533,40 |
| 83 | 017.228.0001-1 | REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 1/2" | 300 | R$6,97 | R$2.091,00 |
| 84 | 017.228.0002-0 | REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" | 150 | R$11,25 | R$1.687,50 |
| 85 | 017.229.0004-0 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1 1/2" | 3 | R$25,15 | R$75,45 |
| 86 | 017.229.0002-4 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1" | 10 | R$16,40 | R$164,00 |
| 87 | 017.229.0001-6 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1/2" | 40 | R$15,84 | R$633,60 |
| 88 | 017.229.0003-2 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 3/4" | 45 | R$16,56 | R$745,20 |
| 89 | 017.220.0005-8 | REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 100MM (DE 110MM) | 10 | R$986,68 | R$9.866,80 |
| 90 | 017.220.0002-3 | REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM) | 80 | R$464,87 | R$37.189,60 |
| 91 | 011.052.0008-6 | SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 100 - COMPACTO | 700 | R$47,43 | R$33.201,00 |
| 92 | 011.052.0002-7 | SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 150 | 8 | R$48,15 | R$385,20 |
| 93 | 011.052.0005-1 | SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 100 - COMPACTO | 600 | R$70,68 | R$42.408,00 |
| 94 | 011.051.0004-9 | SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE COMPACTO 300 X 100 | 20 | R$103,04 | R$2.060,80 |
| 95 | 017.256.0001-3 | TE 90° COM ROSCA DE 1/2" | 100 | R$8,80 | R$880,00 |
| 96 | 017.259.0005-0 | TE 90° SOLDAVEL DE 1 1/4" | 10 | R$9,06 | R$90,60 |
| 97 | 017.259.0003-3 | TE 90° SOLDAVEL DE 1" | 220 | R$3,00 | R$660,00 |
| 98 | 017.259.0001-7 | TE 90° SOLDAVEL DE 1/2" | 300 | R$0,56 | R$168,00 |
| 99 | 017.259.0002-5 | TE 90° SOLDAVEL DE 3/4" | 160 | R$123,20 | R$19.712,00 |
| 100 | 017.250.0004-0 | TE BOLSA E PONTA PVC JE DN 125 X 75 (DE 140 MM X 85 MM) | 1 | R$288,20 | R$288,20 |
| 101 | 017.253.0001-0 | TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60) | 50 | R$31,96 | R$1.598,00 |
| 102 | 011.058.0005-9 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 100 | 150 | R$64,97 | R$9.745,50 |
| 103 | 011.058.0001-6 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 150 | 70 | R$74,24 | R$5.196,80 |
| 104 | 011.058.0004-0 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200 | 20 | R$171,57 | R$3.431,40 |
| 105 | 011.062.0000-4 | TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 40 X 40 | 10 | R$2,09 | R$20,90 |
| 106 | 017.253.0009-5 | TE RED. COM BOLSAS JE DN 75 X 50 (DE 85 X 60) | 15 | R$56,92 | R$853,80 |
| 107 | 017.410.0005-0 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1" | 516 | R$8,04 | R$4.148,64 |
| 108 | 017.410.0002-5 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2" | 2328 | R$8,98 | R$20.905,44 |
| 109 | 017.410.0003-3 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4" | 702 | R$11,12 | R$7.806,24 |
| 110 | 011.070.0005-0 | TUBO PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 150MM | 60 | R$46,67 | R$2.800,20 |
| 111 | 007.095.0002-5 | UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,6 MPA - ALTA PRESSAO | 9000 | R$2,87 | R$25.830,00 |
| 112 | 017.460.0003-1 | UNIAO PVC CR DE 1" | 10 | R$14,40 | R$144,00 |
| 113 | 017.460.0013-9 | UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM | 3 | R$30,38 | R$91,14 |
| 114 | 011.088.0001-7 | VALVULA DE RETENCAO DE PVC PARA ESGOTO DE 4" (DN 100) | 2 | R$132,93 | R$265,86 |
|  |  | TOTAL | R$ 432.486,21 |  |  |

Obs.: Pesquisa feita direta com fornecedores, Banco de Preços, sítios eletrônicos e contratos anteriores conforme artigo 17 do RILC, o preço de referência foi obtido através da média entre os valores considerados válidos. Após a análise do orçamentista, houve a desconsideração dos valores elevados e abaixo do praticado no mercado visando a economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços exceto para os itens 4,6,17,23,35,39,58,60,62,65,81,86,94,97,99,100,101,106 e 107.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 30 dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 6.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) diasapós a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais em desacordo com o edital, conforme item 6.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

  - A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM,desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original                                       assinado no original

Fabiana Vicente de Mesquita			 Robson DutraFerreira

DECE						           GEFC

Aprovado por:

assinado no original

Rafaela Medina Cury

DRFA