TERMO DE REFERÊNCIA

# 1 - OBJETO

# Contratação de empresa, especializada e habilitada em engenharia, para prestação de serviços técnicos de perfuração e implantação de poço tubular profundo em área da Cesama, no Distrito de Paula Lima, no município de Juiz de Fora/MG.

# 2. JUSTIFICATIVAS

2.1 A Cesama planeja contratar serviços técnicos de perfuração e implantação de poço tubular profundo, no Distrito de Paula Lima, tendo em vista um dos poços existentes no local, chamado de Paula Lima 1, ter apresentado redução extremamente significativa na vazão de produção, com possibilidade real de comprometer o abastecimento de água potável da localidade nos próximos meses.

2.2 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

2.3. Por se constituir em atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional Engenheiro/Geólogo habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966, trata-se de Serviço Comum de Engenharia, cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela administração, mediante especificações usuais do mercado, enquadrando-se no art. 3º, inciso VIII do Decreto nº. 10.024/19 e art. 3º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 13.892/20.

# 3 - RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# 4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 O escopo da contratação é a perfuração e implantação de poço tubular profundo, com profundidade estimada de 120 (cento e vinte) metros, em área própria da Cesama, no distrito de Paula Lima, município de Juiz de Fora/ MG, constituída basicamente de:

• Autorização para perfuração

• Mobilização e desmobilização;

• Instalação do Canteiro de Obras;

• Perfuração de poço tubular profundo, nas diversas camadas de solo até o atingimento estimado de 120 (cento e vinte) metros, inclusive instalação de revestimentos, filtros, dispositivos de isolamento (cimentação espaço anelar, tampa de proteção e laje de proteção sanitária), conjunto moto-bomba (vazão até 5 m³/h e 100 MCA), dispositivos de medição (hidrômetro Multjato 1”) e todas as instalações hidráulicas e elétricas necessárias para a extração e fornecimento de água;

• Testes de vazão;

• Análises físico-químicas e bacteriológica da água;

• Relatório Técnico Construtivo;

• Protocolo de Outorga no IGAM

4.2 O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias e o prazo contratual será de 120 (cento e vinte) dias.

4.3 O presente Termo de Referência apresenta especificações e detalhamento que permite a contratação de serviços técnicos característicos de perfuração e implantação de poço tubular profundo.

# 5 -  VALORES ESTIMADOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 Os valores para a execução dos serviços foram apurados através de pesquisa no banco de preços Copasa, Sinapi e Semad/MG, referência agosto-2021, atendendo aos dispositivos regulamentares do RILC Cesama (Art. 23).

Justifica-se a publicidade dos valores estimados por se tratar de modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto.

5.2 O Orçamento estimado para a situação proposta é de R$ 103.920,71 (cento e três mil, novecentos e vinte reais e setenta e um centavos) e está apresentado na planilha do anexo I deste Termo de Referência.

- 5.3. O pagamento será efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente executado, não restando para a CESAMA a obrigação de executar ou pagar pela quantidade estimada na planilha de referência da contratação.

# 6 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

6.1 Medições

6.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo Gestor dos Contratos, designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços realizados e aceitos no período correspondente ao dia 1º a 30° ou 31° de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela CESAMA.

6.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro anexado a este instrumento.

6.1.3 As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

6.2 Do Pagamento

6.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

6.2.1.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

6.2.1.2 A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

6.2.1.3 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e do Contrato.

6.2.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

6.2.2.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e, em caso de boletos, os mesmos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

6.2.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá:

a) Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

b) Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado, sendo que terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

c) Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constante no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

d) Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

e) Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

6.2.3.1. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

6.2.3.2. O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal;

6.2.3.3 A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

6.2.4 O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

c) Após o cumprimento  do disposto no item 6.2.3.

6.2.5. Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

6.2.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.7. O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

6.2.8. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

6.2.9. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

6.2.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.2.11. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

6.2.12. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

6.2.13. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto do Contrato.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido neste Termo, no Edital e em seus anexos, obedecendo aos requisitos legais aplicáveis e também em obediência às normas técnicas vigentes e aplicáveis.

  - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, executando novamente, e imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes neste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em neste Termo ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras, Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

7.7.1 O(s) funcionário(s) que estiver (em) prestando serviço nas unidades da Contratante ou na observação do processo de trabalho deverá (ão) estar devidamente identificado(s) por crachá ou uniforme e os equipamentos de proteção  individual (EPI) que se fizerem necessários;

7.7.2 Os acessos as unidades operacionais (estações, laboratório e outras) deverão ser acompanhadas por pessoa designada pelo responsável técnico da área. E nas áreas de risco de choque elétrico (elevatórias, subestações, casa de máquinas) não será permitido o acesso sem o acompanhamento de pessoa autorizada, devendo a Contratada articular com o Departamento de Manutenção Eletromecânica (DEME) da Cesama, na qual providenciarão as medidas de proteção previstas na Norma Regulamentadora NR 10.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a solicitação de serviço através de Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - . Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

- JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO que incidirá linearmente sobre os respectivos preços unitários da planilha de orçamento da CESAMA.

- EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA / HABILITAÇÃO

10.1 Para habilitação a empresa licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante executado serviços de características semelhantes em perfurações de poços tubulares profundo com profundidade mínima de 60 metros, referente a parcela de maior relevância e valor significativo. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os serviços e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante. Por se tratar de serviços de perfuração mecânica,  cuja execução depende de equipamentos específicos, de acordo com a profundidade, não será admitido o somatório de atestados.

A exigência constante neste item 10.1 se faz necessária para buscar garantir que a empresa vencedora da licitação execute os serviços ao encontro das necessidades da empresa. Considerando que a exigência tem amparo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e que a mesma não se demonstra excessiva ou abusiva, já que toda a Especificação do objeto encontra-se detalhada no Item 4 deste TR, garantindo transparência e objetividade ao que a Cesama pretende contratar, não restringindo o caráter competitivo da licitação.

10.2 Comprovação pelo Responsável Técnico da empresa, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, averbada no CREA,  de execução de serviços de características semelhantes em perfurações de poços tubulares profundo com profundidade mínima de 60 metros, referente a parcela de maior relevância e valor significativo.

10.2.1. A exigência da atestação técnico operacional e técnico profissional justifica-se pois a capacidade de perfuração depende de equipamentos específicos para cada profundidade e de profissionais com expertise para operar esses equipamentos, garantindo para a CESAMA a certeza de contratação de uma empresa experiente que possa executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos em projeto e normas técnicas

10.3. Declaração formal de disponibilidade da equipe mínima necessária à execução dos serviços licitados, de acordo com a Especificação constante neste Termo de Referência;

10.4. Atestado de Visita Técnica fornecido pela CESAMA, comprovando que o licitante solicitou e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, OU declaração da empresa de que conhece as condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação.

10.4.1. A visita deverá ser previamente agendada até (03) três dias úteis antes da data designada para o certame, através do telefone (32) 3692-9405, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, o qual será designado um servidor, a quem caberá posteriormente emitir certificado de visita, sendo que o mesmo deverá ser apresentado no momento da fase de habilitação

10.4.2. A visita técnica é necessária para o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados e obtenção de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do objeto.

- PENALIDADES

11.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

# 12 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário, conforme Art. 21 do RILC – I.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - O prazo definido no item 12.4 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor  para a assinatura do Contrato, o mesmo   será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

  - A vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias a partir da data da sua assinatura.

  - O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - . Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

13 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere à inexecução e à rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivos para rescisão do contrato os especificados nos art. 184 e seguinte do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Francisco de Assis Araujo

GEOP

Aprovado por:

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DRTO

ANEXO I

ANEXO II

DEFINIÇÃO DO BDI

- Tabela consultada em :

https://www.justica.gov.br/.../anexo-iv-planilha-de-bdi.pdf

ANEXO III

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | MESES |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01.01.01 | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO | 5.104,05 |  |  |  |
| 01.01.02 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 428,28 |  |  |  |
| 02.01.01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 902,32 |  |  |  |
| 02.01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO (1) | 5.313,30 |  |  |  |
| 02.01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO (2) | 1.340,74 |  |  |  |
| 02.01.17 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO | 13.818,97 |  |  |  |
| 02.01.04 | PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO FURO = 8.1/2" |  | 4.214,47 |  |  |
| 02.01.06 | PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO FURO = 12" |  | 5.518,66 |  |  |
| 02.01.07 | PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ - FURO = 6" |  | 22.139,91 |  |  |
| 02.01.08 | PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ - FURO = 8" |  | 2.318,00 |  |  |
| 02.01.09 | PRODUTO QUÍMICO FORN. E APLICAÇÃO |  | 31,84 |  |  |
| 02.01.10 | PRÉ-FILTRO COM PEDRA BRITADA |  | 218,33 |  |  |
| 02.01.11 | TUBULAÇÃO DE PRÉ-FILTRO |  | 72,91 |  |  |
| 02.01.12 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR |  | 296,68 |  |  |
| 02.01.13 | LAJE EM CONCRETO SIMPLES |  | 867,03 |  |  |
| 02.01.14 | TAMPA DE PROTEÇÃO |  | 89,89 |  |  |
| 02.01.15 | INST. RETIRADA TUBULAÇÃO DE TESTE |  | 9,27 |  |  |
| 02.01.16 | INST. OU RETIRADA DE REVESTIMENTO |  | 2.602,99 |  |  |
| 02.01.18 | DESINFECÇÃO DE POÇO |  | 50,11 |  |  |
| 02.01.19 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA |  | 471,6 |  |  |
| 02.01.20 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA |  | 152,23 |  |  |
| 03.01.01 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  | 4,93 |  |
| 03.01.02 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | 5,31 |  |
| 03.01.03 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA |  |  | 164,01 |  |
| 03.01.04 | ASSENTAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS |  |  | 2,65 |  |
| 03.01.05 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC |  |  | 12,98 |  |
| 03.01.06 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO |  |  | 518,43 |  |
| 03.01.07 | TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO |  |  | 6.821,42 |  |
| 03.01.08 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE = 25 mm |  |  | 1.036,33 |  |
| 03.01.09 | CABO ELÉTRICO ESPECIAL, 3 x 4,0 mm² |  |  | 2.701,29 |  |
| 03.01.10 | CABO ELÉTRICO 3 x 1,0 mm² |  |  | 1.386,84 |  |
| 03.01.11 | BARRILETE PARA POÇO PROFUNDO |  |  | 2.716,36 |  |
| 03.01.12 | BOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA |  |  | 10.922,89 |  |
| 03.01.13 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO |  |  | 3.062,15 |  |
| 04.01.01 | DESENV. E TESTE DE VAZAO |  |  | 3.499,49 |  |
| 04.01.03 | OUTORGA DE USO JUNTO AO IGAM-MG |  |  | 5.104,05 |  |
| SUBTOTAIS |  | R$ 26.907,66 | R$ 39.053,92 | R$ 37.959,13 |  |
| ACUMULADO |  | R$ 26.907,66 | R$ 65.961,58 | R$ 103.920,71 |  |