TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - Internamente, a gestão da CESAMA já vem se mostrando sensível à     necessidade de adequação a novos cenários, revisão de processos de trabalho e construção de uma cultura organizacional pautada pelo planejamento e eficiência. E a melhoria dos espaços físicos da companhia, prevista no Planejamento Estratégico da empresa, só reafirma esta busca por uma gestão eficiente e eficaz.

  - O Sistema de Captação, tratamento, adução, reservação e distribuição de água, bem como Estações de Tratamento de Esgoto da CESAMA somam aproximadamente 250 (duzentos e cinqüenta) unidades operacionais e administrativas. Estas unidades necessitam de forma continuada e periódica de manutenção civil, pintura, roçada / capina e limpeza de suas áreas construídas e seu entorno. Por não se tratar de atividade fim da CESAMA e por ser essencial para a conservação e o perfeito funcionamento destas unidades, justifica-se a contratação deste tipo de serviço.

  - Pautado na necessidade emergencial de manutenção das ETAs, ETEs e uma enorme gama de unidades operacionais e administrativas da CESAMA, esta Gerência apresenta neste Termo de Referência ações para manutenção de muitas destas unidades que se encontram sujeitas a riscos de acidentes do trabalho, com infiltrações, pintura em péssimo estado, instalações elétricas aparentes, instalações hidráulicas com vazamentos, telhados quebrados e com infiltrações. Esta ação visa, principalmente, a segurança dos trabalhadores, valorizando essas edificações e melhorando a percepção dos usuários, sobretudo em relação à qualidade dos serviços oferecidos pela CESAMA.

  - Trata-se de Serviço Comum de Engenharia cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido pela administração, mediante especificações usuais do mercado, enquadrando-se nos arts. 1º e 3º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 13.892/20.

    - Trata-se de contratação de serviços de engenharia, conforme entendimento do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas em sua Orientação Técnica nº IBR-002/2009, que define e exemplifica:

“Item 4: Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais referentes aos serviços técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento. (...)

Item 6.1: Conservação, reparação ou manutenção de:

Edificações; Vias Públicas; Rodovias; Ferrovias; Aeroportos; Portos; Hidrovias; Canais; Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e nucleares; Barragens; Açudes; Gasodutos e oleodutos; Pontes e Viadutos; Túneis; Galerias; Adutoras, estações de tratamento e redes de distribuição de água; Redes e sistemas de tratamento de esgoto, Redes de drenagem e irrigação; Linhas de transmissão, redes de distribuição e subestações de energia elétrica; Muros de arrimo e obras de contenção; Refinarias, plataformas de prospecção e exploração de petróleo.

  - Conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparo, adaptação, manutenção nas atividades desenvolvidas em:

Sistemas de alarmes em edificações; sistemas de combate à incêndio; sistemas de ventilação e exaustão; sistemas de climatização e ar condicionado; elevadores e escadas rolantes; sistemas de telefonia e comunicação de dados; sistemas de supervisão e automação predial; instalações elétricas, de iluminação, hidrossanitárias, de águas pluviais, de sonorização ambiente, de comunicação e dados; sistemas de controle de acesso ou circuito fechado de televisão; sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; Demolições e implosões; Sinalização horizontal e vertical de vias públicas, rodovias, ferrovias e aeroportos; Paisagismo; Sistemas de tratamento de resíduos sólidos, incluindo aterros sanitários e usinas de compostagem.

  - As atividades relacionadas a seguir também enquadram-se como Serviços de Engenharia:

Estudos de Viabilidade técnica e econômica; Elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo; Estudos técnicos; Pareceres; Perícias e avaliações; Assessorias ou consultorias técnicas; Auditorias de Obras e Serviços de Engenharia; Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços.”

      - Dessa forma, as atividades, objeto do contrato, devem se limitar aos serviços de manutenção, não devendo serem utilizados recursos e materiais na realização de novas obras de engenharia.

    - Dessa forma, como este objeto objetiva a contratação de manutenções – nas quais o emprego de mão de obra e equipamentos prepondera sobre a aplicação técnica, e é possível a adoção de critérios objetivos de contratação e não haja necessidade de exigências de qualificação técnica específicas, o objeto é caracterizado como serviço comum de engenharia, ensejando, obrigatoriamente, a adoção da modalidade de pregão eletrônico, em consonância com Súmula nº 257 do Tribunal de Contas da União, e com elucidativo excerto do Acórdão nº 2.079/2007 do Plenário do mesmo TCU:

“43. Convém que se tenha em mente, desde logo, que o objeto licitado no Pregão nº 13/2007 refere-se a serviços de engenharia, segundo a conceituação doutrinária que assim classifica as atividades do ramo nas quais o emprego de mão-de-obra e equipamentos prepondera sobre a aplicação técnica. Cai por terra, portanto, o pressuposto da peça inicial de que os serviços de escavação e remanejamentos se constituem de uma obra, na acepção exata do vocábulo.

44. Aliás, quase nunca, no cotidiano ou mesmo nos instrumentos jurídicos, existe, salvo se houver tal preocupação, o rigor terminológico dos livros de engenharia. Por essa razão, não se é de estranhar que em cláusulas editalícias esparsas e outros documentos os serviços de escavação e de remanejamentos, como apontado na representação, tenham sido chamados de obras, embora formalmente não o sejam.”

    - E ainda que ocorram realizações de reformas que objetivem a manutenção do imóvel, sem acréscimo de área/volume, permaneceria se tratando de serviço de manutenção predial e não de uma obra de engenharia conforme entendimento do TCU, pois, quando da “Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma de imóvel funcional situado na SQS 207, bloco K, apto. 303, Brasília / DF, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.”, este Tribunal realizou a licitação na modalidade Pregão Eletrônico (nº 00007/2016), e o enquadrou no site de compras governamentais como: “Manutenção / Reforma Predial”.

  - Quanto a unidade do objeto, é cediço que a regra é o parcelamento do objeto, de que trata a Súmula 247 do TCU, cujo objetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que se estabeleça que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável. Do contrário, existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, não há razão em fragmentar inadequadamente os serviços a serem contratados, como a contratação em tela.

    - Não verificada a coexistência das premissas lançadas nesta contratação, viabilidade técnica da divisão e benefícios econômicos que dela decorram, como abaixo exposto, sendo o melhor encaminhamento no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital, possa ser licitado de forma global, visto que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não-parcelamento, senão vejamos:

O Pregão Eletrônico em tela refere-se a uma contratação de serviços de dedicação exclusiva de mão-de-obra com objetivo primordial de manutenções, ou seja, objeto complexo que deve ser prestado com eficiente gestão para operacionalizá-lo com o menor dispêndio de recursos, o que justifica a impossibilidade de considerar diversas contratações isoladas, o que dificultaria planejamento; coordenação e controle da contratação se forem inúmeras medições separadas para uma localização atendida; fiscalizações; gerenciamentos; aferição do cumprimento dos resultados por empresa; medição do nível de desempenho para adequação do pagamento (conforme Política de Gestão dos Serviços Terceirizados); bem como inviabilizaria a centralização da responsabilidade em uma única empresa contratada, a qual é mais adequada não apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas mormente em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado. Portanto, o envolvimento de vários contratados para se atingir uma finalidade institucional deixaria de garantir o melhor desempenho e assim poderia deixar de atender o interesse público pelas razões expendidas. Portanto, ainda que teoricamente viável  a divisão, não seria econômica e tecnicamente viável, podendo haver inclusive perda de escala e do melhor aproveitamento do serviço a ser contratado.

Por outro lado, não há vistas de que haveria ganhos significativos com o parcelamento do objeto, pois, o mercado da área de atuação, de serviços gerais de engenharia, e dentre estes, as manutenções, é aderente às soluções globais e contemplando ainda esse edital a possibilidade de subcontratação que poderá ser admitida em até 30% (trinta por cento), atendidos os pressupostos do caput e incisos do art. 78 da Lei 13.303/2016. Pretende-se então, favorecer a economia de escala, visto que usualmente as empresas do ramo já contam com a solução global, e podem, se atendidos requisitos legais, subcontratar parcialmente, favorecendo a economicidade da contratação global.

Portanto, não há a demonstração robusta de que o aumento do esforço de ter de gerenciar mais de um contrato com riscos de interoperabilidade, seria compensado com o ganho decorrente de competitividade, a Administração visando a economicidade, alcançar a metodologia de medição dos serviços, constituir eficiente gestão e fiscalização, manter a competitividade da licitação com especificações usuais de mercado e a simplificação do modelo de execução do contrato com fiscalização e garantia do melhor desempenho, a adjudicação deve ser global, conforme o razoável balizamento do não-parcelamento do objeto fundado em vantagens econômicas e técnicas, aqui expostas.

  - Pela natureza do objeto – manutenção –, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado, portanto, a CESAMA adotará o sistema de registro de preços conforme previsão do art. 113 do RILC.

  - Considerando ainda  a falta de padronização dos prédios e demais unidades e a diversidade de serviços necessários na área de obras e serviços de engenharia, optou-se por adotar a Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras SINAPI (MG), vigente na data de apresentação da proposta, , que contempla todos os serviços de engenharia necessários, inclusive, podendo, ainda, proporcionar padronização nas áreas recuperadas. A referida planilha pode ser acessada pelo site www.caixa.gov.br.

    - Atendendo ao disposto no Decreto 7983/2013 (critérios para orçamento de referência) e na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) a CAIXA disponibiliza no Sistema SINAPI relatórios com referências de preços de insumos e de custos de composições de serviços.

    - O Decreto 7983/2013 estabelece as atribuições da CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE na gestão do SINAPI, sendo a CAIXA responsável por toda base técnica de engenharia, pelo processamento de dados e publicação dos relatórios de preços e custos, enquanto o IBGE atua na realização da pesquisa de preço, tratamento dos dados, formação e divulgação dos índices.

    - Na falta de itens da planilha SINAPI necessários a realização dos serviços, poderá ser adotada a Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura, Região Leste (SETOP-MG), publicada pelo Estado de Minas Gerais. A referida planilha pode ser acessada pelo site www.infraestrutura.mg.gov.br

    - No caso que os serviços e/ou insumos (materiais, mão de obra e equipamentos) necessários, comprovadamente, não façam parte das tabelas referenciais indicadas, a empresa contratada deverá apresentar cotação com um mínimo de três empresas da praça de Juiz de Fora e adquiri-lo conforme a menor cotação, observadas os seguintes trâmites: i) o contratado poderá apresentar a proposta, com base em pesquisa realizada junto três fornecedores, e a CESAMA, com base em pesquisa por ela realizada, autorizará o serviço; ii) sobre os preços negociados, incidiria o mesmo desconto dado para os materiais constantes das tabelas referenciais

  - A amplitude dos serviços comuns, previstos na referida planilha, possibilitará a emissão de Ordens de Execução de Serviço Qualificadas, ou seja, com detalhamento especifico de cada demanda, evitando assim o extrapolamento de quantitativos ou necessidade de utilização de itens não previstos no Edital para garantir a conclusão dos serviços de manutenção.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA, em toda sua área de atuação na cidade de Juiz de Fora/MG e seus distritos, com fornecimento de  material.

  - Todo o escopo de fornecimento de serviços com materiais e insumos se encontra neste no ANEXO I - Especificação.

  - A Matriz de Risco encontra-se no arquivo ANEXO II que integra este Edital.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

  - A Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras SINAPI (MG), relativa ao ultimo mês disponibilizado pela Caixa, anterior ao mês da abertura das propostas comerciais,  será a referência dos preços Máximos Aceitáveis durante o período  de 12 (doze) meses.

    - Na falta de itens da planilha SINAPI necessários a realização dos serviços, poderá ser adotada a Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura, Região Leste (SETOP-MG), publicada pelo Estado de Minas Gerais. A referida planilha pode ser acessada pelo site www.infraestrutura.mg.gov.br

    - No caso que os serviços e/ou insumos (materiais, mão de obra e equipamentos) necessários, comprovadamente, não façam parte das tabelas referenciais indicadas, a empresa contratada deverá apresentar cotação com um mínimo de três empresas da praça de Juiz de Fora e adquiri-lo conforme a menor cotação, observadas os seguintes trâmites: i) o contratado poderá apresentar a proposta, com base em pesquisa realizada junto três fornecedores, e a CESAMA, com base em pesquisa por ela realizada, autorizará o serviço; ii) sobre os preços negociados, incidiria o mesmo desconto dado para os materiais constantes das tabelas referenciais

    - O BDI a ser aplicado nos custos unitários constam no ANEXO III

  - O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos reais), preferencialmente conforme cronograma físico-financeiro no ANEXO IV.

    - O valor estimado se baseou no histórico das necessidades apontadas em outros contratos do mesmo objeto, observada a capacidade orçamentária e financeira da Cesama.

  - A atribuição de risco à contratada prevista na Matriz de Risco tem seu custo previsto na planilha de cálculo do BDI.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Das medições

    - Os serviços serão executados a partir da Solicitação de Serviços pela Cesama, análise da Previsão de Custos apresentada pela empresa e devidamente aprovada pela CESAMA, que emitirá a Ordem de Execução de Serviços.

    - Para cada Solicitação de Serviços, a eventual contratada apresentará em até 5 (cinco) dias a Previsão de Custos, contendo item, descrição, quantidade, unidade, preços unitários e total e prazo de execução do serviço, baseada em visita técnica in loco e diagnóstico, observadas as Especificações Técnicas, constante no Anexo I e a Planilha Referencial de Preços Unitários SINAPI/MG,  aplicados o BDI e o percentual de desconto linear oferecido no ato de apresentação da proposta.

      - No caso de utilização de itens da planilha referencia SETOP ou cotações de mercado, conforme previsto nos itens 5.1.1 e 5.1.2, serão também aplicados o BDI e o percentual de desconto linear oferecido no ato de apresentação da proposta.

    - Os serviços serão iniciados mediante aprovação da Previsão de Custos e emissão da Ordem de Execução de Serviços, emitida em até 5 (cinco) dias por funcionário a ser designado formalmente pela Cesama, que ficará responsável, inclusive, pela gestão, fiscalização e aferição dos padrões de qualidade dos serviços executados.

    - No caso de Previsão de Custos não aprovada pela Cesama, a mesma comunicará formalmente à eventual contratada que corrigirá as inconsistências apuradas.

    - As medições serão elaboradas mensalmente pelo Gestor do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela  CESAMA, preferencialmente de acordo com o Cronograma físico- financeiro.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

    - Serão medidos e quantificados os serviços solicitados pela CESAMA, bem  como aqueles constatados em campo (aprovados pela CESAMA) e notificados à CESAMA durante sua execução.

    - Os serviços serão aceitos, medidos e faturados em estrita observância às quantidades efetivamente executadas, atendendo as condições estabelecidas na Descrição dos serviços ANEXO I - Especificação.

    - Os trabalhos referentes às atividades de planejamento, programação, controle, gerenciamento e administração dos serviços, serão obrigatoriamente realizados pela CONTRATADA, obedecendo aos respectivos prazos de atendimento/execução e seus custos estão incluídos nos preços unitários dos serviços e bases operacionais.

    - As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 7.1.5, data limite para emissão pela CESAMA    da ordem de faturamento.

  - Dos pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

      - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

      - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome da Contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário

      - Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação,       da Ata de Registro de Preços e do Contrato.

    - O pagamento será efetuado, através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

    - Para efetivação do pagamento, a Contratada deverá:

- Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número           da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos  serviços;

- Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

b.1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

- Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constantes no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

      - Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura.

      - O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Termo.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo  da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da contratação

    - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A CESAMA poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 7.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da CESAMA. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

    - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e Contrato, no que couber.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Apresentar-se à CESAMA imediatamente após as formalidades de registro da Ata de Registro de Preços para realização da primeira reunião com o departamento competente, devendo providenciar os seguintes documentos:

- Indicação formal do encarregado e do engenheiro responsável

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG.

  - Mobilizar-se para a composição das equipes, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após cumprimento das formalidades de assinatura da Ata de Registro de Preços, no que diz respeito à frente de trabalhos, recursos humanos, veículos, materiais hidráulicos, equipamentos operacionais e de telecomunicação, ferramental, uniformes, EPI’s e EPC’s e sinalização

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto da Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação.

    - Não caberão quaisquer ônus ou responsabilidades à CESAMA, nos casos de acidentes de trânsito envolvendo veículos disponibilizados para execução das   obras e serviços objeto deste Termo de Referência.

    - Reparar todos os danos e prejuízos que sua atividade possa ter causado à vida e ao ambiente, caso fique comprovada sua culpabilidade.

    - Ressarcir financeiramente a reparação de danos materiais e morais causados a terceiros, reclamados na justiça ou não, se comprovada sua culpabilidade.

    - Recuperar e/ou indenizar danos causados durante a execução das obras de sua responsabilidade, nos patrimônios  da CESAMA, por exemplo, redes e ligações de água e esgoto, bem como das demais concessionárias de serviços (CEMIG, GASMIG, Operadoras de telefonia, Prefeitura Municipal, Órgão Gerenciador de Trânsito, etc.).

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da contratação.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução dos serviços da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da contratação.

    - Providenciar, as suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico de  seus empregados designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença, acidentes de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza.

    - Manter informação atualizada sobre seu quadro de empregados efetivos, contatos telefônicos, cópia da CTPS, cadastro para acesso aos sistemas, e- mail e outros que se fizerem necessários para o bom andamento da contratação.

  - Encaminhar ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (smt@cesama.com.br), os documentos abaixo relacionados:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA.

    - Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 8.10, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

    - Estes documentos devem ser entregues em até 10 dias após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso contrário, a Ordem de Execução de Serviço não poderá ser emitida.

  - Atender as normas e procedimentos vigentes, e/ou fornecidos pela CESAMA, observando sempre as versões atualizadas.

  - Fornecer todos os materiais e insumos necessários à execução dos serviços, os quais já possuem seus custos previstos nos preços unitários dos serviços

  - Cumprir integralmente o disposto na Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 e demais normas vigentes do Município, Estado e Federação com relação à Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo a seus empregados, número suficientes de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e de Sinalização.

  - A CONTRATADA deverá manter contato com todas as empresas concessionárias de serviços, sempre que suas atividades interferirem com os sistemas implantados, e buscar autorização, por parte do órgão gerenciador do trânsito, para executar serviços em vias públicas com linhas de ônibus e/ou elevado volume de tráfego de veículos, devendo cumprir demais legislações vigentes como sinalização em vias públicas, código de posturas, etc.

  - A CONTRATADA deverá manter atualizado cadastro de equipes de campo junto à CESAMA, contendo dados relativos a número de equipes em atividade, descrição das atividades de cada equipe, setorização das equipes.

  - Em situações excepcionais, face à sua urgência, gravidade ou vulto, mesmo que extrapole o horário normal de expediente, o Encarregado elou Engenheiro responsáveis deverão se fazer presentes.

  - A CONTRATADA será responsável pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis em sua postura profissional.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) de execução dos serviços através da Ordem de Execução de Serviço Qualificada, ou seja com detalhamento preciso dos serviços a serem executados.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

  - Fornecer materiais de instalações elétricas necessários à execução dos serviços, estando esses em bom estado de conservação e armazenado     em depósito da CESAMA.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha referencia (item 2.7; 2.7.3 e 2.7.4), após aplicação do BDI (item 5.1.1), desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

  - TÉCNICA / PROPOSTA

    - Certidão de registro do licitante e do seu responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem com suas devidas provas de regularidades. O visto do CREA/MG será solicitado ao vencedor da licitação.

    - Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico do licitante na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado ou através de declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional.

      - A motivação da necessidade de comprovação de profissional habilitado no acompanhamento da execução dos serviços, objeto da licitação, tem respaldo  no Decreto Federal 10.024/19, que regulamenta a licitação para aquisição de serviços comuns, incluindo os de engenharia. No seu artigo 3º VIII , o Decreto define como serviço comum  de engenharia as atividades que necessitam do acompanhamento profissional de engenharia nos termos da Lei 5194/66.

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

Art. 3º, VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado;

Além disso, a classificação dos serviços de manutenção predial como serviço comum de engenharia fica claro na orientação técnica IPBAOP –IBR 002/09

O IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas edita Orientações Técnicas, visando uniformizar o entendimento da legislação e práticas pertinentes à Auditoria de Obras Públicas. Esta OT – IBR 002/2009 define Obras e Serviços de Engenharia e foi elaborada com base em debates de âmbito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com Auditoria de Obras Públicas e em consonância com a legislação e normas pertinentes. Visa uniformizar o entendimento quanto à definição de Obra e de Serviço de Engenharia, para efeito de contratação pela administração pública.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA IBRAOP OT – IBR 002/2009

6. LISTA EXEMPLIFICATIVA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

6.1. Conservação, reparação ou manutenção de: Edificações; Vias Públicas; Rodovias; Ferrovias; Aeroportos; Portos; Hidrovias; Canais; Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e nucleares; Barragens; Açudes; Gasodutos e oleodutos; Pontes e Viadutos; Túneis; Galerias; Adutoras, estações de tratamento e redes de distribuição de água; Redes e sistemas de tratamento de esgoto, Redes de drenagem e irrigação; Linhas de transmissão, redes de distribuição e subestações de energia elétrica; Muros de arrimo e obras de contenção; Refinarias, plataformas de prospecção e exploração de petróleo;

.

    - Comprovação da capacidade profissional do responsável técnico pela execução das OBRAS E SERVIÇOS que deverá ser feita através de  Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem a aptidão para desempenho de atividades similares

    - Comprovação de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, ou seja Manutenção Civil, Manutenção de Instalações hidráulicas prediais e Manutenção de Instalações elétricas prediais.

      - O item 11.1.4. refere-se à capacidade técnico operacional da empresa  ou seja, relativa a estrutura que a licitante possui para realizar os serviços e deve ser comprovada por meio de experiência na realização de contratos de serviços similares.

A referida exigência é necessária para a contratação de empresa apta e se limitou a comprovação de serviços similares, não determinando quantitativos mínimos.

Portanto além de necessária, a exigência está adequada, suficiente e pertinente ao objeto licitado, compatível com os requisitos estipulados pelo RILC em seu artigo 75 e na legislação e orientações pertinentes.

  - EXIGENCIAS PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRO (Conforme orientação GEFC)

    - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (exigíveis e devendo ser apresentados na forma da lei, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; e ITG 1.000 – Manual de Contabilidade Simplificada para Micros e Pequenas Empresas), devendo ser observado o Princípio da Comparabilidade;

    - Demonstração de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor global estimado no certame para utilização no período de 12 meses conforme previsão no item 5.2 deste Termo de Referência;

    - Comprovação de boa situação financeira apurada através dos índices:

a) Liquidez corrente maior ou igual 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula: LC = AC / PC Sendo LC = Liquidez Corrente, AC = Ativo Circulante e PC = Passivo Circulante.

b) Grau de endividamento menor ou igual 0,60, calculado pela fórmula: GE = (PC + PNC) / AT Sendo GE = Grau de endividamento, PC = Passivo Circulante, PNC = Passivo Não Circulante; e AT = Ativo

- PENALIDADES

  - O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

  - SLA – (Service Level Agreement): pela natureza do serviço a ser prestado (manutenções), em relação ao critério de tempo de disponibilidade de serviço, não é factível o cumprimento de garantia integral (100%) de nível de serviço, portanto, a contratada se objetiva oferecer e se compromete a manter o seguinte SLA:

- O SLA vigorará em escala 10 (horas) x 5 (dias), sendo exigível de  07:30 às 17:30, de segunda à sexta.

- Entende-se como serviços prestados sujeitos à garantia de desempenho (SLA), para efeitos da presente contratação, os serviços descritos no ANEXO I - Especificação.

- Ao solicitar uma Ordem de Execução de Serviço, a CESAMA deverá classificar a gravidade, de acordo com nível de criticidade abaixo, e a contratada deverá respeitar o tipo de atendimento definido:

| Criticidade | Consequências sem a manutenção | Prioridade de atendimento | Prazo | Incidência estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito alto | Paralisação do serviço em diversas unidades operacionais ou administrativas, impossibilitando ou prejudicando severamente a execução das atividades da CESAMA | Emergencial | Duas horas para deslocar uma equipe até a ocorrência e comunicar com a CESAMA uma informação preliminar sobre serviço que será prestado | 1% das Ordens de Execução de Serviço |
| Alto | Paralisação integral alguma unidade da CESAMA, impossibilitando ou prejudicando a execução de algumas atividades | Emergencial | Oito horas para deslocar uma equipe até a ocorrência e comunicar com a CESAMA uma informação preliminar sobre serviço que será prestado | 2% das Ordens de Execução de Serviço |
| Médio | Paralisação de algum | Urgente | A ser programado em | 5% das Ordens |

|  | ambiente, de forma parcial de alguma unidade da CESAMA, impossibilitando ou prejudicando a execução de algumas atividades |  | conjunto com Gestor | de Execução de Serviço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo | Dificuldade que esteja impossibilitando ou prejudicando a funcionalidade de algum recurso/atividade | Normal | A ser programado em conjunto com Gestor | 50% das Ordens de Execução de Serviço |
| Muito baixo | Problema pontual que não gera problemas, inconvenientes ou perda expressiva de funcionalidade, apenas necessidade de aprimoramento | Normal | A ser programado em conjunto com Gestor | 42% das Ordens de Execução de Serviço |

  - A contratada deverá garantir o cumprimento dos prazos de atendimento no  período que vige o SLA conforme alínea “a” do item 12.2.

  - Como previsão na Política vigente de Gestão dos Serviços Terceirizados, de adequação de pagamento em decorrência do resultado, é permitido à CESAMA descontar em até 5% (cinco por cento) do valor mensal do Contrato, que será mensurado de acordo com os critérios abaixo descritos:

    - Atendimento de Ordens de Execução de Serviço:

AOES (%) = Qoesa / Qoess

Sendo que:

se AOSC (%) < 90%, o VTD (%) = 5%

se AOSC (%) < 95%, o VTD (%) = 3%

se AOSC (%) >= 95%, o VTD (%) = 0%

Representando:

AOES (%) = Percentual Inicial de Ordens de Execução de Serviço atendidas;

Qoess = Quantidade de Ordens de Execução de Serviço solicitadas; Qoesa = Quantidade de Ordens de Execução de Serviço atendidas; VTD = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal

  - Consideram-se Ordens de Execução de Serviço atendidas todas aquelas que forem atendidas dentro dos prazos estipulados no item 12.2, alínea “c”.

  - A contratada ficará desobrigada de cumprimento do SLA se comprovar que ocorreu por motivos alheios ao controle da contratada, como:

- Falhas de utilização de responsabilidade da CESAMA;

- As interrupções na manutenção necessárias para segurança e efetividade dos serviços, que serão informadas com antecedência;

- Suspensão da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridades competentes;

- Quando a contratada for impossibilitada de ter acesso às unidades por fatores de responsabilidade da CESAMA;

- Quando a contratada não tiver acesso ao material de instalações elétricas fornecidos pela CESAMA, e estes forem primordiais para a   manutenção in casu.

  - A comunicação de descumprimento do SLA deverá ser formalizada pela CESAMA junto à contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias da ciência desse descumprimento, sem a qual o desconto deixará de ser exigível.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

  - A Ata de Registro de Preços e o Contrato obedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes da Ata de Registro de Preços e seus Contratos, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Execução de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

  - O Regime de Execução será empreitada por preço unitário.

  - A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

  - Fica reservado à fiscalização o direito de solicitar da contratada, a qualquer tempo, a documentação de pessoal (quadro de pessoal e carteiras de trabalho), de veículos (CRLV's), notas de aquisição de materiais e demais documentos inerentes a contratação, além daqueles mencionados neste Termo de Referência e seus anexos.

  - A contratada poderá utilizar a subcontratação até o limite de 30% (trinta por cento) do(s) Contrato(s) oriundo(s) da Ata de Registro de Preço. Neste caso, a subcontratação deverá seguir os mesmos parâmetros aplicados à contratada, bem como os pressupostos do caput e incisos do art. 78 da Lei 13.303/2016, ficando a contratada responsável perante a CESAMA pela perfeita execução dos serviços contratados.

  - A Ata de Registro de Preços e seus contratos, bem como os direitos e obrigações deles decorrentes, não poderão ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da contratada com terceiros, sem autorização prévia da CESAMA, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão contratual.

  - Ao requerer autorização para subcontratação dos serviços, a contratada deverá comprovar perante CESAMA a regularidade jurídica / fiscal e trabalhista da subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto da contratação.

  - A relação que se estabelece na assinatura da Ata de Registro de Preços e seus contratos é exclusivamente entre a CESAMA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

- DA INEXECUÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O registro da CONTRATADA será cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar a Ata de Registro de Preços, ou quando convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato no prazo estabelecido pela CESAMA, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

- sofrer sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento para contratar com a CESAMA.

    - O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 14.1 será formalizado por despacho da autoridade competente da CESAMA, assegurado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro poderá ocorrer por ato unilateral da CESAMA ou a pedido do fornecedor, tendo como fundamento fato superveniente, decorrente de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados

  - Em quaisquer das hipóteses acima, concluídos os trâmites, a CESAMA fará o devido apostilamento no processo administrativo da licitação e divulgará no site www.cesama.com.br a nova ordem de registro.

  - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- Por decurso de prazo de vigência;

- Quando não restarem fornecedores registrados.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu  objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Instrumento Contratual, nos termos do art. 137, inciso I, do RILC.

    - O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/06, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CESAMA.

    - Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 71 da Lei 13.303/16, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, nos termos regulamentados pelo Decreto Executivo Municipal nº 8542, de 09/05/2005, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para as medições dos serviços realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual.

    - O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

    - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes.

    - Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura após a homologação do certame.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

- Anexos que integram este TR:

Anexo I- Especificação Tecnica

Anexo II – Matriz de Risco

Anexo III- Detalhamento do BDI

Anexo IV – Cronograma Financeiro

Assinado no original

Roberta Ruhena Vieira

GEOB

Assinado no original

Marcelo Mello do Amaral

DRDE