**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

Aquisição e instalação de 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado para a CESAMA de acordo com o especificado neste termo de referência.

**2. JUSTIFICATIVAS**

2.1 A compra dos aparelhos de ar-condicionado é justificada porque os atuais equipamentos apresentaram defeitos e a manutenção sairia antieconômica por ser onerosa, por seu obsoletismo frente aos equipamentos do mercado atual.

2.2. Portanto, uma aquisição para substituir os equipamentos atuais – que hoje não estão nem operante – atenderia a demanda da empresa por contribuir com economia em longo prazo (investir em um aparelho moderno e eficiente energeticamente pode resultar em uma redução significativa nos custos de energia ao longo do tempo, em comparação com um aparelho antigo e obsoleto, bem como menor impacto ambiental); conforto e bem-estar das pessoas que frequentam o espaço (um ar condicionado no ambiente trará melhores condições de trabalho e bem-estar); além da garantia e suporte técnico (a garantia do aparelho e do serviço está prevista na contratação).

2.3 Ressalte-se que além de a parcela de maior relevância do objeto ser a aquisição do maquinário, o serviço de instalação corresponde a menos de 20% do valor total contratado, o ar-condicionado é um produto em constante evolução e exige instalação cuidadosa. Em geral, a **garantia** de fábrica é anulada se for identificada pela fabricante um erro na instalação do equipamento adquirido. Portanto, a prática aquisição/instalação é uma orientação de serviços de instalação e manutenção dadas ao consumidor, ou seja, prática de mercado.

2.4. Verifica-se que apesar de ser teoricamente possível a divisão da licitação, o parcelamento se mostra um empecilho a participação de empresas do ramo, uma vez que torna o valor do objeto pouco atrativo. Além disso, a divisão da licitação em fornecimento de material e prestação de serviço de instalação traz consigo a dificuldade de determinar o responsável em caso de problemas com o equipamento. Portanto, a fim de tornar a licitação economicamente mais atrativa para as empresas do ramo, opta-se pelo não parcelamento do objeto. Importante frisar que essa metodologia de formação de preço não implica em majoração de preços para a Administração. Assim, a forma de julgamento escolhida (menor preço total, considerando a aquisição e instalação) é adequada ao mercado atuante no segmento e visa permitir uma participação mais ampla de licitantes nesse certame, em consonância com a lei.

2.5. Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão

2.6. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a **vedação** de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

**3. RECURSOS FINANCEIROS**

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

**4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**4.1. Especificação dos Equipamentos**

**Item 1 - AR-CONDICIONADO DE JANELA 10.000 BTU'S 220V**

**Quantidade: 02 unidades**

Descrição do Item: Aparelho de ar-condicionado, tipo janela, ciclo frio, potência de 10.000 Btus, com classificação energética A ou B (Inmetro), nível de ruído até 50 dB, 220v; com serviço de Instalação dos aparelhos incluindo material e mão de obra. No preçodeverá englobar os serviços relacionados que forem necessários para a correta instalação dos equipamentos (já há abertura nas paredes, pois são aquisições em substituição aos atuais ares-condicionados), como vedação, acabamento no estado em que se encontrava antes da instalação e limpeza geral do ambiente após instalação. Local de instalação: Sede da Cesama – Av. Barão do Rio Branco, nº 1.843 – 10º andar – Centro - Juiz de Fora – MG. Garantia de Fábrica: 12 (doze) meses. Garantia do Serviço: 12 (doze) meses.

**Item 2 - AR-CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU'S 220V**

**Quantidade: 02 unidades**

Descrição do Item: Aparelho de ar-condicionado, tipo janela, ciclo frio, potência de 18.000 Btus, com classificação energética A (Inmetro), 220v; com serviço de Instalação dos aparelhos incluindo material e mão de obra. No preço deverá englobar os serviços relacionados que forem necessários para a correta instalação dos equipamentos (já há abertura nas paredes, pois são aquisições em substituição aos atuais ares-condicionados), como vedação, acabamento no estado em que se encontrava antes da instalação e limpeza geral do ambiente após instalação. Local de instalação: Sede da Cesama – Av. Barão do Rio Branco, nº 1.843 – 10º andar – Centro - Juiz de Fora – MG. Garantia de Fábrica: 12 (doze) meses. Garantia do Serviço: 12 (doze) meses.

**Item 3 - AR-CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 57.000 BTUS Quantidade: 01 unidade**

Descrição do Item: AR-CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 57.000 BTUS. UNIDADE EVAPORADORA (Unidade interna). Tipo de máquina: Evaporadora. Chassi ou modelo: Piso/Teto. Tipo de sistema: Quente/frio. Capacidade: 57.000 BTU. Tensão / Fase / Frequência: 220V / 1F / 60 Hz. UNIDADE CONDENSADORA (Unidade externa). Tipo de máquina: Condensadora. Chassi ou modelo: Descarga vertical. Tipo de sistema: Somente frio.

Equipamento deve possuir controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Timer programável, com tecnologia inverter, com classificação energética A (Inmetro), instalado. Incluído serviço de desinstalação de ar condicionado do equipamento in loco atualmente.

Local de instalação: Laboratório de Microbiologia – Rua Tupi, nº 260 – Centenário – Juiz de Fora – MG. Sala mantida entre 17 - 23 °C, ficando equipamento ligado 24h/dia. Garantia de Fábrica: 12 (doze) meses. Garantia do Serviço: 12 (doze) meses.

Referência de marca: Carrier, modelo: 42XQV60C5/38CC060515MC, ou similar ou de melhor qualidade. Justificativa: Equipamento utilizado no Laboratório de Físico-Química (dimensões semelhantes ao Laboratório de Microbiologia). Foi instalado em Jan/2018 e permanece ligado 24h/dia. Até o presente momento nunca precisamos suspender o uso devido a manutenção corretiva, atendendo a necessidade da administração de forma plena.

**4.2. Especificação dos Serviços**

4.2.1. Serviços a serem executados pelo fornecedor:

a- Instalação do equipamento

b- Instalação de tubulação e componentes

c- Recarga/Aferição de fluido refrigerante

d- Todo material incluso e mão de obra técnica treinada e apta a executar as atividades, com rigor técnico e segurança conforme normas vigentes.

**4.3. Logística Reversa**

4.3.1. Logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Assim, fica a contratada obrigada a acondicionar adequadamente os equipamentos antigos quando substituídos e a destinar adequadamente estes resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.

4.3.2. Os equipamentos deverão ser recolhidos após sua substituição, no mesmo local em que foram instalados.

**5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

5.1Os parâmetros para pesquisa de preços foram em conformidade com o item 2.4 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC - direta com fornecedores. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação constam na planilha. Foram mantidos os valores das cotações praticados no mercado visando a economicidade e ampla concorrencia. Não houve anteriomente a aquisição destes itens para consulta. Não foram localizados preços na pesquisa nos sítios eletrônicos os fornecedores não disponibilizam preços.

5.2 Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação média, dos valores obtidos na pesquisa de preçosem conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).



**6. ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

6.1 A entrega dos equipamentos e o serviço de instalação deverão ser realizados de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de **30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo Departamento Competente.

6.2 Os equipamentos deverão ser entregues no **Departamento de Suprimentos**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

6.2.1. As instalações dos equipamentos deverão ser executadas nos locais informados no capítulo 4 – Especificação do Objeto.

6.3 Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os equipamentos que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4 Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.5 O veículo utilizado para entrega dos equipamentos no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos equipamentos.

6.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os equipamentosque estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no **item 6.2**.

6.8. Os equipamentosserão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.9 A substituição de que trata o **item 6.8** deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos equipamentos na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

6.10 A recusa total ou parcial dos equipamentos entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega.

6.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do equipamentosentregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Termo de Referência e no Edital.

**7. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO**

7.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

7.3 O prazo de vigência contratual é de **12 (doze)** meses contados a partir da assinatura do contrato.

**7.4 O regime de execução do Contrato será empreitada por preço global.**

7.5 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

7.6 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

7.7. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

7.8 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

7.9 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

7.10 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias  
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA,  
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre  
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

7.11 O prazo previsto **item 7.10** poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

7.12 Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

7.13 Ocorrendo a hipótese descrita no **item 7.12**, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

7.14 No que se refere à inexecução e a rescisão contratual, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

7.15 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

7.16 Constituem motivo para rescisão contratual os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do RILC.

7.17 A rescisão do Contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III. judicial, nos termos da legislação.

7.18 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

7.19 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização.

**8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

**8.1 Medição**

8.1.1 A medição será elaborada pelo gestor/fiscal do contrato designado pela Cesama, e deter-se-ão sobre os equipamentos entregues e os serviços executados.

8.1.2 A medição somente será efetuada se ocorrerem os serviços.

**8.2 Pagamento**

8.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

8.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

8.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

8.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br) e jnogueira@cesama.com.br

8.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

8.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

8.2.7 O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

8.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

8.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

8.2.11Será utilizado o **IPCA** como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

8.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

8.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

8.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

8.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

8.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no **item 8.2.1**, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

**9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

9.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

9.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

9.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

9.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referênciaou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

9.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

9.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

9.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço.

9.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

9.10 Fornecer garantia em todos os equipamentos, aí incluídos a manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca de peças pelo prazo mínimo de 12 meses. Essa garantia somente não será devida em casos de comprovado o uso inadequado do aparelho em situações previstas pelo manual do fabricante do equipamento. Os serviços de instalação também serão garantidos pelo fornecedor pelo prazo de 12 meses, devendo ser feito qualquer reparo necessário ao adequado funcionamento do equipamento, incluindo também a manutenção preventiva e corretiva, quando necessário.

**10. OBRIGAÇÕES DA CESAMA**

10.1 Emitir o pedido após a assinatura do Contrato.

10.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os  
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.4 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

10.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

10.6 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

10.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela  
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por  
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas  
neste Termo de Referência.

10.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito devidamente assinadas e protocoladas.

**11. JULGAMENTO**

11.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM**, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

**12. PENALIDADES**

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

12.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de até 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) para cada dia de atraso, sobre o valor global do Contrato.

12.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no **item 12.1.1** ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**13. DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

13.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

13.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC),assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

13.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

13.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

13.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

13.8 A contratação será formalizada mediante emissão de instrumento contratual, nos termos do art. 98, do RILC.

13.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

13.10A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.*

assinado no original assinado no original

**Vivian Nazareth Oliveira Fernandes Renata Neves de Mello**

*Assessoria de Controle da Qualidade Assessoria de Licitações e Contratos*

assinado do original assinado no original

**Juliane Nogueira Renata Fernandes da Silva**

*Gerente de Infraestrutura Gerência de Recursos Humanos*

*Aprovado por:*

assinado do original assinado no original

**Marcelo Mello do Amaral Rafaela Medina Cury**

*Diretoria de Desenvolvimento e Expansão Diretoria Financeira e Administrativa*