### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada, em planejamento e controle da manutenção (PCM) com foco em manutenção preventiva e corretiva nas áreas de eletromecânica, automação, instrumentação e telemetria, atendimentos operacionais nos conjuntos motobomba das elevatórias e reservatórios, nas estações de tratamento de água e esgoto, nas subestações de energia elétrica  e instalação de novos pontos operacionais da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - Trata-se de serviço de natureza técnica especializada e continuada, cuja adequada execução demanda planejamento centralizado, controle integrado das atividades de manutenção, utilização de ferramentas, sistemas, métodos e equipamentos específicos, além de padronização de procedimentos, gestão unificada de recursos humanos e acompanhamento técnico permanente.

  - O eventual parcelamento do objeto, seja por áreas técnicas, por tipos de manutenção ou por unidades operacionais, comprometeria a eficiência, a economicidade e a qualidade dos serviços, uma vez que: inviabilizaria a gestão integrada do PCM; dificultaria o controle de indicadores de desempenho, histórico de falhas e planejamento de manutenção; aumentaria o risco de sobreposição de atividades, retrabalhos e conflitos de responsabilidade; elevaria os custos operacionais e administrativos para a CESAMA.

  - Ademais, as atividades previstas no objeto são interdependentes e complementares, sendo tecnicamente recomendável que sejam executadas por um único prestador, de modo a garantir:

  - continuidade operacional dos sistemas críticos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

  - uniformidade técnica na execução das manutenções;

  - celeridade no atendimento de ocorrências, inclusive em situações de urgência;

  - responsabilização clara e objetiva da contratada pelos resultados esperados.

  - Para a execução dos serviços objeto deste contrato, detalhados no “ANEXO I – Descrição dos Serviços” é necessário o emprego de mão de obra especializada, bem como utilização de ferramentas, equipamentos e insumos específicos.

  - Considerando não ser possível mensurar os quantitativos que serão demandados conforme as necessidades, a CESAMA adotará o Sistema de Registro de Preços (SRP). O quantitativo total expresso deste Termo de Referência são estimativas e representam previsões para as contratações durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme “ANEXO XIV – Cronograma Físico-Financeiro” que integra este Termo.

  - O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois além da natureza do bem que é dinâmica – expresso no “ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS”, o mesmo se agrega ao produto final ao garantir a entrega da água tratada para a população de Juiz de Fora. Há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de garantir a manutenção das atividades da Companhia, pois não é possível definir a exata quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de consumo dos mesmos. Vide hipóteses legais previstas no Decreto Municipal nº 15.857/2023 e Decreto Municipal nº 16.038/2023 combinado com art. 72 e art. 73 do RILC, que pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela CESAMA.

  - Esta contratação refere-se à execução de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - A especificação dos serviços de manutenção / automação / instrumentação/telemetria a serem eventualmente realizados pela empresa contratada estão singularizados em grupos e subgrupos no “ANEXO I – Descrição dos serviços”.

    - No referido anexo encontram-se também as principais normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho e NBR’s pertinentes à prestação dos serviços objeto da contratação que deverão ser respeitadas.

    - A CONTRATADA deverá ser integradora em projetos de LADDER de CLP’s compatíveis com os utilizados pela CESAMA.

  - As manutenções preventivas a serem realizadas com estimativa de quantidade por ponto operacional deverão ser executadas de acordo com o “ANEXO III– Checklistde manutenção preventiva”, que inclusive prevê que:

    - Nas unidades operacionais que possuam Telemetria, Banco de Capacitores, Sopradores, Compressores e/ou Grupo Moto Geradores, estes equipamentos também deverão ser contemplados.

    - Deverá ser realizada a avaliação da conservação da unidade, em formulário próprio, em todas as manutenções preventivas.

  - A manutenção preditiva, regida por outro contrato, deverá ser acompanhada pela CONTRATADA, bem como deverá ser feito o registro das intervenções solicitadas no sistema de gerenciamento.

  - Todos os serviços deverão ser prestados mediante a elaboração de ordens de serviços específicas através do sistema de gerenciamento de manutenção, “SANEGEO ou outro definido pela CESAMA”, com equipe capacitada para tal.

  - Os registros e acompanhamento de boletins de ocorrência e perícias, em casos de furtos, roubos, depredações e afins nas unidades operacionais da CESAMA para assuntos de interesse do presente contrato, será atribuição da CONTRATADA.

  - A equipe especializada deverá dispor de profissionais conforme o “ANEXO VIII – Estrutura Ocupacional”, dentre esses profissionais indicará o Responsável Técnico, sendo este responsável pelos trabalhos executados e respondendo civil e criminalmente. As equipes serão dimensionadas pela CONTRATADA para atendimento satisfatório dentro da legislação e das obrigações expressas no Item 7 deste Termo.

    - A CESAMA deverá ter acesso ao organograma da CONTRATADA constando, ao menos, cargo dos funcionários que prestam serviços para CESAMA, hierarquia entre eles e responsabilidades de cada cargo.

  - Os serviços deverão ser prestados de forma contínua e ininterrupta, de segunda a domingo, inclusive feriados.

    - As ordens de serviço serão criadas pela CESAMA, em regime de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

    - A CONTRATADA deverá manter preposto disponível de forma ininterrupta (24h) para o recebimento, acompanhamento e atendimento das solicitações e demandas oriundas da CESAMA.

    - A CONTRATADA ficará responsável pela execução dos serviços, bem como pela geração dos respectivos relatórios de serviços, os quais deverão ser encaminhados à CESAMA no primeiro dia útil subsequente, quando a ordem de serviço for gerada fora do horário administrativo.

    - A CONTRATADA deverá indicar previamente o nome e o contato telefônico e eletrônico dos profissionais que ocuparão estas funções nos finais de semana, feriados e no período noturno.

  - Informar imediatamente a CESAMA qualquer anormalidade encontrada nos equipamentos, através do software de manutenção, WhatsApp corporativo ou e-mail e atualizar os dados no software de manutenção continuamente.

  - Os serviços em campo deverão ser prestados por funcionários devidamente identificados e uniformizados constando a inscrição “A serviço da CESAMA”. E, antes, da confecção para todas equipes deverá ser apresentada uma amostra completa do uniforme para aprovação da CESAMA.

    - Os funcionários deverão portar crachá de identificação que atenda às regulamentações vigentes da NR-10 e que conste, ao menos, o nome da CONTRATADA, o nome do empregado, a inscrição “A serviço da CESAMA” e uma foto recente.

    - Os funcionários deverão se apresentar com uniforme em bom estado de conservação e deverá a CONTRATADA substituir este quando necessário e recolhê-lo no momento da dispensa ou da troca, se responsabilizando de forma exclusiva por quaisquer danos que venham a ser causados pelo uso indevido destes uniformes, pecuniários ou não, à CESAMA ou a terceiros.

    - Para serviços em subestações de energia elétrica é necessária vestimenta e luvas com proteção contra arco elétrico e fogo repentino, conforme regulamentado pela Normas NR10 e SEP. Os itens deverão possuir número de Certificado de Aprovação válido. Para a proteção contra arcos elétricos deverá possuir apresentação de relatório de ensaios (realizados de acordo com as normas “IEC 61482-1-1:2009” e/ou “IEC 61482-1-2:2007”) das peças conforme a norma “IEC 61482 – 2:2009”. Para a conformidade contra os efeitos térmicos do fogo repentino, deverá ser comprovada pelos relatórios de ensaio do equipamento de acordo com as “Normas ISO 13506:2008” e “ISO 15025:2000”, em relação à Norma “ISO 111612:2008”.

  - A locomoção de suas equipes, bem como toda a logística e transporte de equipamentos na saída e regresso das unidades operacionais da CESAMA serão de responsabilidade da CONTRATADA.

    - A CONTRATADA deverá gerenciar os equipamentos que forem retirados das unidades operacionais por terceiros para reparos e se necessário acompanhar a execução e liberação dos mesmos, como forma de garantir a qualidade dos reparos e assim minimizar o retrabalho.

    - Recolher materiais e/ou equipamentos substituídos devolvendo os mesmos na unidade indicada pela CONTRATADA.

    - Disponibilizar veículo para a movimentação vertical de qualquer equipamento com utilização de caminhão Munck ou similar para cargas de até 7000 kg.

    - Todos os veículos da CONTRATADA deverão ter capacidade para transportar peças de até 400 kg, com tempo de uso máximo de 05 anos, contados da data de aquisição do veículo 0 km, nas cores branco ou prata, e identificados com sua logomarca e com a expressão “A serviço da CESAMA”.

      - Pelo objeto deste contrato envolver toda parte de manutenção eletromecânica, os equipamentos a serem transportados poderão ser de grande porte (como conjuntos motobombas, armários de inversores de frequências, entre outros), por isso faz-se mister a contratada possuir veículos apropriados com capacidade devidamente adequada ao objeto deste certame.

      - A CONTRATADA deverá instalar sistema de GPS para rastreamento dos veículos que serão utilizados para locomoção das equipes e equipamentos no expediente e disponibilizar acesso para CESAMA acompanhar movimentação dos veículos.

    - A lista de endereços das atuais unidades operacionais está no “ANEXO IX – Endereços das unidades operacionais”, podendo sofrer modificação de acordo com expansão ou alteração no sistema de distribuição de água e coleta sanitária. As informações complementares de cada unidade constam nos anexos “ANEXO X – Potência das elevatórias; ANEXO XI – Transformadores; XII – Poços artesianos”

    - Para as unidades mais afastadas do perímetro urbano, elencadas no “ANEXO XIII – Unidades Operacionais atendidas com adicional de deslocamento” serão pagos adicionais de deslocamento de acordo com a quilometragem já expressa.

  - É de responsabilidade da CONTRATADA as desmontagens e montagens dos conjuntos monoblocos e somente a desmontagem dos conjuntos motobomba.

  - As peças e componentes que devam ser trocados para execução do serviço serão fornecidos pela CESAMA, mediante solicitação e justificativa da contratada através de e-mail, whatsApp corporativo e/ou software de manutenção e aprovação do gestor ou fiscal do contrato.

  - Pela natureza do serviço a ser prestado (manutenção elétrica, eletromecânica, automação, instrumentação e telemetria), em relação ao critério de tempo de disponibilidade de serviço, não é factível o cumprimento de garantia integral (100%) de nível de serviço, portanto, a CONTRATADA objetiva oferecer e se compromete a manter o seguinte SLA (Service Level Agreement):

- O Acordo de Nível de Serviço - SLA - vigorará em horário comercial, compreendido entre07h30 e 17h30, de segunda à sexta-feira, em dias úteis da CESAMA, bem como em horário fora do comercial, compreendido entre 17h31e 7h29, além de sábados, domingos e feriados.

- Para os fins do presente contrato, entende-se como serviços sujeitos à garantia de desempenho (SLA) o funcionamento ininterrupto dos serviços especificados no “ANEXO II – Orçamento de serviços diversos”, observados os parâmetros e prazos aqui estabelecidos.

- A CONTRATADA receberá as solicitações da CESAMA mediante abertura e registro de Ordem de Serviço (OS) no software SANEGEO, e, excepcionalmente, por meio eletrônico (e-mail ou WhatsApp), hipótese em que caberá ao preposto da CONTRATADA proceder ao respectivo registro no sistema, nos termos do item 4.7.1 deste Termo de Referência.

- Após a abertura da Ordem de Serviço (OS), seja pela CESAMA ou pelo preposto da CONTRATADA, a CONTRATADA deverá deslocar equipe até a unidade operacional no prazo máximo de 100 (cem) minutos ininterruptos, devendo, ainda, comunicar à CESAMA informação preliminar acerca do serviço a ser prestado.
Parágrafo único. No horário fora do comercial, o prazo máximo para deslocamento da equipe será de 130 (cento e trinta) minutos ininterruptos.

- Na hipótese de necessidade de fornecimento de peças pela CESAMA para que se normalização do funcionamento, o prazo de solução previsto no SLA ficará suspenso a partir da constatação formal dessa necessidade, retomando-se a contagem a partir do ponto em que foi interrompida tão logo a peça seja disponibilizada à CONTRATADA.

- A Ordem de Serviço (OS) somente será considerada concluída após o restabelecimento integral do funcionamento da unidade operacional, mantendo-se a normalidade da operação por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas.
Parágrafo único. O critério ora adotado visa à verificação da qualidade do serviço prestado e à garantia de sua eficácia, facultando à CESAMA analisar os serviços em caráter de retrabalho, podendo responsabilizar a CONTRATADA, inclusive com impedimento de faturamento ou vedação à cobrança de novos serviços decorrentes do retrabalho, quando caracterizada falha de execução.

- Entende-se por Total de Horas de Parada (THP) o somatório das horas em que o funcionamento da unidade operacional permaneceu comprometido, parcial ou totalmente, em razão de falha atribuível à CONTRATADA.

- O THP será apurado mensalmente, considerando-se o período em que ocorreram as paradas de funcionamento, observada a escala de atendimento adotada e após ultrapassados os prazos de tolerância previstos nas alíneas “d” e “e”, incidindo o respectivo desconto exclusivamente sobre o valor da medição mensal constante da Nota Fiscal do mês corrente.

- O desconto devido ao THP obedecerá a proporção de 0,5% para cada uma hora de atraso, conforme a fórmula abaixo:

D = THP × 0.5%

D = é o valor do desconto em percentual

THP = total de horas de atraso de solução.

- Caso o THP seja superior a 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas no período de um mesmo mês, fica facultado à CESAMA pleitear a rescisão imediata do contrato, independentemente da concessão de aviso prévio, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

- Ocorrendo a rescisão contratual por inadimplemento, nos termos da alínea “j”, a CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento de perdas e danos causados à CESAMA, conforme disposto no item 11.2 do contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais e contratuais.

- O cumprimento do SLA ficará suspenso, não sendo imputável à CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- Falhas de utilização ou operação de responsabilidade da CESAMA;

- As interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenções programadas, desde que previamente comunicadas;

- Suspensão da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridade competente ou por descumprimento contratual imputável à CESAMA;

- Falhas no fornecimento de energia elétrica causadas pela concessionária;

- Impossibilidade de acesso aos equipamentos por motivos de responsabilidade da CESAMA;

- Situações em que a segurança física dos funcionários da CONTRATADA esteja comprovadamente ameaçada, hipótese em que será admitido o direito de recusa da prestação do serviço, nos termos da legislação aplicável.

- A comunicação de descumprimento do SLA deverá ser formalizada pela CESAMA junto à CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desse descumprimento, sob pena de inexigibilidade do desconto correspondente, sem prejuízo do registro para fins de controle e reincidência.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

# 5.1. Os valores para a contratação foram apurados através de composição dos preços dos serviços com base na tabela SINAPI – desonerado dezembro/2025, conforme informações constantes no processo licitatório, e encontram-se na planilha de orçamento, constante no arquivo “ANEXO II – Orçamento de serviços diversos”, de forma unitária e máximo totais por serviço a ser eventualmente prestado; e no “ANEXO XIV – Cronograma físico- financeiro” com valor estimado por medição mensal.

5.2. O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 4.953.828,72 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

5.3. Independentemente do valor total da planilha “ANEXO II – Orçamento de serviços diversos” estar acima do valor global mencionado, as contratações terão como base o valor de R$ 4.953.828,72 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), conforme provisionamento orçamentário da CESAMA, ficando a cargo do gestor da Ata de Registro de Preços as eventuais contratações e respectivas medições mensais em seu centro de custos.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

    - As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, salvo em situações específicas e imprevisíveis não ocasionadas pela CONTRATADA, mediante análise prévia e aprovação da área gestora da contratação.

    - As medições poderão ser efetivadas até 10(dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

    - A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

    - Os serviços serão aceitos, medidos e faturados em estrita observância às quantidades efetivamente executadas, atendendo as condições estabelecidas no Anexo I – Descrição dos Serviços.

    - Os trabalhos referentes às atividades de planejamento, programação, controle, gerenciamento e administração dos serviços, serão obrigatoriamente realizados pela CONTRATADA, obedecendo aos respectivos prazos de atendimento/execução e seus custos estão incluídos nos preços unitários dos serviços e bases operacionais.

  - Pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição mensal, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

    - O pagamento será efetuado, através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br, gaee@cesama.com.br e deme@cesama.com.br.

    - O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal o número da licitação e o número da Ata de Registro de preços ou outro instrumento contratual encaminhado pela CESAMA.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

c)	Após o cumprimento do disposto no item 6.2.8.

    - Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a seguinte documentação comprobatória, referente exclusivamente ao período de competência da medição:

- Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a execução dos serviços objeto da contratação;

- Apresentar cópia do contracheque devidamente assinado pelo empregado ou comprovante de depósito de pagamento do salário;

b.1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, devendo, neste caso, ser apresentar folha de pagamento analítica.

b.2) Considerando que os serviços contratados são executados por meio de Acordo de Nível de Serviço (SLA) e sem dedicação exclusiva de mão de obra, não será exigida a apresentação de controle de jornada (folha de ponto), uma vez que a fiscalização da execução contratual ocorrerá com base nos indicadores de desempenho, tempos de resposta, tempos de solução e níveis de disponibilidade operacional definidos no contrato;

b.3) A CONTRATADA permanece integralmente responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e fundiárias relativas aos seus empregados, não se estabelecendo qualquer vínculo empregatício com a CESMA, nos termos da legislação vigente;

- Arquivo de detalhamento da Guia FGTS, onde consta o nome de todos os trabalhadores vinculados à execução contratual, os respectivos valores recolhidos se o total da guia, acompanhado do respectivo comprovante de pagamento;

- DARF Previdenciário, relativo aos empregados designados para a execução dos serviços, acompanhado do respectivo comprovante de pagamento;

- Certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

- Todas as comprovações deverão corresponder ao período de referência da Nota Fiscal apresentada.

    - Os valores informados na documentação apresentada deverão estar em conformidade com o salário mínimo legal ou normativo da categoria profissional, conforme aplicável, sob pena de a CESAMA não proceder à quitação da Nota Fiscal.

6.2.9.1 O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

    - Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho, devidamente válidas na data de sua apresentação.

    - Na hipótese de aplicação de penalidade pecuniárias, os valores correspondentes às multas deverão ser liquidados simultaneamente com a parcela vinculada ao evento que deu causa à sua aplicação, observado o disposto no contrato.

    - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

    - Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta.

      - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da contratação.

    - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso as ordens de serviços tenham sido executadas.

    - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- EXECUÇÃO DO SERVIÇO

7.1. O serviço será realizado de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Serviço, ou de outro instrumento contratual.

7.2. DA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS

    - Para execução dos serviços de manutenção eletromecânica e de automação em campo (elevatórias, reservatórios, subestações de energia elétrica e oficina de apoio), a empresa contratada deverá disponibilizar, por equipe, todos os equipamentos necessários, conforme relacionados no ANEXO IV – Ferramentas, ANEXO V – Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e ANEXO VI – Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s), cujas especificações técnicas encontram-se detalhadas no ANEXO VII – Especificação de Ferramentas, EPI’s e EPC’s.

    - Os equipamentos de proteção poderão ser reprovados pela CESAMA caso sua qualidade não corresponda com as necessidades do serviço exercido, aferida conforme critérios dispostos na legislação vigente.

    - Observar as normas técnicas na execução das tarefas, orientando, capacitando, fornecendo os meios, fiscalizando e responsabilizando-se por danos causados por inobservância destas normas.

    - Verificar e dar retorno das solicitações de intervenções corretivas e operacionais prontamente não ultrapassando o prazo máximo de 100 (cem) minutos, conforme SLA adotado, que se compromete a manter em cada mês civil.

    - Manter uma pasta em cada unidade operacional, contendo uma planilha com registros de cada inspeção ou intervenção realizada, identificando, ao menos: quem executou, data, horário, corrente de funcionamento do motor, pressão operacional de sucção e recalque e vazão nominal. Esta pasta poderá ser em forma digital desde que a CESAMA tenha acesso.

    - Após cada inspeção ou intervenção deverão também ser preenchidas as fichas-espelhos do ponto operacional, as quais serão entregues a fiscalização da CESAMA e atualizados no SANEGEO, para arquivo nas unidades operacionais da CESAMA nas pastas específicas.

    - Com vistas à preservação do adequado andamento e à otimização da execução dos serviços, poderá ser acordado entre a Contratante e a Contratada procedimento de avaliação de desempenho, com o objetivo de prevenir retrabalhos e promover a melhoria contínua da prestação contratual.

7.2.7.1 O procedimento de avaliação de desempenho poderá contemplar a definição de indicadores de desempenho (KPIs) e metas operacionais, previamente acordados entre a Contratante e a Contratada, com a finalidade de monitorar a qualidade, a eficiência e a tempestividade dos serviços executados.

Os indicadores de desempenho poderão abranger, entre outros, os seguintes aspectos, conforme aplicável ao objeto contratual:

I. prazo de atendimento e de solução das ordens de serviço;
II. conformidade técnica dos serviços executados com as especificações contratuais;
III. índice de retrabalho ou reincidência de falhas;
IV. disponibilidade operacional dos sistemas e equipamentos atendidos;
V. cumprimento das rotinas de manutenção preventiva.

A avaliação de desempenho terá caráter gerencial e preventivo, não constituindo, por si só, penalidade contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato nos casos de inadimplemento, descumprimento contratual ou reincidência de não conformidades.

    - Para preservação do bom andamento e otimização dos serviços poderá ser acordado entre Contratante e Contratada procedimento de avaliação de desempenho a fim evitar retrabalhos

    - Informar à CESAMA qualquer anormalidade encontrada nos equipamentos, através do software de manutenção e e-mail. Atualizar os dados no software de manutenção continuamente. Emitir ordens de serviço para as manutenções a serem realizadas e enviá-las por e-mail à CESAMA.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar as ordens de serviços.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o objeto contratado, conforme definido neste Termo de Referência e seus anexos.

  - Manter informação atualizada sobre seu quadro de empregados efetivos, contatos telefônicos, cópia de CPTS, cadastro para acesso aos sistemas, e-mail e outros que se fizerem necessários para o bom andamento da contratação.

  - Arcar com todos os custos e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e demais despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como tudo que for necessário para a fiel execução

  - Atender prontamente às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas, sempre que solicitado.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, corrigindo, substituindo ou refazendo, às suas expensas, aqueles que apresentarem vícios, defeitos, imperfeições ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes.

  - Cumprir rigorosamente os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar todos esclarecimentos solicitados pela CESAMA acerca da execução da Ata de Registro de Preços e de suas contratações, durante toda a sua vigência.

  - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

      - Providenciar, às suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico de seus empregados designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença, acidentes de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

  - Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

  - Apresentar-se à CESAMA imediatamente após as formalidades de registro da Ata de Registro de Preços, para realização da primeira reunião com a fiscalização, devendo providenciar os seguintes documentos:

- Indicação formal do Programador de Ordens de Serviço e serviços internos (Preposto), Supervisor de Equipes e do Engenheiro Eletricista Responsável Técnico pela execução dos serviços contratos, conforme estrutura ocupacional exigida no ANEXO VIII.

  - Mobilizar-se para a composição das equipes, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após cumprimento das formalidades de assinatura da Ata de Registro de Preços, incluindo galpão devidamente equipado, recursos humanos, veículos, materiais e equipamentos operacionais e de telecomunicação, ferramental, uniformes, EPIs e EPCs e sinalização.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto da Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, antes do início dos serviços, para o emailsmt@cesama.com.br, no prazo máximo de 15 ( quinze) dias corridos após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato, os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a primeira Ordem de Execução de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e, quando aplicável, PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação vigente;

- Nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA;

8.15.1. 	Recebida a documentação, o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA comunicará ao gestor do contrato para emissão da Ordem de Execução Serviço.

8.15.2. 	Até a primeira medição contratual, a contratada deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, para o e-mail smt@cesama.com.br, a documentação abaixo relacionada, sem a qual não será efetuado o pagamento:

a) Cópia de Fichas de entrega de EPIs dos funcionários, devidamente assinadas, na forma meio físico ou eletrônico;

b) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários designados para a execução dos serviços;

  - Havendo alteração na equipe de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar à CESAMA, previamente ao início das atividades do novo empregado, a documentação prevista no item 8.15.2.

  - A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 8.15.2.

  - Dispor de um galpão localizado no município de Juiz de Fora - MG, dentro do perímetro urbano, com metragem mínima de 450m², devidamente equipado conforme especificações do ANEXO IV – Ferramentas, no prazo de até 15 dias após a assinatura do contrato.

8.18.1. A metragem mínima exigida justifica-se pela necessidade de alocação dos equipamentos, áreas administrativas, sanitários, oficina de montagem e manutenção, devendo o espaço atender integralmente às normas de segurança do trabalho.

  - A CESAMA reserva-se o direito de vistoriar o galpão e demais instalações da COTRATADA, para verificação dos equipamentos exigidos, sistemas de prevenção a acidentes, cumprimento das normas trabalhistas e execução contratual.

  - A CONTRATADA deverá dispor de todos os meios necessários à execução dos serviços, garantindo o fornecimento e a fiscalização do uso de equipamentos de segurança, funcionários uniformizados, identificados, capacitados e habilitados conforme exigência das normas regulamentadoras aplicáveis, bem como Responsável Técnico (RT) devidamente registrado.

8.20.1. Em caso de substituição do Responsável Técnico, a CONTRATADA deverá comunicar a CESAMA com antecedência mínima de 10 (dez) dias, apresentando a documentação exigida no item 13.1.

  - Ressarcir a CESAMA, com base no valor vigente do comércio de água, por eventuais danos causados provocados por falha técnica ou humana que resultem em perda volumosa de água superior de 10 m³ ou paralisação do abastecimento, gerando prejuízo à arrecadação.

  - As sanções administrativas serão aplicadas após apuração de responsabilidades, mediante instauração de processo administrativo pela CESAMA.

  - Informar à CESAMA o nome completo, a formação, o cargo e o regime de trabalho de todos os funcionários que estarão prestando serviço à CESAMA.

  - Providenciar a reposição imediata de funcionários afastados por qualquer motivo, inclusive férias ou afastamento médico, de modo a não comprometer o andamento dos serviços, mantendo o organograma aprovado.

  - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato, por escrito ou por e-mail, qualquer substituição de funcionário na execução dos serviços.

  - Disponibilizar aparelhos celulares (smartphones) e tabletes para comunicação de voz e dados, sendo no mínimo, um por equipe, um para o supervisor e um para o preposto administrativo, possibilitando o registro de fotos e vídeos para os relatórios técnicos.

  - Realizar os treinamentos obrigatórios previstos na legislação trabalhista e nas Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente NR-10, NR-33 e NR-35.

  - Promover treinamento técnicos específicos para seus funcionários, conforme as necessidades dos serviços prestados à CESAMA, incluindo, quando aplicável, PLCs, inversores, soft-starters, instrumentação, geradores de energia, Elipse E3 e Water, SANEGEO ou outros sistemas necessários ao cumprimento do contrato.

  - Atender as normas e procedimentos vigentes, e/ou fornecidos pela CESAMA, observando sempre as versões atualizadas.

  - Fornecer todos insumos necessários à execução dos serviços.

  - Cumprir integralmente o disposto na Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 e demais normas vigentes do Município, Estado e Federação com relação à Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo a seus empregados, número suficiente de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e de Sinalização.

- ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

9.1 As Orientações iniciais de segurança para serviços de Manutenção Eletromecânica e Automação deverão ser seguidas conforme ANEXO XV – ORIENTAÇÕES INICIAIS DE SEGURANÇA.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir as Ordens de Execução de Serviços indicando o início da execução dos serviços.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas.

  - Fornecer as instruções necessárias à execução e as condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Sistema de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviços, bem como o sistema de prevenção a acidentes, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

  - A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Termo de Referência.

  - Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

  - Fornecer as peças ou componentes específicos necessários para a execução dos serviços do presente contrato.

    - Os elementos supracitados são os que necessitam de substituição por apresentar falhas, defeitos ou que foram alvo de melhoria, e que não estão incluídos no fornecimento pela CESAMA, bem como os que advierem de danos causados por conduta inadequada dos colaboradores da CONTRATADA.

- JULGAMENTO

11.1. O critério de julgamento será pelo MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO, que irá incidir linearmente sobre os preços unitários estimados pela CESAMA constantes na planilha de orçamento, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

- PENALIDADES

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no instrumento contratual, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

12.1.1. O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora 0,5% (zero vírgula cinco por cento), para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da contratação.

12.2. Pela inexecução, total ou parcial do instrumento contratual, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 12.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E SUAS ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

  - A Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviços obedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviços, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

  - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da contratação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - A contratação poderá ser prorrogada, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

  - O Regime de Execução será por execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

  - Fica reservado à fiscalização o direito de solicitar da contratada, a qualquer tempo, a documentação de pessoal (quadro de pessoal e carteiras de trabalho), de veículos (CRLV's), notas de aquisição de materiais e demais documentos inerentes a contratação, além daqueles mencionados neste Termo de Referência e seus anexos.

  - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais poderá subcontratar partes do objeto, até o limite 30% (trinta por cento).

  - A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.

  - É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

a) do processo licitatório do qual se originou a contratação;

b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

13.13. Desde que se mantenha sua natureza continuada, decorrentes de necessidades permanentes, demandando execução constante e sucessiva para garantir a manutenção das condições adequadas de operação e atendimento ao interesse público.

13.14. DA SUBCONTRATAÇÃO

### 13.14.1. Fundamentação

A subcontratação de parte dos serviços objeto deste contrato será admitida, desde que prévia e expressamente autorizada pela Administração da CESAMA, em conformidade com o disposto no art. 78 da Lei nº 13.303/2016 e com as disposições pertinentes do Manual de Planejamento das Contratações da CESAMA.

Em qualquer hipótese, a Contratada principal permanecerá solidariamente responsável perante a CESAMA pela execução do contrato, independentemente da existência de subcontratação, respondendo integralmente pelo cumprimento das obrigações assumidas.

A subcontratação será permitida exclusivamente para a execução de parcelas de serviços de natureza complementar ou acessória ao objeto principal, sendo expressamente vedada a subcontratação integral do objeto contratual.

A Contratada principal manterá, em todas as circunstâncias, a plena responsabilidade técnica, legal e administrativa pela execução integral dos serviços, bem como pela qualidade, prazos e resultados, respondendo solidariamente por todas as obrigações contratuais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da subcontratação.

### 13.14.2. Permissão e limites

Será admitida a subcontratação parcial do objeto, desde que expressamente prevista no Termo de Referência e previamente autorizada, por escrito, pela CESAMA, limitada a até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato ou, alternativamente, até 30% (trinta por cento) das atividades mensuráveis, observados os limites e condições estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da CESAMA e no Manual M1 – Planejamento das Contratações.

A subcontratação não poderá abranger todo o período de vigência contratual, devendo ocorrer de forma pontual, quando tecnicamente justificada, e sempre dentro do limite máximo estabelecido.

### 13.14.3. Parcelas passíveis de subcontratação

A subcontratação somente será admitida para parcelas acessórias, complementares e/ou de especialidade técnica, que não caracterizem a transferência do núcleo do objeto contratual, especialmente da gestão do Planejamento e Controle da Manutenção (PCM), podendo abranger, exemplificativamente:

- calibração de instrumentos, com emissão de certificado por laboratório acreditado;

- ensaios especializados, tais como análises específicas em transformadores;

- manutenção em placas eletrônicas ou equipamentos eletroeletrônicos, conforme definido no Termo de Referência, a exemplo de placas de medidores de vazão e pressão, PLCs, inversores de frequência e atuadores;

- serviços de montagens elétricas em subestações;

- outros serviços técnicos específicos, expressamente autorizados pela Fiscalização, desde que não integrantes do núcleo principal, compreendido como Planejamento, Supervisão e Controle da Manutenção.

### 13.14.4. Vedações à subcontratação

É vedada a subcontratação:
a) integral do objeto contratual;
b) das atividades definidas no Termo de Referência como núcleo técnico do contrato, tais como gestão e coordenação do PCM, coordenação técnica, atendimento de urgência caracterizado como serviço principal e rotinas essenciais de manutenção;
c) em cadeia  ou subcontratação sucessiva, entendida como a subcontratação, pela subcontratada, de terceiros para execução das parcelas assumidas;
d) de empresa que:
    d.1) tenha participado do certame licitatório, direta ou indiretamente;
    d.2) tenha participado da elaboração de estudos, projetos ou peças técnicas relacionadas ao objeto;
    d.3) esteja impedida, suspensa ou declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, conforme os cadastros e registros oficiais aplicáveis.

### 13.14.5. Procedimento de autorização

A CONTRATADA deverá solicitar autorização formal à CESAMA, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, para cada subcontratação pretendida, apresentando, no mínimo:

- justificativa técnica da necessidade da subcontratação, com identificação clara e detalhada da parcela a ser subcontratada;

- identificação completa da empresa subcontratada;

- comprovação de qualificação técnica compatível com a parcela a executar, incluindo registros profissionais quando exigíveis (ex.: CREA/CFT) e evidências de capacidade técnica;

- comprovação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como apresentação das declarações exigidas no edital e no Termo de Referência;

- minuta do contrato de subcontratação ou instrumento equivalente, contendo cláusulas obrigatórias de confidencialidade, segurança da informação, saúde e segurança do trabalho (SST) e aderência integral às regras do contrato principal;

- indicação do responsável técnico da subcontratada pela parcela subcontratada, acompanhada da respectiva documentação comprobatória e qualificação profissional.

### 13.14.6. Responsabilidade integral da Contratada

A subcontratação não exime a CONTRATADA de nenhuma obrigação assumida perante a CESAMA. A CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pela execução do contrato, pela qualidade dos serviços, pelo cumprimento dos prazos, pela conformidade técnica, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes da execução contratual, inclusive aqueles relacionados às parcelas executadas pela subcontratada.

### 13.14.7. Regras de medição, fiscalização e pagamentos

a) A medição e o ateste dos serviços serão realizados pela CESAMA com base nos critérios estabelecidos no Termo de Referência, independentemente de a execução ter sido realizada diretamente pela CONTRATADA ou por subcontratada;
b) Não haverá qualquer relação contratual entre a CESAMA e a subcontratada, sendo os pagamentos realizados exclusivamente à CONTRATADA, nos termos do contrato;
c) A CONTRATADA deverá assegurar que a subcontratada cumpra integralmente as exigências relativas à SST, aos requisitos de acesso às unidades, às normas técnicas aplicáveis e aos procedimentos operacionais da CESAMA.

### 13.14.8. Descumprimento

A subcontratação realizada sem autorização da CESAMA, em percentual superior ao limite estabelecido, ou em desacordo com as vedações e condições previstas neste edital e/ou Termo de Referência, caracterizará inadimplemento contratual, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas no edital e no contrato, sem prejuízo da rescisão contratual e da adoção das demais medidas administrativas e legais cabíveis.

### 13.14.9. Disposições finais sobre subcontratação

A autorização para subcontratação não implica, em nenhuma hipótese, a constituição de vínculo jurídico, trabalhista ou de qualquer outra natureza entre a CESAMA e a empresa subcontratada, permanecendo a Contratada principal como única e integral responsável pela execução do contrato.

A CESAMA manterá o controle, a supervisão e a fiscalização sobre a execução de todas as parcelas do objeto contratual, inclusive aquelas executadas por subcontratada, cabendo-lhe verificar a conformidade técnica, a qualidade dos serviços, o cumprimento de prazos e das demais obrigações contratuais.

A CESAMA reserva-se o direito de fiscalizar diretamente as atividades desenvolvidas pela subcontratada, sem que tal fiscalização implique solidariedade, corresponsabilidade ou vínculo jurídico com a subcontratada.

Aplicam-se integralmente às parcelas subcontratadas todas as cláusulas e condições previstas no contrato principal e no Termo de Referência, inclusive aquelas relativas a prazos, padrões de qualidade, segurança do trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente, sigilo, compliance e penalidades, respondendo a Contratada principal por seu fiel cumprimento.

- EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA /HABILITAÇÃO

  - EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1.1. Para fins de habilitação, deverão ser apresentados, além dos documentos legalmente exigidos, os seguintes documentos e comprovações:

- Atestado (s) de Capacidade Técnica ou Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico indicado pela licitante, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, que comprove(e)m experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, abrangendo atividades de manutenção preventiva e corretiva em automação, eletromecânica e subestações de energia elétrica.

a.1) Para fins de comprovação da experiência profissional, serão aceitos atestados e/ou CATs relativos a serviços executados pelo responsável técnico na condição de empregado, prestador de serviços ou sócio de empresa, desde que devidamente comprovados o vínculo com a empresa executora e a efetiva participação técnica nas atividades descritas.

a.2) A comprovação da capacidade técnica exigida restringe-se à parcela de maior relevância técnica e de maior valor significativo do objeto contratual, qual seja, a manutenção eletromecânica, abrangendo os conjuntos motobombas, sistema de automação e os inversores de frequência.

b) Comprovação de que a licitante dispõe de profissional legalmente habilitado na área de Engenharia Elétrica, indicado como responsável técnico, devidamente registrado no conselho profissional competente, na forma da legislação vigente. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado ou através de declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional.

14.2. EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO

    - Nos termos do art. 62 do Manual de Planejamento das Contratações da CESAMA, para a contratação referente a este Termo de Referência e respectivo instrumento convocatório, serão exigidos os seguintes documentos e comprovações:

- Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (exigíveis e devendo ser apresentados na forma da lei, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; e ITG 1.000 – Manual de Contabilidade Simplificada para Micros e Pequenas Empresas), devendo ser observado o Princípio da Comparabilidade;

- Demonstração de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por centro) do valor máximo aceitável do certame, considerando o período de utilização contratual de 12 (doze) meses;

- Comprovação de boa situação financeira, apurada por meio dos seguintes dos índices contábeis:

Liquidez Corrente (LC) maior ou igual 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula:

LC = AC / PC

Sendo:

LC = Liquidez Corrente;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

Grau de Endividamento (GE) menor ou igual ≤ 0,70, definido de acordo com a prática de mercado aplicável da contratação, calculado pela fórmula:

GE = (PC + PNC) / AT

Sendo:

GE = Grau de endividamento,

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Não Circulante;

AT = Ativo Total.

    - Em cumprimento ao estabelecido no art. 58, inciso III da Lei n. 13.303/16, a habilitação deverá ser apreciada a partir do parâmetro de capacidade econômica e financeira das licitantes, dentre outros. A exigência de Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Grau de Endividamento (GE) se mostra pertinente para o específico objeto a ser contratado, pois está em conformidade com a orientação vigente da Gerência Financeira e Contábil da CESAMA, e com parâmetros adotados no setor de serviços públicos.

    - Tais índices econômico-financeiros exigidos guardam relação de razoabilidade e proporcionalidade com o objeto do certame e foram fixados em patamar mínimo para resguardar a seleção apenas entre licitantes que possuam condições suficientes para solver suas obrigações, portanto, não restringem a competitividade do certame, em obediência ao art. 31 da Lei das Estatais.

    - Atestado de visita técnica fornecido pela CESAMA, comprovando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. A visita técnica deverá ser agendada com prazo de 48 horas antes da licitação com o Gerente de Automação e Eficiência Energética, através do telefone (32) 3692-9402, no horário de 7:30h as 16:00h.

    - Pode a empresa licitante prestar, alternativamente, declaração de que conhece as condições dos locais para a execução do objeto.

Obs. Visita técnica é significativa para que os proponentes vejam as instalações, suas características técnicas, conheçam o funcionamento operacional e desta forma possam elaborar uma proposta assertiva dentro das condições existentes. Pois, independente deste instrumento convocatório descrever os principais componentes técnicos que envolvem a manutenção eletromecânica, automação dos sistemas de captação, reservação e distribuição de água e do sistema de esgotamento sanitário e também das subestações de energia elétrica, o universo de possibilidades de combinações entre falhas e defeitos demonstra-se a imprescindibilidade da visita técnica para a eventual contratada conhecer as instalações e suas particularidades, as principais marcas dos equipamentos, características operacionais e demais individualidades que são inviáveis de serem descritas, pela multiplicidade de informações e dinamicidade característica da área operacional.

- INEXECUÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA E RESCISÃO DAS CONTRATAÇÕES

  - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1.1. A Cesama poderá cancelar o registro de preços, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

I - Descumprimento parcial ou total, por parte do PROPONENTE, das condições da ARP;

II - Quando o PROPONENTE não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Cesama;

III - Nas hipóteses de inexecução parcial ou total da contratação decorrente da ARP;

IV - Nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o PROPONENTE se recusar a adequá-los na forma solicitada pela Cesama, prevista no edital e na ARP;

V - Por razões de interesse público, devidamente comprovado em processo administrativo próprio;

VI - Por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

VII - Quando o PROPONENTE for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a CESAMA;

VIII - Quando o PROPONENTE for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

IX - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

X - Por ordem judicial.

15.1.2. A notificação da Cesama para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao PROPONENTE por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no DOM (Diário Oficial Eletrônico do Município).

15.1.3. A solicitação do PROPONENTE para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se a execução do objeto, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pela Cesama.

15.1.4. O PROPONENTE poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer a execução do objeto.

15.1.5. O cancelamento da ARP não afasta a necessidade de apuração de responsabilidade do PROPONENTE, quando este der causa ao cancelamento.

15.1.6. O cancelamento do registro será formalizado por despacho da autoridade competente da CESAMA, assegurado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa.

15.1.7 Em quaisquer das hipóteses acima, concluídos os trâmites, a CESAMA fará o devido apostilamento no processo administrativo da licitação e divulgará no site www.cesama.com.br a nova ordem de registro.

15.1.8 A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Quando não restarem fornecedores registrados.

  - RESCISÃO CONTRATUAL

15.2.1 No que se refere à inexecução e a rescisão das contratações advindas da ARP, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

15.2.2 A inexecução total ou parcial das contratações poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

15.2.3 Constituem motivo para rescisão das contratações os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

15.2.4 A rescisão poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III. judicial, nos termos da legislação.

15.2.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

15.2.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

      - A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso de acordo com o art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

      - Prorrogada a Ata de Registro de Preços conforme disposto no art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), através da assinatura de Termo Aditivo à ata, os quantitativos também serão renovados até o limite originalmente registrado.

16.2 Poderá aderir a Ata de Registro de Preços qualquer outra estatal regida pela Lei 13.303/2016desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de pesquisa de mercado.

    - O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pela empresa aderente.

    - Compete a estatal aderente

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

16.3 As Estatais do município de Juiz de Fora/MG, não poderão aderir à Ata de Registro de Preços para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o registro de preços, salvo com a devida justificativa aprovada pela autoridade competente.

16.4 O quantitativo total das contratações pelas empresas aderentes à Ata de Registro de Preços não deverá ultrapassar os limites fixados no art. 84, §§ 5º e 6º do RILC.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais contratações não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela CONTRATADA para a execução do objeto contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante instrumento contratual, nos termos do art. 80, do RILC.

  - Aplica-se a esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

    - Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

    - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

17.10 Compõem o presente Termo de Referência os seguintes anexos, que dele fazem parte integrante e inseparável:

- ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;

- ANEXO II – ORÇAMENTO SERVIÇOS DIVERSOS;

- ANEXO III - CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA;

- ANEXO IV – FERRAMENTAS;

- ANEXO V - EPIs;

- ANEXO VI - EPs;

- ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI's E EPC's;

- ANEXO VIII - ESTRUTURA OCUPACIONAL;

- ANEXO IX - ENDEREÇOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS;

- ANEXO X - POTÊNCIA DAS ELEVATÓRIAS;

- ANEXO XI - TRANSFORMADORES;

- ANEXO XII - POÇOS ARTESIANOS;

- ANEXO XIII - UNIDADES OPERACIONAIS ATENDIDAS COM ADICIONAL DE DESLOCAMENTO;

- ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

- ANEXO XV - ORIENTAÇÕES INICIAIS DE SEGURANÇA

ASSINADO NO ORIGINAL

Ronaldo Guimarães Reis

Chefe Dpto. DEME

Autorizado/Aprovado por

ASSINADO NO ORIGINAL

José Antônio Teixeira

Gerente GAEE

ASSINADO NO ORIGINAL

Sérgio Queiroz de Almeida

Diretor Área DRTO