### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produtos químicos, kits, insumos e reagentes diversos, utilizados para análises físico-químicas e microbiológicas pelo Laboratório Central da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Os produtos a serem adquiridos são utilizados rotineiramente pelo Laboratório Central na realização de análises.

Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativas e representam previsões para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

item	Código	 Item                                                                                             Unidade   Quantidade

ITEM 01     002.020.0002-8  ACIDO CLORIDRICO P.A -"CONTROLE MAXIMO"-SO "RM CREDENCIADA."                      LT               10

Descrição do Item 	APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE 				 SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS. ACIDO CLORIDRICO 36,5-38%

(REAGENTE ACS) CAS: 7647-01-0, FORMULA: HCL EMBALAGEM: 1,0L

ITEM 02         002.020.0010-9	ACIDO SULFURICO PA – LITRO                                                               LT               24

Descrição do Item

PUREZA (ALCALIMETRIA): 95,0 - 97,0% CAS: 7664-93-9 O REAGENTE DEVERá

VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE ANALISE DO FABRICANTE. SOMENTE

DEVERá SER RECEBIDO COM 75% DA VIGêNCIA DO PRAZO DE VALIDADE.

FORMULA: H2SO4, EMBALAGEM: 1000 ML

ITEM 03	002.112.0001-8	N-HEXANO P.A.                                                                                                      LT                50

Descrição do Item

HEXANO (REAGENTE ACS), CAS 110-54-3, FORMULA CH3 (CH2)4CH3

EMBALAGEM: 1000ML PUREZA (SOMA DOS 5 ISOMEROS, TOTAL HEXANO PLUS

METILCICLOPEN TANO) (POR GC) MIN. 98,5%; COR (APHA) MAX. 10; RESIDUO

APOS EVAPORACAO MAX. 0,001%; ACIDO TITULAVEL SOLUVEL EM AGUA, MEQ

/G MAX. 0,0003; COMPOSTOS SULFURICOS (COMO S) MAX. 0,005%. TIOFENO

PASSA NO TESTE, ENSAIO (COMO N-HEXANO) (POR GC, CORR IGIDO P/ AGUA)

MIN. 95%.

ITEM 04           002.110.0009-4         NITROGÊNIO TOTAL -                                                                                                      KIT              4

Descrição do Item

Faixa: 0,5 a 25 mg/L N

Embalagem: KIT para 50 determinações. Kit compatível com análise em espectrofotômetro HACH DR2800.

Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá informar os valores da

equação da curva de calibração que deve ser inserida no equipamento e procedimento de análise.

Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.

Referência: Marca HACH – Kit de Nitrogênio total (1ª e 2ª etapas) Código: 26722-45.

ITEM 05       002.065.0001-7   FÓSFORO TOTAL -                                                                                                                    KIT             4

Descrição do Item

Kit para determinação de fósforo total, embalagem com 50 determinações.

Faixa: 0,06 a 3,5 mg/L PO-34 ou 0,02 a 1,10 mg/L P

Kit compatível com análise em espectrofotômetro HACH DR2800.

Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá

informar os valores da equação da curva de calibração, que deve ser inserida no

equipamento, e procedimento de análise.

Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.

Referência: Marca HACH – Kit de Fósforo Código: 2742545.

ITEM 06     002.142.0012-4   Kit para determinação de MANGANÊS                                                                       CX             1

Descrição do Item

Faixa: 0,01 a 10,0 mg/L Mn

Kit com capacidade para aproximadamente 500 determinações

Kit compatível com análise em espectrofotômetro HACH DR2800.

Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá

informar os valores da equação da curva de calibração, que deve ser inserida no

equipamento, e procedimento de análise.

Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.

Referência: Marca Merck – Código: 1.14770.0001

ITEM 07    002.142.0013-2 Spectroquant® FERRO                                                                                                                          CX             2

Descrição do Item

Marca: Merck

Faixa: 0,005 a 5,00 mg/L Fe

Código: 1.14761.0001

Justificativa Técnica: O Laboratório Central da Cesama validou o kit da marca citada para determinação de Ferro e o submeteu a reconhecimento de competência técnica na ISO 17025:2015 pela Rede Metrológica de Minas Gerais. Uma vez tendo sido aceito só podemos trabalhar com esta marca ou teremos que refazer a validação e novamente submeter a reconhecimento de competência, o que gerar muitos custos e trabalho.

ITEM 08    002.027.0004-6 Kit para determinação de  ALUMINIO                                                                                                        FR              2

Descrição do Item

Faixa de detecção: 0,020 a 1,20 mg/L

Kit compatível com análise em espectrofotômetro HACH DR2800.

Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá

informar os valores da equação da curva de calibração, que deve ser inserida no

equipamento, e procedimento de análise.

Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.

Referência: Marca Merck – Código: 1.14825.0001

ITEM 09    002.148.0001-6                Kit para determinação de surfactante                                                                       CX              5

Descrição do Item

Kit para determinação de surfactante (substâncias reativas ao azul de metileno)

Faixa de detecção 0,05 a 2,00 mg/L MBAS

Kit compatível com análise em espectrofotômetro HACH DR2800.

Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá

informar os valores da equação da curva de calibração, que deve ser inserida no

equipamento, e procedimento de análise.

Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.

Referência: Marca Merck – Código: 1.14697.0001

ITEM 10    002.142.0017-5             Kit para determinação de DQO                                                                                            CX             7

Descrição do Item

Faixa: 3 a 150 mg/L

Kit compatível com análise em espectrofotômetro HACH DR2800.

Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá

informar os valores da equação da curva de calibração, que deve ser inserida no

equipamento, e procedimento de análise.

Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.

Referência: Marca Hach – Código: 21258-25

ITEM 11	002.027.0001-1	CALDO LACTOSADO                                                                                   FR            35

Descrição do Item

FORNECIDO EM FRASCOS C/ 500GR MEIO DE CULTURA DESIDRATADO E

GRANULADO. COMPOSIçãO: GELATINA ENZIMáTICA DIGESTIVA = 5,00MG/L;

EXTRAT O DE CARNE = 3,00MG/L; LACTOSE = 5,00MG/L. DEVERá VIR

ACOMPANHADO CERTIFICADO DE ANáLISE DO FABRICANTE. DEVERá TER PELO

MENOS 75% DA VIGêNCIA DE VALIDADE.

ITEM 12	002.027.0002-0	CALDO LAURYL TRIPTOSE                                                               FR           40

Descrição do Item

FORNECIDO EM FRASCOS C/ 500GR MEIO DE CULTURA DESIDRATADO E

GRANULADO. TRIPTOSE = 20,0G/L; LACTOSE = 5,00G/L; CLORETO DE SODIO =

5,00G/L; FOSFATO DIPOTASSICO = 2,75G/L; FOSFATO MONOPOTASSI- CO =

2,75G/L; LAURIL SULFATO DE SODIO = 0,10G/L. DEVERA VIR ACOMAPNHADO

DO CERTIFICADO DE ANALISE DO FABRICAN TE. DEVERá TER PELO MENOS 75%

DA VIGêNCIA DE VALIDADE.

ITEM 13	002.032.0001-2	CARTELA QUANTI-TRAY/2000                                                                   CX             4

Descrição do Item

EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

ITEM 14	002.176.0001-8	SAXITOXINA EM PLACA                                                                             KIT            2

Descrição do Item

Saxitoxina PSP ELISA Kit

Embalagem: 01 placa com 96 poços, kit quantitativo para determinação de

saxitoxinas em amostras de água, contendo:

-          Microplacas (12 x 8 tiras) cobertas com um segundo anticorpo (anti-coelho);

-          6 frascos contendo Padrões (Standards): 0; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2 e 0.4 ng/mL;

-          1 frasco contendo Solução anticorpo (anti-saxitoxinas de coelhos);

-          1 frasco contendo Solução Saxitoxina-HRP (Conjugate);

-          1 frasco contendo Diluente de amostra 10x concentrado;

-          1 frasco contendo Solução de lavagem (Wash Solution) 5X concentrada;

-          1 frasco contendo Solução de cor (Color Solution) (TMB);

-          1 frasco contendo Solução de parada (Stop Solution).

ITEM 15	002.109.0007-0	MICROCISTINA EM PLACA                                                                                           KIT            3

Descrição do Item

M041: Microcistina DM ELISA

Embalagem: 01 placa com 96 poços, kit quantitativo para determinação de

microcistinas/nodularinas  em amostras de água , contendo:

-   Microplacas  (12  x  8  tiras)  cobertas  com  um  segundo  anticorpo  (caprino

anti camundongo);

-    6 frascos contendo Padrões (Standards): 0; 0.15; 0.40; 1.0; 2.0 e 5.0 ppb;

-    1 controle (Control): 0.75 ppb;

-    1 frasco contendo Solução anticorpo (monoclonal anti microcistinas);

-    1 frasco contendo Microcistina-HRP (Conjugate);

-    1 frasco contendo Diluente/zero;

-    1 frasco contendo Solução de lavagem (Wash Solution) 5X concentrada;

-    1 frasco contendo Solução de cor (Color Solution) (TMB);

-    1 frasco contendo Solução de parada (Stop Solution).

ITEM 16	002.062.0005-1  FILTRO DE DISCO DE MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRO OU NITRATO DE CELULOSE    PCT        3

Descrição do Item 	Molhabilidade: hidrofílico

Tamanho dos poros: 0,45 micras

Diâmetro: 47 mm

Filtros não necessitam ser estéreis.

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

| ITEM | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO CLORIDRICO P.A -"CONTROLE MAXIMO"-SO | 10 | 36,66 | 366,60 |
| 2 | ACIDO SULFURICO PA | 24 | 55,31 | 1.327,44 |
| 3 | N-HEXANO P.A. | 50 | 126,20 | 6.310,00 |
| 4 | NITROGêNIO TOTAL (1ª E 2ª ETAPAS) - LR 0,5 A 25MG/L | 4 | 1.543,45 | 6.173,80 |
| 5 | FOSFORO TOTAL - KIT HACK, CAT N. 27426-45 | 4 | 396,80 | 1.587,20 |
| 6 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS 0,01 A 10 MG/LT | 1 | 1.305,00 | 1.305,00 |
| 7 | SPECTROQUANT FERRO 0,005 A 5,00 MG/LT | 2 | 2.130,00 | 4.260,00 |
| 8 | KIT PARA DETERMINAÇÃO ALUMINIO | 2 | 1.692,50 | 3.385,00 |
| 9 | SURFACTANTES 14697 | 5 | 502,00 | 2.510,00 |
| 10 | KIT PARA DETERMINAÇÃO P/ DQO 3 A 150 MG/L | 7 | 331,85 | 2.322,95 |
| 11 | CALDO LACTOSADO | 35 | 186,50 | 6.527,50 |
| 12 | CALDO LAURYL TRIPTOSE | 40 | 205,66 | 8.226,40 |
| 13 | CARTELA QUANTI-TRAY/2000 | 4 | 1.890,00 | 7.560,00 |
| 14 | SAXITOXINA EM PLACA | 2 | 2.745,00 | 5.490,00 |
| 15 | MICROCISTINA EM PLACA | 3 | 2.600,00 | 7.800,00 |
| 16 | FILTRO DE DISCO DE MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRO OU NITRATO DE CELULOSE | 3 | 252,15 | 756,45 |
| Total: |  |  |  | 65.908,34 |

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA da licitante detentora do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

  - A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no chat do Portal de Compras Governamentais.

    - A licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

    - A licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADA.

    - Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Edital.

  - Os materiais apresentados como amostras ficarão à disposição da área técnica, responsável pela análise e aprovação dos itens e poderão ser abertos, manuseados, sendo devolvidos às licitantes, posteriormente, no estado em que se encontrarem, podendo ficar retidas até a entrega total dos itens licitados.

  - As amostras apresentadas serão analisadas pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

  - A CESAMA poderá submeter as amostras apresentadas à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

  - As amostras REPROVADAS ficarão disponíveis para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, nas condições em que se encontrarem. Os interessados deverão retirar as amostras no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

  - A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação dos materiais ofertados.

    - Os laudos previstos no item 6.7 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação formal da CESAMA, sujeitando-se a empresa, na inobservância, às penalidades previstas neste Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

  - Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

  - Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.7 deste Termo.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos na primeira quinta-feira 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a) 	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b) 	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - Na nota fiscal / fatura (em duas vias) deverá, ainda, serem anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal / fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da nota fiscal / fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A detentora da Ata não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados dentro do receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a fornecedora poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega

(assinado no original)

RONALDO GRADIM REIS

Assessoria de Gestão da Qualidade

(assinado no original)

MÁRCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO

Diretor Técnico Operacional